대구광역시공고 제2005- 7호

2005년도 사업발주계획

※ 본 사업발주계획은 2005년도 시본청 및 사업소의 발주계획으로서 시행부서의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

대구광역시 회계과

2005년도 사업발주계획

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
시도행정정보화 시스템 전원공급 설비 공사	32,000	UPS 전원공급 간선공사 1식	2	정보화담당관실
정보통신실 전원공사	50,000	인입 전원 및 교류전원 이중화	3	정보화담당관실
비디오프로젝터 설치(영상회의실)	10,000	영상회의실 비디오프로젝터 1식	3	정보화담당관실
전국단일망중계 교환기 설치	180,000	중계용 교환기 및 부대시설 1식	4	정보화담당관실
음향시설보완공사	40,000	상황실, 대회의실 음향시설 1식	5	정보화담당관실
청사방범시스템 보완공사	30,000	지하주차장 및 옥외주차장 CC-TV 설치	6	정보화담당관실
간이교환기시설 교체	10,000	공무원교육원 교환기 교체	7	정보화담당관실
노후FCU 및 공조시설개체	30,000	노후냉난방기(FCU)및배관교체	5	회계과
고조도 형광등 반사갓 교체	25,000	기존반사갓을 고조도반사갓으로교체	6	회계과
화장실급수 및 오배수배관 개체	30,000	양변기수세밸브및소변기오수배관교체등	7	회계과

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
경보통제대주제어예비시스템	34,000	-민방위경보주제어예비시스템 1식	3월	민방위과
민방위경보단말노후사이렌개체	30,000	-엠프장치 및 취명 제어장치 각1식	4월	민방위과
민방위경보시설이전설치	16,000	경보단말사이렌, 장비함, 철탑 각2식	5월	민방위과
노후 경보단말 장비함대체	15,000	-장비보관함, 부대공사 각 3식	6월	민방위과
직물비축창고지붕수선공사	140,000	지붕패널 : 4,200㎡ 선라이트 : 1,800㎡ 벤치레이터(∅900) : 24셑	4	공업진흥과 (회계과)
태양열급탕시스템 설 치	200,000	위치 : 사회복지시서, 공공기관 등 공공시설 규모 : 태양열급탕시스템시설 3개소 기간 : 4월-12월	7	종합건설본부
두류정수장 태양광발전시설	1,120,000	위치 : 두류정수사업소 규모 : 태양광발전 시스템80Kw 기간 : 4월-12월	7	종합건설본부
솔라스쿨조성	420,000	위치 : 대구고등학교 규모 : 태양광발전 시설30Kw 기간 : 4월-12월	7	종합건설본부
청소년인터넷방송국사이트 구축공사	80,000	웹사이트 및 시스템구축	1	체육청소년과
청소년인터넷방송국 실내인터리어 공사	16,000	방송국내부인테리어	2	“

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
청소년수련원내 재난안전관리시설보수 공사	67,000	계단실외벽타일보수극장천장보수 비상급수시설및정수시설보수	5	체육청소년과
관광안내표지판 설치	30,000	○ 사업규모 : 관광 안내표지판 8개 설치 ○위치 : 대구수목 원외 4개 관광명소	5	관광과
위생매립장확장 및 폐기물종합처리시설조성 실시설계	2,500,000	A=1,092,000㎡ 폐기물종합처리시설단지 1식	2	폐기물관리과
위생매립장확장 및 폐기물종합처리시설단지조성 토지매입	12,000,000	폐기물종합처리시설단지, 직접영향지역, 매립장확장지역	2	〃
달성2차지방산업단지 폐기물처리시설설치 기본설계	600,000	소각시설150톤/일 매립시설33,923㎡	4	〃
재해예방 장비설치	150,000	․재해예방장비설치 -우량계 : 5개소 -수위계 : 3개소	2	치수방재과
재난상황실 무정전 전원장치 설치	15,000	․재난상황실내무정전 전원장치 설치	5	치수방재과
안심로 중앙분리대 설치외 1개소 구조개선	300,000	․중앙분리대 L=1,300m ․교통섬축소1개 소	1	교통정책과
매천대교남편 도로구조개선	140,000	․교차로구조개선 1식	3	〃
교통신호기 설치 및 보수	740,000	․교통신호기설치 1식 ․교통신호기보수 1식	3	〃

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
교통안전표지판 설치 및 보수	300,000	․교통안전표지판 설치 1식 ․교통안전표지판 보수 1식	3	〃
동대구역주변 교통체계 개선	320,000	․차로확장 L=300m ․육교철거 1개소	5	〃
시내버스유개승강장설치공사(1,2차)	140,000 70,000	쉘타형 20개소 쉘타형 10개소	4 10	대중교통과
시내버스회차지 화장실설치	60,000	N=1개소	4	“
시내버스공영 차고지보수	50,000	차고지바닥보수 H=8,830㎡	5	“
버스전용차로무인감시카메라설치	67,000	신설 1개소	9
BMS 구축사업	6,400,000	･BMS센터구축1식 ･버스내 단말기 장 착 1,822대 ･무선통신시스템 설치 1식 ･정류장 단말기 설 치 100개소	2	버스개혁기획단
버스전용차로관련 시설개선	300,000	･버스전용차로 구 조물(안내 표지판등)설치 및 보수 : 50개소	6	버스개혁기획단
청사내 가로등 수선공사	11,000	1식	2	상수도사업본부 업무부
전자교환기 개체공사	105,700	1식	4	"

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
보일러실 전기분전반 개체공사	22,500	1식	4	상수도사업본부 업무부
전산과 무정전 전원장치인입공사	25,000	전산과 무정전 전원 장치 인입공사	4	"
달성2차산업단지내 생활 및 공업용수관부설공사 1공구	1,687,480	D=80~450mm L=23,795m	3	시설부
달성2차산업단지내 생활 및 공업용수관부설공사 2공구	2,352,990	D=80~500mm L=29,321m	3	"
달성2차산업단지내 생활 및 공업용수관부설공사 3공구	710,900	D=80~300mm L=9,657m	3	"
현풍배수지확장공사	2,900,000	배수지 확장 1,000→8,000㎥	3	급수부
강창교~신당네거리간 도.송수관 연결공사	997,000	관연결(10개소) D=1,000~1,800mm L=155m	4	"
죽곡정수장 배출수처리시설 조경공사	168,000	조경공사 1식	9	"
공산정수장 배출수처리시설 조경공사	204,000	조경공사 1식	9	"
대명10동 1631-4번지선 배수관정비공사	25,000	L=100m	3	중남부사업소

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
대명 3동 2283-28번지선 배수관정비공사	31,500	L=150m	3	중남부사업소
정동 경상감영공원부근 배수관정비공사	32,800	L=120m	3	"
종로2가농협중앙회부근 배수관정비공사	94,500	L=300m	3	"
계산동 동아쇼핑 서편 배수관정비공사	38,000	L=190m	3	"
남산4동 황실맨션서편 배수관정비공사	33,000	L=155m	5	"
동인동중앙주유소외1개소 배수관정비공사	60,200	L=110m	5	"
남일동 아카데미극장부근 배수관정비공사	83,700	L=230m	5	"
대명10동1592-8번지선외7개소배수관정비공사	91,100	L=390m	5	"
공평동연금매장외4개소 배수관정비공사	60,200	L=185m	5	"
동구내동416-1번지선배수관부설공사	210,000	D=80mm L=1,275mm	4	동부사업소

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
동구미곡동(장터마을)배수관부설공사	240,000	D=80mm L=1,442m	2	동부사업소
동구신암4동 동부여성회관(D-23)인입급수관 부설공사	37,000	D=100mm L=208m	4	"
동구신암4동682-5번지선(D-5)배수관정비공사	72,000	D=200mm L=330m	4	"
동구신천3동영남일보앞(D50)배수관정비공사	71,900	D=200mm L=220m	4	"
동구효목2동395 - 400번지간(D36)배수관정비공사	42,550	D=80-150mm L=190m	4	"
동구불로동 불로교 - 경부고속도로간(D76)배수관정비공사	321,000	D=300mm L=840m	4	"
동구신암3동 궁전라벤다동편(D18)배수관정비공사	12,950	D=100mm L=70m	4	"
동구신천4동크라운호텔앞(D34-2)배수관정비공사	18,500	D=100mm L=100m	10	"
동구신천1,2동신천아파트남편(D40)배수관정비공사	126,000	D=80mm L=570m	4	"
동구효목2동291번지선(D35)배수관정비공사	15,130	D=80mm L=85m	10	"

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
동구지저동827-6번지선(D13)배수관정비공사	15,440	D=80mm L=80m	10	동부사업소
효목2동불교한방병원동편(D46-1)배수관정비공사	15,130	D=80mm L=85m	10	"
동구입석동965 - 1033번지(D101-2)배수관정비공사	35,000	D=150mm L=165m	10	"
중구역D-25지구 배수관망구역화사업	40,000	격점개량 D200-400 N=1 유량계실 D250 N=1	3	"
중구역W-26지구 배수관망구역화사업	30,000	격점개량 D300 N=2 유량계실D250 N=1	3	"
중구역W-23지구 배수관망구역화사업	65,000	격점개량 D200-300 N=9 유량계실D300 N=1	3	"
배.급수관 긴급복구공사	229,000	배급수관긴급복구 D15-300 N=440 옥내누수탐사 N=2500	3	"
배수관망구역화사업	180,000	D=400mm L=350m 유량계실설치 3개소	3	서부사업소
배급수관 긴급복구비	359,000	긴급복구 785건 옥내누수탐사1,500건	3	"
중리동 섬유기술진흥원 남편 배수관부설	21,740	D=100mm L=258m	4	"

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
원대1동 경일중학교 동편 배수관정비	18,870	D=80mm L=210m	4	서부사업소
비산6동 (구)오스카극장 주변 배수관정비	25,500	D=150mm L=220m	4	"
비산4동 대성초교 동편 배수관정비	17,940	D=150mm L=160m	5	"
이현동 (구)남선물산 부근 배수관정비	34,350	D=200mm L=260m	5	"
비산6동 서부시장 서편 배수관정비	72,300	D=200mm L=540m	5	"
관문동 농수산물 도매시장 서편 (M3-07) 배수관부설	119,000	D=100~300㎜ L=750m	4	북부사업소
침산2동 삼성홈플러스 북편 (M3-31)배수관부설	163,000	D=200㎜ L=660m	4	"
침산1동 원대오거리~노원네거리간(M3-19)배수관정비	260,000	D=200㎜ L=1,300m	4	"
노원2가 현대자동차정비공장부근(M3-18)배수관정비	94,000	D=80~200㎜ L=390m	4	"
노원3가 895번지선(M3-18)배수관정비	39,000	D=80~100㎜ L=320m	4	"

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
중구역 M3-19지구내 소구역구축사업	221,000	관망정비D=80~400 L=330m 격점개량D=100~500㎜ N=10개소	3	북부사업소
범어1동 동산초등학교 주변 배수관 부설공사	44,000	D= 150mm L= 220m	4	수성사업소
파동 파동초교앞 배수관 정비공사	26,000	D= 80mm L= 135m	4	"
가창 용계동 용계초등학교 동편 배수관 정비공사	20,000	D= 80mm L= 112m	4	"
범어4동 211-1번지선배수관 정비공사	14,000	D= 150mm L= 63m	4	"
파동 581번지선 배수관 정비공사	22,000	D= 200mm L= 117m	4	"
수성2가 112-5번지선 배수관 정비공사	13,000	D= 80mm L= 99m	4	"
대흥동 월드컵경기장~삼덕동 외환마을간 배수관 부설공사	250,000	D= 100mm L= 1,450m	5	"
중동 482번지선 배수관 정비공사	22,000	D= 80mm L= 149m	5	"
상동 419-1번지선 배수관 정비공사	16,000	D= 150mm L= 89m	5	"

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
수성1가 269-1번지선배수관 정비공사	10,000	D= 100mm L= 66m	5	수성사업소
수성4가 중앙경영정보고등학교 남편 배수관 정비공사	40,000	D= 150mm L= 185m	5	"
지산2동 대우로얄하이츠 주변 배수관 정비공사	58,000	D= 100mm L= 373m	5	"
만촌3동 870번지선 배수관정비공사	22,000	D= 80mm L= 155m	5	"
범어2동 대구지방법원 남편배수관 정비공사	50,000	D= 150mm L= 234m	6	"
범어3동 동사무소 주변 배수관 부설공사	14,000	D= 100mm L= 100m	9	"
황금1동 황금주공재건축아파트 배수관 부설공사	410,000	D= 50~300mm L= 2,345m	10	"
배수관망 구역화사업	120,000	중구역 1개소 소구역 2개소	4	수성사업소
두류3동 두류공원네거리~두류도서관간 배수관부설공사	170,000	D=200㎜ L=695m	3	달서사업소
다사읍문양차량기지 북편배수관정비공사	91,000	D=100㎜ L=500m	3	"

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
성당1동 두류수영장 동편배수관정비공사	80,000	D=300㎜ L=340m	3	달서사업소
성당1동 종합복지회관 부근배수관정비공사	105,000	D=100㎜ L=500m	3	"
배수관망 구역화사업	275,000	중구역1개소, 소구역6개소	3	"
유가면 도의리~현풍공단간 배수관부설공사	780,000	D=400㎜ L=2,600m	3	달성사업소
구지면 가천리 배수관부설공사	87,000	D=50~100㎜ L=1,000m	3	"
중구역 구지배수지구역(M4-18,19) 구축사업	44,000	유량계설치 D=400㎜ N=1 원격감시시스템1개소	3	"
유곡배수지 수질자동측정기 설치공사	60,000	원격수질자동측정기설치1식	5	"
통합원격감시 설비 제작구입설치공사	250,000	원격감시시스템구축1식	2	"
논공3배수지 유량계 설치공사	22,000	공업(￠150×1대) 생활(￠80×1대)	3	"
무인운영 시설물 피뢰설비보강	11,000	서지보호기3종	3	"

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
취수장 취수모터 절연보강	13,000	모터 300HP×2대 200HP×2대	2	달성사업소
입상활성탄 재생반출입공사	240,000	V=3,000㎥	2	매곡정수사업소
관리사택 옥내배관 개체공사	96,800	D=15-150mm L=1860m	3	"
취.송수량 원격감시 설치공사	45,000	취수장 :1대 송수실 : 2대	3	"
주변전실 전력자동제어설비 교체	185,000	변전실T/D개체 그래필보드 개체	3	"
슬러지 처리동 지하 감시용CCTV 설치공사	35,000	CCTV설치 1식	4	"
송전선로 점검 및 정비수선공사	95,000	애자 5,320m 철탑6기	6	"
소석회 투입기 제어반 개체	20,000	PLC설치 외 3종	1	시설관리소
공산댐 퇴적토 준설	70,000	V=20,000㎥	2	"
송, 배수관 누수 긴급수선	130,000	D=350∼1,800㎜ N=45개소	2	"

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
송, 배수관 유지수선	300,000	D=350∼1,800㎜ N=10개소	2	시설관리소
상수도 5차 배수관(해량교부근) 보강공사	200,000	D=1,800㎜ L=200m	2	"
지하매설물 이설	400,000	D=350∼1,800㎜ N=10개소	2	"
정수장∼배수지간 전선로 정비	35,000	케이블설치 외 3종	2	"
정수장 승압에 따른 전기공사	25,000	전선로 개체 외 3종	2	"
효목네거리 부근 배수관 갱생	90,000	D=400㎜ L=260m	3	"
중동교 동편 배수관 갱생	100,000	D=400㎜ L=400m	3	"
비산네거리∼서문교회간 배수 관 갱생(PPR)	380,000	D=600㎜ L=760m	3	"
중동교 서편 배수관 갱생(PPR)	135,000	D=500㎜ L=270m	3	"
중구 방천시장∼삼덕초교간 송 수관 부설공사	375,000	D=700㎜ L=420m	3	"

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
상인네거리∼월배초교간 배수관정비	205,000	D=300㎜ L=500m	3	시설관리소
중구역 M2-24(본리배수구역) 배수관망 구역화사업	210,000	중구역 1개소	3	"
연암배수지 방수공사	80,000	A=1,800㎡	3	"
송수펌프 흡입밸브 및 배관교체	17,000	밸브 및 배관 교체 1식	3	"
정수장 공통접지 및 전기시설물 보강공사	25,000	서지흡수기 설치 외 2종	3	"
정수장시설물도장	84,000	여과지동 외 5개소	4	"
신암배수지 경계 울타리 개체	60,000	경계휀스 설치 L=400m	4	"
응집지 교반기정비	15,000	교반기수리:4대	3	두류정수사업소
염소실 차압조절기외 4종 개체	35,000	차압조절기외4종교체	4	"
활성탄흡착지 무정전전원장치 개체	16,000	UPS:1대	1	"

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
생활1,2차 원수 유량계 개체	124,000	전자식유량계 : 2대	2	두류정수사업소
생활3차 취수 및 송수유량 원격감시설비	25,000	원격감시시스템구축1식	10	"
여과지 탁도계 설치	246,000	탁도계 : 14대	3	"
소방시설 정비	11,000	소방시설 정비 : 1식	4	"
운영실 축전지 개체	20,000	축전지 개체:162개	5	"
침전지 유입수로 방식공사	24,000	수로방식 A=㎡	2	"
견학시민 전용화장실 보수공사	16,000	송수펌프실 남여화장실 각 1개소	2	"
1차약품실, 염소실 옥상방수공사	31,000	1차약품실 A=272㎡ 염소실 A=165㎡	3	"
약품탱크 방수공사	26,000	약품탱크방수 A=160㎡	3	"
약품투입실혼화지정류벽정비공사	10,000	혼화지정류벽정비 V=166㎡	10	"

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
여과지 외벽도장	24,300	A=1,612㎡	5	고산정수사업소
여과지표세배관 개체공사	456,000	N=18지	3	"
도수관로변실 및 철개류정비	30,600	제수변외4종 17개소	3	"
댐구 침전지 난간 개체공사	50,000	H=1.1m L=520m	3	가창정수사업소
여과지 탁도계 설치공사	410,000	탁도계 17대	3	″
취.송수유량 원격감시 시스템설치	28,000	원격감시시스템1식	3	″
냉천 원수 유량계 개체	21,000	D=400mm, N=1대	4	″
관리사택 수선	18,000	옥상방수 A=370㎡	4	″
댐신 PAC 저장탱크 및 이송 예비라인 설치공사	38,000	저장탱크 1대, 이송예비라인 1식	5	″
댐구 여과지 수위계 개체	11,000	수위계 4대 개체	5	″

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
정수장 염소실 염소공급설비 정비	45,000	배관및공급장치 1식	6	가창정수사업소
약품투입기 개체공사	17,000	투입기 1대	7	″
가창댐 상류 하상정비공사	45,000	하상정비V=10,000㎥	11	″
공업용수 송수유량계 개체	38,000	유량계 1대	3	죽곡정수사업소
기동반 전자화보호 계전기 개체	30,000	계전기 3대	3	"
잔류염소 측정기 개체	20,000	염소측정기 1대	4	"
취송수유량계 원격감시 및 통신망 구축	10,000	통신용 PLC 1식	5	"
취수펌프 수선	60,000	펌프 3대	5	"
취수펌프 전동기 수선	26,000	전동기 2대	5	"
취수장앞 하상준설	30,000	V=10,000㎥	11	"

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
백암삼거리～학봉마을간오수차집관거시설공사	900	D=300mm, L=2,336m	2	종합건설본부 토목2과
시지지하주차장 전기보수공사	60	전기보수공사 1식	2	전기과
달성2차지방산업단지 폐기물처리시설건설공사	35,500	소각 : 70톤/일 매립 : 17,903㎡	4	기계과
산림사료전시관건립공사	3,900	지상2층 연면적 1,682㎡	4	건축1과
팔공산순환로 가로등 설치공사	200	가로등신설 1식	4	전기과
대구수목원산림사료 전시관건립전기공사	210	전기공사 1식	4	”
대구수목원산림사료 전시관건립통신공사	93	통신공사 1식	4	”
청기와주유소～공군 관사간 도로가로등 설치공사	62	가로등신설 1식	4	”
달성2차산업단지경계 도로 건설공사	6,982	B=25～35m L=2,700m	5	토목1과
봉무지방산업단지 (불로I.C～산업단지) 진입로 건설공사	33,800	B=28m L=1,010m	5	”

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
상동교～상동네거리간도로건설 공사	23,400	B=30m L=1,200m	5	종합건설본부 토목1과
봉무지방산업단지 (1단계)조성공사	26,928	․부지조성 A=235천㎡ ․배수펌프장 1식	5	토목3과
두류정수사업소 태양광발전시설공사	1,060	태양광발전시설 80KW 1식	6	전기과
대구고등학교 태양광발전시설공사	391	태양광발전시설 30KW 1식	6	”
달성2차산업단지진입로 건설공사	54,448	B=25～35m L=6,300m	7	토목1과
매천로～지천간 도로건설 공사	33,400	B=30m L=3,800m	8	”
대구시립미술관건립 공사	61,028	지하1/지상3층 연면적 19,360㎡	8	건축1과
이곡국민체육센터 (수영장)건립공사	3,770	지하1/지상2층 연면적 1,980㎡	9	”
백안～와촌간도로확장공사	21,300	B=22.5～30m L=5,000m	10	토목1과
비산 외수문 개체공사	55,000	․수문구조물 승고(1m이상) ․외수문개체 (2.5M×2.0M) ․권양기 개체(1대)	2	시설안전관리소 하천관리과

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
동촌 외 3개소 옥외수전반 덮개 설치공사	90,000	․동촌 - 53평 (29m×6m) - 18평 (10m×6m) ․산격 : 33평(18×6) ․침산 : 44평(12×12) ․비산 : 20평(6.5×10)	2	시설안전관리소 하천관리과
3공단 구펌프동 펌프설비 개선공사	50,000	․유압식게이트밸브철거 ․전동버터플라이밸브 설치 : 2대(ø900mm)	2	〃
동촌 자동제진기 설치공사	100,000	․유압식 자동제진기 설치 - 용 량 : 3.75KW - 인양속도 : 8m/min	2	〃
효목고가교 보수공사	150,000	․균열보수 106m ․강박스도장430㎡	3	시설안전과
팔달고가교 보수공사	55,000	․균열보수 45m ․단면보수 478㎡	3	〃
중동교 외 7개소(희망,대봉,신천,경대,성북,침산,담티교)보수공사	53,000	․균열보수 56m ․표면보수 71㎡ ․구조물보수 1식	3	〃
건설시험실 증축공사	90,000	․건축면적: 100㎡ ․부대시설 - 화장실 1개소 - 방음장치 1식	3	건설시험실
비산 노후수전반 개체공사	90,000	․LBS, MOF, PT 및 VCB반 : 각 1면 ․TR(500KVA)반 : 2면	3	하천관리과
동촌배수장 노후 변압기 개체공사	65,000	․22.9KV, 6,000KVA : 1대	3	하천관리과
침산, 방촌펌프장 설비 개선공사	50,000	․침산, 방촌빗물펌프 장펌프시설개선 1식	3	〃

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
화장실 설치공사	40,000	․화장실설치 N= 2개 소(방촌배수장,희망교 하류우안)	3	시설안전관리소 하천관리과
냉난방 자동제어시스템 개체공사	18,600	․냉난방 자동제어 운영프로그램 교체 1식 ․자동제어시스템설 비교체 1식	4	관 리 과
서변지하차도 보수공사	100,000	․균열보수 280m ․표면보수 130㎡	4	시설안전과
팔달교지하차도 보수공사	58,000	․균열보수 1,045m ․표면보수 130㎡	4	〃
수성교지하차도 보수공사	100,000	․균열보수 1,416m ․표면보수 741㎡	5	〃
월촌고가교 외 2개소(앞산,현충고가교) 보수공사	30,000	․균열보수 40m ․표면,단면보수 462㎡ ․주형도장보수 523㎡	6	〃
공항교 외 3개소(아양,태전,팔달교) 보수공사	70,000	․균열보수 136m ․표면,단면보수 437㎡	9	〃
하상 및 배수장 준설공사	90,000	․신천하상정비 1식 ․빗물펌프장준설 N=10개소	10	하천관리과
시설물 긴급수선	50,000	․기계시설물: 30종 ․전기시설물: 30종 ․소방시설 : 15종	1	문화예술회관 관리과,운영과
제2예련관 의상실 행거 설치	26,950	․무용단 등 5개단체 의의상보관실 고정 행거설치	2	문화예술회관 운영과

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
냉난방시설개체공사	196,000	․공기정화기냉난방코일교 체 : 10대 ․펙케이지난방코일교체:4대 ․댐퍼교체 : 24개 ․냉방조절용밸브교체 : 2개	3	문화예술회관 관리과
하론수신기 및 중계기 교체	30,000	․하론수신기교체 : 1대 ․중계기교체 : 130개	4	문화예술회관 관리과
예련관 가변형 히터펌프냉난방기구입 설치	33,000	․실외기30HP : 1대 ․실내기1.5～4HP : 10대	4	문화예술회관 관리과
야외음악당 무대시설물 보수	16,000	․기계시설물개․보수 : 1 식 ․막구조물개․보수 : 3기 ․전기장치개․보수 : 1식	4	문화예술회관 운영과
무대기계시설물 보수	20,000	ㅇ대극장 ․대막외 49조물 ․오케스트라리프트외5조물 ㅇ소극장 ․모형막외 15조물	6	문화예술회관 운영과
냉동기 보수	10,000	ㅇ전시관기계실냉동기 : 4대	6	문화예술회관 관리과
공연장전기 및 음향시설물 보강	40,000	ㅇ전기시설물 : 무대기계 시설물72조물 ㅇ음향시설물 ․음향믹스 : 3셋 ․앰프및스피커 : 1식 ․마이크시스템 : 1식	6	문화예술회관 운영과
공연관 방수공사	16,000	․시트방수 : 200㎡	7	문화예술회관 관리과
보일러세관및 정비	10,000	ㅇ전시관기계실보일러 : 4대	10	문화예술회관 관리과
두류테니스장 조명탑 보수	20,000	조명탑 보수 1식	1	체육시설관리사무소

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
시민운동장 조명타워 보수	30,000	조명타워보수 1식	2	체육시설관리사무
시민운동장 보조 구장 정비	30,000	운동장 노면정비 A=8,385㎡	2	〃
시민운동장 수목 전정	20,000	히말라야시다외 5종 수목전정	2	〃
전면현판사인물 제작설치	50,000	주경기장 전면에 현판사인물 제작 설치(한글, 영문)	2	대구월드컵경기장 관리소
내부순환도로 교통 안전시설물설치 공사	10,000	야간반사경 180개소(L=2,077m, 15m간격)	2	〃
주경기장 그라운드 조명등 보수공사	40,000	경기용 조명등기구, 객석등기구 보수 및 보완(약500등)	2	〃
조경지 배수체계 개선공사	15,000	심토층 배수 및 생육활성 조치 0.7km, 100그루	2	〃
제1,3주차장 수목정비공사	20,000	1주차장:은행나무 15주 시범통기작업 3주차장 : 회화나무 66주 이식 및 교체 식재	2	〃
시민야구장 관람석 교체	15,000	본부석 및 내야석 교체 (N=400)	3	체육시설관리사무소
강변축구장 보조 그물망 및 안전 휀스 설치	30,000	그물망 및 휀스 설치 (N=6개소)	3	〃

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
시민체육관 등 천정보수	20,000	실링제 등 방수 공사 1식	3	체육시설관리소
씨름장 주변 조경 정비 및 블록포설	26,000	조경정비 및 인터로킹 포설 1식	4	체육시설관리사무소
강변축구장 수전 설비 보강	25,000	부하전환기(ALTS) 및 전력케이블 설치	5	〃
시민운동장 보안용 감시카메라 설치	40,000	CCTV 9대설치 및 감시모니터 설치	5	〃
시체육회 건물 도장	20,000	내․외부 도색 및 벽체방수	5	〃
두류유도장 등 전기시설 보수	25,000	두류유도관외 2개소 전기시설 보수	6	〃
시민운동장 주변 노후가로등 개체	30,000	노후가로등 개체 (N=13) 신설 (N=3)	6	〃
강변 인조구장 급수관 부설 및 스프링클러 설치	30,000	급수관 부설 및 스프링클러 설치 (N=6)	6	〃
시민운동장 스탠드 구조물 보강	30,000	스탠드 파라펫 보강 1식	6	〃
전자교환기 축전기 교체 및 증설	10,000	전자교환기 축전지 교체 : 8개 전자교환기축전지 증설 : 8개	6	대구월드컵경기장 관리소

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
조경수목 보식공사	30,000	월드컵경기장 조경지내 느티나무 외 14종 120주	9	대구월드컵경기장관리소
예식장 폐백실보수공사	13,000	․폐백실인테리어 및 보수공사(87㎡)	2	종합복지회관
청사 소방시설 보수공사	10,000	․화재수신기1기 이설 ․화재감지기1기 설치	3	〃
청사출입문외 4개소 보수공사	30,000	․출입문 및 창호교체 1식	3	〃
고압 수전설비 보수공사	10,000	․정류기·밧데리 교체 ․변압기유및라인차단기 교체	4	〃
임대아파트 옥상방수공사	54,200	․아파트 2개동 옥상방수공사(920㎡)	5	〃
임대아파트 및 제1별관 외벽 도색공사	24,000	․아파트2개동 및 제1별관 외벽도색( ㎡)	5	〃
평리별관 화장실 보수공사	71,000	․화장실 6개소 보수 (117㎡)	8	〃
제1별관 지하기계실 온수탱크 교체공사	22,000	․온수탱크 1기 교체	9	〃
영상안내전광판 설치공사	30,000	․안내전광판 설치 ․주제어장치 설치	4	대구오페라하우스

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
조명기 콘트롤 디머 모듈 증설공사	230,000	․수량 : 192회로 ․내용 : 디머모듈, SUS바텐등 회로 증설	7	대구오페라하우스
전등제어시스템 수동스위치 설치공사	10,000	․전등제어 수동스 위치 설치 ․배관배선 작업	7	〃
농수산물도매시장 화장실 난방시설 설치공사	10,000	․전기라디에타설 치 30대 ․전기공사1식	1월	농수산물도매시장관리사무소
농수산물도매시장 전기시설물유지관리보수공사	10,000	․고․저압전력기 기 교체 1식	1～12월
농수산물도매시장 시설물유지관리보수공사	50,000	․관리동외 6개소 A=90,724㎡	1～12월
한약재․축산물도매시장시설물유지관리 보수공사	40,000	․한약재외 1개소 A=12,789㎡	1～12월
농수산물도매시장 기계설비 보수공사	10,000	․기계설비보수 1식	2월
농수산물도매시장 하수도긴급준설공사	30,000	․하수도준설 L=1,500m	2 ～11월
축산물도매시장 폐수처리장환기시설 개선공사	220,000	․환기닥트개선 1식 ․탈취탑설치 1식	3월
농산A동 옥상방수공사	34,000	․코킹방수 L=4,300m	3월

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
축산물도매시장 계류사 환기설비 용량증설공사	80,000	․송풍기 용량증설 1식 ․닥트개선 1식	3월	농수산물도매시장
축산물도매시장 급탕가열기용량증설공사	30,000	․급탕기 용량증설 1식	3월
축산물도매시장 도축레일 개선공사	40,000	․도축레일개선 1식	4월
농수산물도매시장 냉․난방설비 세관 및 보수공사	10,000	․보일러 2대 ․냉동기 1대	5월
폐수처리장 집수조 협잡물처리기설치공사	10,000	․협잡물처리기 설치 1식	5월
농수산물도매시장 소방시설물보완공사	25,000	․소방시설보완1식	5월
농수산물도매시장 청경초소 위생설비 설치공사	10,000	․급․배수설비 설치 1식	6월
농수산물도매시장 도로포장긴급보수공사	100,000	․콘크리트포장 A=2,500㎡	6월
수산동 냉동창고 건립공사	3,129,000	․건물증축 1,800㎡ ․지하1층 지상2층	8월
냉․난방배관내 녹스케일제거 및 방지시설 설치공사	38,658	1식 125㎜	3	여성회관

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
구내식당주방철거 및 내부수선공사	20,000	주방철거공사외 6건 1식	4	여성회관
방화샷다 교체공사	13,000	지하,1,2,3층	5	여성회관
진입로확장 및 노면 보수공사	55,000	A=536㎡ (B=8M, L=67M)	1	동부여성문화회관
주차장 조성공사	53,000	A=1,240㎡ (49면)	1	“
화장실 개보수 공사	23,000	지하 1층 A=23㎡	8	“
저류조 준설공사	20,000	제2저류조 V=100㎥ 제3저류조 V=100㎥ 유입조 외 V=100㎥	3, 7, 11 (3회 분할발주)	위생매립장 관리사무소
소류지 정밀안전 진단및시설물보수	120,000	N=4개소	2	팔공산자연공원 관리사무소
화장실 급․배관 개체	12,000	N=2개소 D15～50㎜ L=120m	2	팔공산자연공원 관리사무소
관리사무소 급․배관 개체 및 급․배기 설비 설치	15,000	N=3개소 D15～50㎜ L=100m	2	팔공산자연공원 관리사무소
갓바위지구 하천 석축보수	30,000	L=60m, H=3m A=180㎡	3	팔공산자연공원 관리사무소

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
밀생수목이식	30,000	청단풍외3종 150본	3	팔공산자연공원 관리사무소
순환도로가로수보식	20,000	청단풍외2종 42본	3	팔공산자연공원 관리사무소
등산로 정비	20,000	L=100m B=2m	3	팔공산자연공원 관리사무소
산사태지 정비	20,000	지반정리A=500㎡ 풀씨파종A=2,000㎡	4	팔공산자연공원 관리사무소
음수대 개체	18,000	N=2개소	5	팔공산자연공원 관리사무소
우․오수관 준설	20,000	V=120㎥ L=1,500m	5	팔공산자연공원 관리사무소
동화정수장 여과사 개체	20,000	V=200㎥	9	팔공산자연공원 관리사무소
대구수목원 보완사업	400,000	․수목식재 2천그루 ․초화류식재 14천포기 ․시설물설치 72개소	2	수목원관리사무소
수목원 중앙광장 분수설치	150,000	․분수설치 1개소	2	〃
유아오락실 놀이기구 개체	10,000	놀이기구 개체 2종	2월	어린이회관

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
전시실내 형광등 교체공사	20,000	형광등-100여등 할로겐등-100등	2월	어린이회관
수목이식 및 전지공사	10,000	히말라야시다외 7종 100여그루전지및이식	3월	〃
전등분전반 교체공사	10,000	전등분전반 10면 교체	3월	〃
전시실내 Lan설치공사	10,000	전시실 및 관리실 정보통신망 설치공사	3월	〃
전시실내 CCTV설치공사	35,000	카메라6대 및 부대시설 설치1식	3월	〃
인공폭포 보수공사	35,000	철골구조 도색 1식 물레방아개체 1식(φ5.0m)	3월	〃
문화관 전시시설물 개체	80,000	가상현실외 4종 개체	4월	〃
기계실MCCB반 계장선로 수선공사	10,000	MCCB반 계장선로정비 1식, 시퀸스 회로정비1식	4월	〃
문화관 옥상 방수공사	11,000	바닥 우레탄방수 400㎡	5월	〃
회관내 방화설비 교체공사	40,000	방화셔터-12개소 소화펌프- 1대 방 화 문- 3개소	5월	〃

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
꾀꼬리극장 조명설비 교체공사	197,000	조명제어장치96회로-1식 조명선로교체-1식 CABLE TRAY설치200M	5월	어린이회관
소방설비(전기)교체공사	50,000	비상유도등 교체-76등 수신기 및 감지기교체-1식	5월	〃
꾀꼬리극장 천장 및 벽면도색공사	20,000	천장및벽면도색A=800㎡ 쌍줄비계A=500㎡	6월	〃
가로등 및 조명등 설비공사	40,000	조명등54등 교체 가로등 수선 1식	7월	〃
동물사 노후 철망 개체	40,000	․늑대사 A=48㎡	3	달성공원관리사무소
물개사주변 보도정비	20,000	ㆍ소형고압블럭 800㎡ ㆍ폐기물처리 110t	3
공원담장보수	30,000	ㆍ담장개체 140m	3
물개방사장 도색	15,000	․도색 900㎡	11
대로변공한지 조경	20,000	∙피라칸사스외2종 3,900그루 식재	2～3	두류공원
공원내 조경지주변 인지책 설치	18,000	∙위치 : 야구장 연못주변 ∙인지책 L=150m, H=0.75m	3～4	“

〈 공사 〉                                                             (단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	사 업 개 요	발주예정월	시행부서명
공원내아스팔트 포장덧씌우기	25,000	∙위치 :성당매점 앞～금용사 ∙아스콘덧씌우기 B=11m, L=380m, A=4,180㎡	3～5	“
가로수보호판 설치	20,000	∙가로수보호판 50 개소설치	3～5	“
성당못주변 인지책 개체	30,000	∙인지책 L=400m, H=0.75m	4	“
시설물 도장	20,000	∙목재파고라 N=12 동 ∙의자800개, 인지 책 L=2000m	4～5	“
성당휴게소 주변 인도정비	26,000	∙소형고압블록 B=6～7m, L=65m, A=394㎡	4～6	“
야외음악당앞 투수 콘포장	13,000	∙투수콘 A=400㎡	4～6	“
유니버시아드테니스장캐노피및외벽보수	20,000	∙구조물균열 L=50m, 방수공사 A=150㎡, 도색공 사 A=830㎡	6	“
	이	하 여	백