상암지역 CES 저압배전반 발주 예상수량

자 재 명	규 격	수 량	비 고
460V LOAD CENTER IS Mold Tr PNL	1500/2000 kVA	2 면
460V LOAD CENTER IS ACB&PT PNL	3200A, 42kA	1 면
460V LOAD CENTER IS Incoming PNL	3200A, 42kA	2 면
460V LOAD CENTER IS ACB PNL	2단적	5 면
소 계		10 면
460V Common #1 MCC	600A, 25kA	14 면
460V Common #2 MCC	600A, 25kA	14 면
460V Cooling Tower #1 MCC	600A, 25kA	3 면
460V Cooling Tower #2 MCC	600A, 25kA	3 면
460V Cooling Tower #3 MCC	600A, 25kA	3 면
460V Cooling Tower #4 MCC	600A, 25kA	3 면
460V HVAC MCC	600A, 25kA	7 면
460V IS Cooling Tower MCC	600A, 25kA	6 면
소 계		53 면
특 수 공 구		1 식
합 계		63 면