2006년도 하수도 사업회계 발주계획 사업

연번	사 업 명	사업개요 (발주량,물량)	발 주 예정시기	예산액	구분	주관과	비고
1	북항지구 하수관거 정비사업 실시설계용역	1식	‘06. 3	265.8	용역	하수과
2	북항지구 하수관거 정비사업	1식	'06. 12	133.6	공사	〃
3	남해하수종말처리장 고도처리사업(2차분)	1식	'06. 3	3,268	공사	〃
4	남해하수종말처리장 고도처리 책임감리용역	1식	'06. 3	300	용역	〃
5	하수슬러지 처리시설 기본설계용역	1식	'06. 4	225	용역	〃
6	연동대하수도 보수․보강공사	바닥보강 1,716㎡ 교각단면복구 583m	‘06. 1	1,049	공사	하수과
7	목포역주변 하수 관거정비공사	L=4.0㎞ D=300~1,200mm	'06. 2	2,700	공사	〃
연번	사 업 명	사업개요 (발주량,물량)	발 주 예정시기	예산액	구분	주관과	비고
8	목포역주변 하수 관거정비공사 폐기물처리 용역	폐기물 1식	'06. 2	281	용역	하수과
9	하당처리분구 하수 관거정비공사 실시 설계 및 공사	실시설계 1식	'06. 2	5,000	용역	〃
		관거정비 L=9.0㎞	‘06. 9		공사
10	삼향동 산양마을 배수로 정비공사	L=500m D=3m	‘06. 3	300	공사	〃
11	하수도 준설차량 대체구입	16톤급 준설차	'06. 2	250	물품	〃
12	전자복사기구입	복사기 1대	'06. 2	50	물품	〃

연번	사 업 명	사업개요 (발주량,물량)	발 주 예정시기	예산액	구분	주관과	비고
1	다목적 운동장 설치공사	96m× 54m	2월	87,000	공사	북항환경 관리소
2	야외운동장 맹암거 설치공사	137m×59m	2월	34,000	공사	〃
3	차집관로 준설공사	4.35㎞	연중(필요시)	50,000	공사	〃
4	협작물스크린 설치	B4.0m×H1.0m×3개	2월	15,000	공사	〃
5	탈수기용 여과포	여과포 (104.47㎥)×3대	5월	11,033	물품	〃
6	악취방지시설 액상촉매제	촉매제 700㎏	4월	16,800	물품	〃
7	자외선소독램프 수은램프 등	10개	1월	40,000	물품	〃

연 번	사 업 명	사 업 개 요 (발주량,물량)	발주예정 시 기	예 산 액	구 분 (공사․용역․물품)	주관부서	비 고
1	중계펌프장시설물개선	수중모터펌프교체 1식 TM/TC 개조 1식	‘06. 3.	165,000	공사	수잘환경 관리소
2	벨트프레스식 탈수기 교체	고압탈수기 교체1식	‘06. 3.	250,000	공사	〃
3	침사지 침사인양기 보수	버켓 및 체인등	‘06. 4.	90,000	공사	〃
4	유입전동게이트 교체	전동액츄레이터 2기 교체	‘06. 2.	20,000	공사	〃
5	공동구 급배기방식 개선	송풍기3대 신설,	‘06. 2	40,000	공사	〃
6	여과포 세정수 공급펌프 교체	펌프20HP*3대 교체	‘06. 2.	12,000	공사	〃
7	약품교반용 자동급수펌프 교체	펌프 3대 교체, 압력탱크 보수 1식	‘06. 2.	20,000	공사	〃
8	중앙제어실 무정전 전원장치	밧데리 교체 1식	‘06. 3.	10,000	공사	〃
9	유입펌프 토출측 전동밸브 교체	전동액츄레이터 2기 교체 1식	‘06. 9.	30,000	공사	〃
10	소화조 가온보일러 보수	노통연관식 보일러 1식	‘06. 6.	15,000	공사	〃
11	탈수기 여과포 구입	여과포 1식	‘06. 5.	18,000	물품	〃

연 번	사 업 명	사 업 개 요 (발주량,물량)	발주예정 시 기	예 산 액	구 분 (공사․용역․물품)	주관부서	비 고
12	관리사택시설보수공사	관사 A.B동시설보수	‘06. 10.	20,000	공사	수질환경 관리소
13	차집관로 기계준설공사	C-LINE:3.8㎞:1식	‘06. 11.	40,000	공사	〃
14	차집관로 기계준설공사	A-LINE:4.7㎞:1식	‘06. 4.	50,000	공사	〃
15	토목시설물 보수 공사	도로.하수도 300m	‘06. 4.	30,000	공사	〃
16	건축시설물 보수 공사	샷다,철문 9,200㎡	‘06. 2	27,600	공사	〃
17	조경수목내 오솔길 산책로조성공사	400m	‘06. 6.	20,000	공사	〃
18	체육시설물 설치 공사	지압로외 4종	‘06. 6.	7,500	공사	〃
19	소방시설물 보수 공사	소화전,수신기 1식	‘06. 4.	15,000	공사	〃

※ 2006년 발주계획 사업은 업무 형편상 발주 예정시기, 예산액 등에 변동이 있을 수 있습니다.