2006년도 공사발주계획

【사업비용】

(단위:천원)

연번	사 업 명	사업개요	사업비 (예산액)	사업기간 (발주시기)	비 고
1	누수수리공사 년간단가	Φ15~250mm N=1,815	989,465	06.2 ~ 12 06. 2
2	수도관교체 년간단가	Φ15~250mm L=3,000M	471,700	06.3 ~ 12 06. 2
3	급수공사(신설․개조) 년간단가	Φ15~250mm L=2,600M	417,896	06.3 ~ 12 06. 2

【자본적지출】

(단위:천원)

연번	사 업 명	사업개요	사업비 (예산액)	사업기간 (발주시기)	비 고
1	622구역외 1개소 구역계량사업	Φ100~700mm L=90M 유량계 Φ500~700mm N=2개소	91,990	06.5 ~ 7 06. 4
2	604구역외 14개소 후속정비사업	Φ15~300mm L=1200M	270,000	06.3 ~ 12 06. 3
3	606구역외 8개소 유량계교체 및 TM사업	Φ200~400mm N=9개소	263,000	06.3 ~ 6 06. 3
4	606구역 청천1동 46-17번지 노후관교체	Φ15~100mm L=260M	42,400	06.3 ~ 6 06. 3
5	644구역 부개1동 259-19번지부근 노후관교체	Φ15~200mm L=340M	58,500	06.3 ~ 6 06. 3
6	635구역 부평1동 185-45번지부근 노후관교체	Φ15~100mm L=370M	56,300	06.3 ~ 6 06. 3
7	608구역 산곡1공 63-72번지부근 배수관포설공사	Φ15~100mm L=240M	39,200	06.3 ~ 6 06. 3

※ 사업소의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.