2006년도 공사(용역)발주 계획

【사업비용】

(단위:천원)

연번	사 업 명	사업개요	사업비	사업기간 (발주시기)	비 고
1	배수지 청소	유인 N=12 무인 N=8	200,000	06.4 ~ 11 06. 4
2	시내일원 노후관 갱생공사	4,340m	694,400	06.3 ~ 12 06. 3
3	누수수리공사	300mm이상 N=150	300,000	06.1 ~ 12 06. 1
4	철개높이 조정	N=200	160,000	06.1 ~ 12 06. 1
5	계량기실내 급수장치 교체	50~250mm N=800	300,000	06.1 ~ 12 06. 1
6	상수도관 이설공사	300mm이상	200,000	06.1 ~ 12 06. 1

【자본적지출】

(단위:천원)

연번	사 업 명	사업개요	사업비	사업기간 (발주시기)	비 고
1	청천동 409번지 부근 노후관 교체공사	500mm L=170m	80,000	06.3 ~ 6 06. 3
2	마전동 249번지 부근 노후관 교체공사	600mm L=190m	93,000	06.3 ~ 6 06. 3
3	숭의동 159번지 부근 노후관 교체공사	300mm L=260m	112,000	06.3 ~ 6 06. 3
4	산곡동 산335번지 부근 노후관 교체공사	350mm L=150m	67,000	06.3 ~ 6 06. 3
5	효성동 236번지 부근 노후관 교체공사	400mm L=680m	312,000	06.3 ~ 6 06. 3

2006년도 물품구입 계획

【사업비용】

(단위:천원)

연번	사 업 명	자재내역	사업비	사업기간 (발주시기)	비 고
1	교체용 수도계량기 구입	15~250mm 32,000개	1,400,000	06.1 ~ 12 06. 1
2	신설용 수도계량기 구입	15~300mm 30,000개	684,125	06.1 ~ 12 06. 1
3	역류방지밸브 구입	15~50mm 5,070개	165,875	06.1 ~ 10 06. 1

※ 발주시기 및 공사관련 문의 : 032-870-9417(공무팀)

032-870-9422(양수기팀)

※ 사업소의 사정에 따라 계획이 변경될 수 있습니다.