2006년도 주요사업 발주계획

【서부수도사업소】                                             (단위:천원)

연번	사 업 명	사업규모	예산액	사업기간 (발주시기)	비고
1	누수수리공사	850건	510,000	06.1 ~ 12	유수율 제고팀
2	816구역 외 2개소 유량계 교체 및 TM구축	유량계 D=250 N=1 D=300 N=1	75,000	06.9 ~ 11	유수율 제고팀
3	809구역 외 21개소 블록정비 사업	Φ13～250㎜, L=2,073m	479,000	06.2 ~ 10	유수율 제고팀
4	수도관교체공사	Φ13～250㎜, L=2,100m	402,500	06.1 ~ 12	공무팀
5	급수공사(신설,개조)	1,345전	764,631	06.1 ~ 12	공무팀
6	830구역 가좌3동 540번지 부근 노후관 교체공사	150mm L=720m	180,000	06.3 ~ 6	공무팀
7	828구역 가좌4동 381번지 부근 노후관 교체공사	100mm L=620m	139,000	06.3 ~ 6	공무팀
8	811구역 가정1동 511번지 부근 노후관 교체공사	100mm L=300m	67,000	06.7 ~ 9	공무팀
9	826구역 가좌3동 210번지 부근 노후관 교체공사	50mm L=430m	99,000	06.3 ~ 6	공무팀
10	834구역 오류동 434번지 부근 노후관 교체공사	100mm L=760m	142,000	06.3 ~ 6	공무팀
11	827구역개량사업	200mm L=1,229m 유량계 1개소	310,000	06.4 ~ 10	유수율 제고팀

※사업소 실정에 따라 변경될 수 있습니다.