대구광역시시설관리공단 공고 제2006-22호

2006년도 사업발주계획

본 발주계획은 2006년도 대구광역시 시설관리   공단 발주계획으로서 시행부서의 사정에 의해    변경될 수 있습니다,

대구광역시시설관리공단 회계정보팀

2006년도 사업발주계획

(공사)                                                     (단위 : 백만원)

구 분		건 명	물량, 규모	예산액	시행부서
기간별	1～3월	◦ 달서소방서～옥산초등학교 포장덧씌우기공사	A=15,000㎡	445	도로관리1팀
		◦ 앞산순환로 미끄럼방지공사	A=4,700㎡	360	ʺ
		◦ 시내일원 노면표시 도색공사	L=770㎞	1,240	도로관리2팀
		◦ 전용도로 교통안전시설물 정비공사	1식	20	ʺ
		◦ 절연불량가공선 가설 및 선로교체	80개소	480	가로등관리팀
		◦ 사고등주보식	8,280본	46	ʺ
		◦ 자동점멸기함 교체	20개	22	ʺ
		◦ 전구및 안정기수리	200개	8	ʺ
		◦ 시민회관 화장실 보수공사	・14개소 24.08㎡ ・장애우 화장실설치 ・노후배관 개체	300	시민회관
		◦ 시민회관 소강당 보수공사	・무대확장 ・분장실설치 ・화장실설치 및 정비 ・객석 및 로비정비	500	ʺ
		◦ 장묘운영센터 창고방수공사	우레탄 방수(100㎡)	5	장묘운영센터
		◦ 배성10경 표석 설치공사	・한식(10경)고증 및 확인 ・표석 : 1식	15	화원동산
		◦ 수목수종갱신 및 꽃동산조성	・수목수종갱신 : 1식 ・화초식재 : 1식	10	ʺ
		◦ 아카데미교실 설치공사	・하이샤시설치4개소 -4,950×1,100 ・난방필름설치-21평 ・수장합판붙이기-7.29㎡	19	청소년문화의집

(공사)                                                     (단위 : 백만원)

구 분		건 명	물량, 규모	예산액	시행부서
기간별	4～6월	◦ 달성군 신남네거리～동산네거리 포장덧씌우기공사	A=9,600㎡	338	도로관리1팀
		◦ 경부 구마고속도로변 야립광고탑 화면개체공사	N=2EA	50	ʺ
		◦ (주)갑을～한일합섬 포장 덧씌우기공사	B=20m L=770m A=12,000㎡	86	도로관리2팀
		◦ 서도초교 앞 미끄럼방지공사	A=500㎡	40	ʺ
		◦ 전용도로 교통안전 시설물 정비공사	1식	20	ʺ
		◦ 등주내 전선접속점 절연보강	2,500본	425	가로등관리팀
		◦ 가로등 인입선로 점검 및 정비	600개소	378	ʺ
		◦ 자동점멸제어기 교체 및 낙뢰 방지기 설치	220개소	500	ʺ
		◦ 사고등주보식	8,280본	46	ʺ
		◦ 전구 및 안정기수리	200개	8	ʺ
		◦ 식당의 사무실활용 칸막이 설치 및 전등교체 등 공사	・화장실(5평정도) ・칸막이(70평정도) ・전등120개 및 전선1,000m정도	50	시민회관
		◦ 냉동기세관 및 정비	・터보175RT*2대 ・왕복동60RT*1대 ・냉동기일반정비	8	지하상가
		◦ 화원동산 수영장 도장공사	・시설면적 : 1,675㎡ ・성인풀, 어린이풀	20	화원동산
		◦ 화원동산 정수시설 정비	여과포 개체 100매	25	ʺ
		◦ 성당휴게소 옥상방수공사	천정슬라브 크랙보수 및 옥상방수	10	공원휴게소
		◦ 관광정보센터 정보실 바닥제 개체	・면적 : 290㎡ ・기존 바닥제 철거 ・방염처리 바닥제 설치	10	관광정보센터
		◦ 공원관리센터 관리동 화장실 정비공사	・면적 : 47.88㎡ ・칸막이 10조 ・출입문 2개소 ・내․외부 도장	23	공원관리센터
		◦ 두류수영장 종합 놀이시설 설치공사	・물 미끄럼틀 1식 ・놀이시설 1식	15	두류스포츠본부

(공사)                                                     (단위 : 백만원)

구 분		건 명	물량, 규모	예산액	시행부서
기간별	7～9월	◦ 이현삼거리～북비산네거리	A =85,000㎡	664	도로관리2팀
		◦ 신천대로 안내표지판 정비공사	N=54EA	300	ʺ
		◦ 전용도로 교통안전 시설물 정비공사	1식	20	ʺ
		◦ 교통사고예방에 따른 가로등 시설개선	100등	100	가로등관리팀
		◦ 가로등 도장공사	500본	100	ʺ
		◦ 사고등주보식	8,280본	46	ʺ
		◦ 자동 점멸기함 교체	10개	14	ʺ
		◦ 전구 및 안정기 수리	200개	8	ʺ
		◦ 휴게실 리모델링	88평	10	관광정보센터
		◦ 달성공원 ‘가’매점 정비공사	배관,위생도기,출입문개체	10	공원휴게소
		◦ 성당휴게소 화장실 정비공사	내부개선 및 내외․부 도장	19	ʺ
기간별	10～12월	◦ 전용도로 교통안전 시설물 정비공사	1식	30	도로관리2팀
		◦ 사고등주보식	8,270본	48	가로등관리팀
		◦ 전구 및 안정기수리	200개	7	ʺ
		◦ 난방기세관 및 정비	3.5T/H보일러 1대 세관 및 주변기기 정비	7	지하상가
		◦ 성당 인라인스케이트장 보수공사	우레탄트랙 유지보수 및 주변 정비	19	공원휴게소
		◦ 화원동산 화원정,송사정 울타리 설치공사	・화원정울타리:100M ・송사정울타리:40M ・기타공사(대문등)1식	45	화원동산

※ 발주계획은 공단사정에 의해 변경될 수 있습니다.

2006년도 사업발주계획

(제조․구매)                                               (단위 : 백만원)

구 분		건 명	물량, 규모	예산액	시행부서
기간별	1∼3월	◦ 자재구입	전구 외 8종	82	가로등관리팀
		◦ 노외주차장 기계식 주차권 제주 구매	3,000,000매	50	주차사업본부
	4∼6월	◦ 자재구입	전구 외 8종	82	가로등관리팀
		◦ 모바일GIS소프트웨어구입	1식	50	ʺ
		◦ 경영실적보고서인쇄	80부	6	혁신전략팀
		◦ 노상주차장 수기식주차권 제조 구매	2,000,000매	72	주차사업본부
		◦ 주차관리원 하절기 근무복 제조 구매	220벌	9	ʺ
		◦ 전자결재 및 자료관 시스템S/W 및 장비구입	1식	320	회계정보팀
	7∼9월	◦ 자재구입	전구 외 8종	82	가로등관리팀
	10∼12월	◦ 자재구입	전구 외 8종	83	가로등관리팀
		◦ 주차관리원 동절기 근무복,방한복 제조 구매	・근무복(220벌) ・방한복(100착)	14	주차사업본부

※ 발주계획은 공단사정에 의해 변경될 수 있습니다.

2006년도 사업발주계획

(용역)                                                     (단위 : 백만원)

구 분		건 명	물량, 규모	예산액	시행부서
기간별	1∼3월	◦ 본사 사무실 청소용역	본사3,4층 ・청소원 : 1명 ・대청소 : 월1회	14	경영지원팀
		◦ 유통단지 청소 ․ 경비용역	・청소원 : 3명 ・경비원 : 2명	69	유통단지센터
		◦ 도로관리본부 청소 용역	・청소원 : 1명 ・대청소 : 분기별1회	13	가로등관리팀
		◦ 서문주차장 청소용역	・청소원 : 3명	42	주차사업본부
		◦ 농수산물도매시장주차장 청소용역	・청소원 : 3명	41	ʺ
		◦ 서문주차장 안내도우미 용역	・도우미 : 2인	33	ʺ
		◦ 지하상가 청소 ․ 경비용역	・청소원 : 7명 ・경비원 : 6명	142	지하상가
		◦ 청소년문화의집 청소용역	・청소원 : 2명	25	청소년문화의집
		◦ 관광정보센터 청소용역	・청소원 : 1명 ・대청소 : 월1회	20	관광정보센터
		◦ 시민회관 청소용역	・청소원 : 5명	67	시민회관
	4∼6월	◦ 달성군GIS구축 및 UIS연계프로그램 계발	1식	90	가로등관리팀
		◦ 월드컵경기장 A-Board광고	・A-Board규격 : 5×1m ・수량:2개 (경기당 203초 정도) ・기간 : 3~11월	30	유통단지센터
	7∼9월	◦ 가로등표찰	500개	5	가로등관리팀
		◦ 공단홍보용 영상물제작	1식	20	혁신전략팀
		◦ 행정정보 박람회	1식	40	ʺ
		◦ 6시그마교육훈련	1식	50	ʺ
		◦ 유통단지 전광판 광고	・수량 : 2개소(20초정도) ・기간 : 7~12월	30	유통단지센터
	10∼12월	◦ 도로시설물 관리시스템 구축(4단계)	L=50km	85	도로관리2팀

※ 발주계획은 공단사정에 의해 변경될 수 있습니다.