2006년 도

외 자 구 매 계 획 예 시

2006. 2.

목      차

Ⅰ. 구매예시 계획총괄 5 1. 국 가 기 관 15 2. 지방자치단체 229 3. 기 타 기 관 249 Ⅱ. 기관별 구매계획 13 1. 국가기관 15 (1) 서울대학교 17 (2) 강릉대학교 18 (3) 강원대학교 20 (4) 경북대학교 23 (5) 공주대학교 28 (6) 군산대학교 29 (7) 금오공과대학교 29 (8) 목포대학교 30 (9) 부산대학교 31		(10) 삼척대학교 34 (11) 안동대학교 35 (12) 전북대학교 35 (13) 충남대학교 38 (14) 한국방송통신대학교 51 (15) 밀양대학교 53 (16) 서울산업대학교 53 (17) 진주산업대학교 54 (18) 충주대학교 54 (19) 부경대학교 56 (20) 제주대학교 58 (21) 국립과학수사연구소 58 (22) 정보통신부 63 (23) 기술표준원 79 (24) 국립농산물품질관리원 79 (25) 국립수의과학검역원 81 (26) 국립식물검역소 90

(27) 중앙전파관리소 90 (28) 정보통신부전파연구소 94 (29) 보건복지부질병관리본부 98 (30) 관세청 104 (31) 경찰청 105 (32) 농촌진흥청농업과학기술원 113 (33) 농촌진흥청작물과학원 127 (34) 농촌진흥청농업공학연구소 130 (35) 농촌진흥청원예연구소 132 (36) 농촌진흥청축산연구소 137 (37) 농촌진흥청고령지농업연구소 141 (38) 기상청 142 (39) 해양경찰청 144 (40) 식품의약품안전청 144 (41) 국립독성연구원 174 (42) 국가기록원 181 (43) 소방방재청 182		(44) 육군본부 183 (45) 해군본부 185 (46) 공군본부 194 (47) 해군군수사령부 196 (48) 공군군수사령부 197 (49) 화생방방호사령부 204 (50) 육군1266부대 206 (51) 국방과학수사연구소 211 (52) 국군서울지구병원 212 (53) 국립환경과학원 215 (54) 한강물환경연구소 222 (55) 낙동강물환경연구소 224 (56) 금강물환경연구소 224 (57) 영산강물환경연구소 225 (58) 산림항공관리소 225 (59) 건설교통부항공사고조사위원회 227 (60) 건설교통부부산지방항공청 227

2. 지방자치단체 229 (1) 인천시보건환경연구원 231 (2) 인천시도시철도건설본부 234 (3) 경기도보건환경연구원 234 (4) 경기도축산위생연구소 238 (5) 경상북도농업기술원 240 (6) 경상북도보건환경연구원 241 (7) 경상북도가축위생시험소 241 (8) 포항시문화예술회관 241 (9) 전라남도보건환경연구원 247 (10) 전라북도순창군장류개발사업소 247 (11) 충청남도부여군 247		3. 기타기관 249 (1) 한국철도공사 251 (2) (재)전주기계산업리서치센터 258 (3) (재)대구테크노파크 258 (4) (재)대구테크노파크나노부품실용화센터 258 (5) (재)중구문화재단 259 (6) (재)한국전기전자시험연구원 259 (7) (재)전라남도생물산업진흥재단 259 (8) 서울메트로 260 (9) (사)제주영상위원회 260

Ⅰ. 구매예시계획총괄

Ⅰ. 구매예시계획 총괄

(금액단위 : 천불)

수 요 기 관	수 량	금 액		자 금 별	비 고
총 계(796기관)	297,991		617,714
국 가 기 관(299기관)	292,959		252,028
서 울 대 학 교	9		2,446	KFX
강 릉 대 학 교	11		749	〃
강 원 대 학 교	20		1,004	〃
경 북 대 학 교	45		1,422	〃
공 주 대 학 교	4		619	〃
군 산 대 학 교	300		181	〃
금 오 공 과 대 학 교	9		33	〃
목 포 대 학 교	7		635	〃
부 산 대 학 교	77		10,422	〃
삼 척 대 학 교	5		373	〃
안 동 대 학 교	4		487	〃

(금액단위 : 천불)

수 요 기 관	수 량	금 액		자 금 별	비 고
전 북 대 학 교	21		1,389	KFX
충 남 대 학 교	104		3,218	〃
한 국 방 송 통 신 대 학 교	7		124	〃
밀 양 대 학 교	2		153	〃
서 울 산 업 대 학 교	7		655	〃
진 주 산 업 대 학 교	1		190	〃
충 주 대 학 교	9		128	〃
부 경 대 학 교	340		1,152	〃
제 주 대 학 교	6		476	〃
국 립 과 학 수 사 연 구 소	44		2,140	〃
정 보 통 신 부	1,070		57,140	〃
기 술 표 준 원	3		90	〃
국 립 농 산 물 품 질 관 리 원	38		2,509	〃
국 립 수 의 과 학 검 역 원	82		2,251	〃
국 립 식 물 검 역 소	11		240	〃
중 앙 전 파 관 리 소	50		2,520	〃

(금액단위 : 천불)

수 요 기 관	수 량	금 액		자 금 별	비 고
정 보 통 신 부 전 파 연 구 소	73		4,170	KFX
보 건 복 지 부 질 병 관 리 본 부	1,515		1,970	〃
관 세 청	69		2,141	〃
경 찰 청	87,520		7,187	〃
농 촌 진 흥 청 농 업 과 학 기 술 원	73		2,904	〃
농 촌 진 흥 청 작 물 과 학 원	38		1,525	〃
농 촌 진 흥 청 농 업 공 학 연 구 소	4		570	〃
농 촌 진 흥 청 원 예 연 구 소	30		1,171	〃
농 촌 진 흥 청 축 산 연 구 소	15		2,451	〃
농 촌 진 흥 청 고 령 지 농 업 연 구 소	10		419	〃
기 상 청	925		3,854	〃
해 양 경 찰 청	500		651	〃
식 품 의 약 품 안 전 청	134		3,561	〃
국 립 독 성 연 구 원	29		761	〃
국 가 기 록 원	9		521	〃
소 방 방 재 청	3		390	〃

(금액단위 : 천불)

수 요 기 관	수 량	금 액		자 금 별	비 고
육 군 본 부	178		227	KFX
해 군 본 부	90		3,018	〃
공 군 본 부	10		305	〃
해 군 군 수 사 령 부	13		61	〃
공 군 군 수 사 령 부	103,483		1,413	〃
화 생 방 방 호 사 령 부	9		973	〃
육 군 1 2 6 6 부 대	83,611		2,958	〃
국 방 과 학 수 사 연 구 소	3		536	〃
국 군 서 울 지 구 병 원	9		121	〃
국 립 환 경 과 학 원	93		13,086	〃
한 강 물 환 경 연 구 소	12		559	〃
낙 동 강 물 환 경 연 구 소	2		320	〃
금 강 물 환 경 연 구 소	3		248	〃
영 산 강 물 환 경 연 구 소	4		290	〃
산 림 항 공 관 리 소	937		10,634	〃
건 설 교 통 부 항 공 사 고 조 사 위 원 회	1		300	〃
건 설 교 통 부 부 산 지 방 항 공 청	1		1,300	〃
기 타 국 가 기 관(239기관)	11,267		88,687	〃

(금액단위 : 천불)

수 요 기 관	수 량	금 액		자 금 별	비 고
지 방 자 치 단 체(298기관)	2,075		96,363
인 천 시 보 건 환 경 연 구 원	39		1,397	KFX
인 천 시 도 시 철 도 건 설 본 부	2		6,128	〃
경 기 도 보 건 환 경 연 구 원	24		817	〃
경 기 도 축 산 위 생 연 구 소	10		496	〃
경 상 북 도 농 업 기 술 원	7		535	〃
경 상 북 도 보 건 환 경 연 구 원	2		133	〃
경 상 북 도 가 축 위 생 시 험 소	5		203	〃
포 항 시 문 화 예 술 회 관	1,060		1,238	〃
전 라 남 도 보 건 환 경 연 구 원	1		816	〃
전 라 북 도 순 창 군 장 류 개 발 사 업 소	8		186	〃
충 청 남 도 부 여 군	1		1,004	〃
기 타 자 치 단 체(287기관)	916		83,410	〃

(금액단위 : 천불)

수 요 기 관	수 량	금 액		자 금 별	비 고
기 타 공 공 기 관(107기관)	2,067		260,676
한 국 철 도 공 사	1,950		42,686	KFX
(재) 전 주 기 계 산 업 리 서 치 센 터	1		7,000	〃
(재) 대 구 테 크 노 파 크	2		156	〃
(재) 대 구 테 크 노 파 크 나 노 부 품 실 용 화 센 터	2		696	〃
(재) 중 구 문 화 재 단	3		826	〃
(재) 한 국 전 기 전 자 시 험 연 구 원	1		128	〃
(재) 전 라 남 도 생 물 산 업 진 흥 재 단	2		408	〃
서 울 메 트 로	1		96	〃
(사) 제 주 영 상 위 원 회	1		1,200	〃
기 타 공 공 기 관(98기관)	104		207,480	〃
기 타 시 ․ 도 교 육 기 관(92기관)	890		8,647

Ⅱ. 기 관 별 구 매 계 획

1. 국  가  기  관

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	서울대학교 농업생명 과학대학 서울대학교 농업생명 과학대학 서울대학교 농업생명 과학대학 서울대학교 농업생명 과학대학 서울대학교 농업생명 과학대학	Hybrid LC/MS MS System (LC 텐덤 질량분석기) Thermogravimetric Analyzer System (열중량분석기) Petroleum/TOC Analyzer System (유류/유기탄소분석시스템) Laser Capture Microdissection System (미세절단레이저획득시스템) Food Qalahibility Analyzer (시험용 전자식 식미분석기)	천연물화학, 생명과학, 분석화학, 약학, 환경공학, 기초과학 및 단백질 구조분석, 단백질 확인동정, 약물대사 산물 확인, 환경오염 물질 분석 등/QSTAR XL 고분자, 재료, 생체, 도료, 접착제, 제약품 등 액상 및 필름 고상의 생플 측정/TGA Q500 토양에 오염된 유류성분 정밀 분석, 물속에 함유된 유기화합물을 이산화탄소 형태로 완전히 산화된 후 이산화탄소량을 측정하여 물속의 TOC를 정량 / D 6730 / SIEVERS 900 분자생물학, 세포생물학, 병리학 연구 등에 활용 / VERITAS 벼의 식미를 수치화하여 측정 MA-90	1 1 1 1 1	450.0 81.0 193.0 205.0 123.0	2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월	2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	서울대학교 약학대학 서울대학교 기초과학 공동기기원 서울대학교 기초과학 공동기기원 서울대학교 기초과학 공동기기원	Infrared Spectrophotometer (적외선분광계) FACS TSCPC Spectrometer Nd-Yag Laser for ICP-AES and ICP-MS	연구용, 7800-350cm-1 분석용, FACSAris 분석용, 5-ps/static Measurements 분석용	1 1 1 1	32.0 619.0 619.0 124.0	2006년 5월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월	2006년 8월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월	KFX KFX KFX KFX
계				9	2,446
교육인적 자원부 교육인적 자원부	강릉대학교 강릉대학교	Fast-protein Liquid Chromatography Automatic Microbiology System	단백질 분석, 유속 ：0.001～10ml/min PH：2～12, 3파장 동시측정 압력：0～25npa, 파장：190～700nm 전도：1～999.9ms/c 미생물 동정, WalkAway-40SI	1 1	82.0 95.8	2006년 3월 2006년 3월	2006년 8월 2006년 8월	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	강릉대학교 강릉대학교 강릉대학교 강릉대학교 강릉대학교 강릉대학교 강릉대학교	Liquid Nitrogen Generator Real-time PCR Gel Permeation Chromatography Recycling Preparative HPLC Micro Ultracentrifuge THERMO TRACER (열화상카메라) 비파괴검사기 (X-ray Analytical Microscope)	액체질소발생, 40L/d 효소연쇄반응, Starting Copy Number：>10 Detection limit：>1 Flurescence Detection range： Ch1：523～543 nm Ch1：540～700 nm 화합물의 분리, 2-Channel Autoanalyzer High Precision Pump 화합물 분리, LC-918R/U 세포마크로좀제조, 200,000g이상 실험실습용, 적외선 온도측정 및 파일저장 X-선 빔을 재료에 투과시켜 크랙 또는 결함을 측정, AC 220V/60Hz, 1.3kVA, 50KV Max., 1mA	1 1 1 1 1 1 1	53.0 60.0 80.0 97.0 29.0 63.0 90.0	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 12월	2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 5월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부	강릉대학교 강릉대학교	탄성계수측정기 (Ultrasonic Pulser Receiver) 전기전도도 측정기 (Thermoelectic Module Evaluation system)	주파수범위, 200MHz 세라믹, 금속재료의 도전율 및 Seebeck 계수 측정, Ambient to 1,000℃ or More	1 1	30.0 70.0	2006년 12월 2006년 12월	2006년 5월 2006년 5월	KFX KFX
계				11	749
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	강원대학교 공과대 강원대학교 공과대 강원대학교 공과대 강원대학교 동자대 강원대학교 동자대	Ion Chromatography Borehole Prosecting ins Micro Extensometer (Table type) Automated Amino Acid Analyzer CO2 Incubator	분석실험용, resolution：0.1ns 탄성파토모그래피용, 학생실험용, 24-channel 연구실험용 Total Stroke：200mm Stroke 분해능：10 micron 실험실습용, 단백질을 구성하는 아미노산의 정밀분석 (Biochrom20) 실험실습용, 세포배양을 위해 배양기 (150-170L)	1 1 1 1 1	30.0 15.0 9.0 56.0 10.0	2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월	2006년 7월 2006년 8월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 5월	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	강원대학교 동자대 강원대학교 동자대 강원대학교 동자대 강원대학교 동자대 강원대학교 약대 강원대학교 약대 강원대학교 의과대	Digestion Block Ultrasonic Measurement Mycototixic Tester Sterromocroscope FT-IR HPLC Pump UV/VIS Spectrophotometer	실험실습용, 단백질 분해를 하여 시료분석 (500℃, 20구) 실험실습용, 초음파를 이용해 조직 분석 (127*43*74) 실험실습용, 측정장치를 이용한 곰팡이 분석 (AUTO) 실험실습용, 미세측정장치를 이용한 세밀분석 (MATS-U4020WF) 교수연구 및 천연물화학실습용. 수분방지용 실험용, 약물농도의 분석시 고속액체크로마토그래피 부속 장치, dual pump/고압펌프 학생실습지원, NanoDrop ND-1000	1 1 1 1 1 1 1	12.0 10.0 10.0 29.0 43.0 12.0 12.0	2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월	2006년 7월 2006년 7월 2006년 8월 2006년 10월 2006년 6월 2006년 7월 2006년 7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	강원대학교 의과대 강원대학교 의과대 강원대학교 의과대 강원대학교 의과대 강원대학교 의과대 강원대학교 자연대 강원대학교 공실관	Muscle Tester Microtome(rotery) Micromanipulator Patch Clamp Amplifier PCR Machine Polarizing Microscope NMR	학생실습지원, ME6000T4 학생실습지원, RM2245 학생실습지원, MX7600/45DR 학생실습지원, EPC-8 학생실습지원, MJ Research, PTC-200 실험 및 연구의 암석박편 관찰에 사용 수업 및 연구용, 접안렌즈 : 4X,10X,20X,40X stage 물질 구조 분석용, 600	1 1 1 1 1 2 1	17.0 20.0 11.0 10.0 12.0 19.0 667.0	2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월	2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 8월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX
계				20	1,004

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	경북대학교 공동실험실습관 경북대학교 공동실험실습관 경북대학교 공동실험실습관 경북대학교 공동실험실습관 경북대학교 사범대학 경북대학교 사범대학	X-Ray Diffractometer Genetic Analyzer Vertically Pointing Reader Photoelectron Spectrometer Chlorophyll Content Data Acuisition System	1. Power 18㎾ 2. Fully Automatic Ultima Goniometer 1. 16 Capillary Array & PCR System 2. Sequencing Analysis Software 1. Wavelength 3.2㎝ (X-Band) 2. 25㎾, 100m～8㎞ 1. Low Energy Counting Methed 2. Operating Temp. & Humidity：15～30℃, below 60%RH 3. Size of Ultra-Violet Ray Spot：2～4㎜ 엽록소 측정, 측정범위：지름 1㎝, 측정시간：2-3초 미세 전압 측정, McADDAMⅡ	1 1 1 1 1 1	300.0 190.0 125.0 220.0 2.6 2.9	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 5월 2006년 5월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	경북대학교 사범대학 경북대학교 의과대학 경북대학교 의과대학 경북대학교 의과대학 경북대학교 의과대학 경북대학교 의과대학 경북대학교 의과대학 경북대학교 의과대학	Phase Contrast Microscope Microtome/Cryostat Slit lamp Biomicroscope HPLC ABR Stand Alone Unit Portable X-ray Oocyte Embryo Image Analyzer Physiological Data Acquisition System	위상차 현미경, Scopio Do (하루카), Achromat lens 10X, 40X, DIN규격, Revolver식 변환 Sakura Haag-Streit사(BQ900) Gilson or Waters Interacoustics Simens사 Reasearch Instruments Biopac Systems, Inc	1 1 1 1 1 1 1 1	7.1 23.8 19.0 23.8 21.0 21.9 19.0 19.0	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 5월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	경북대학교 의과대학 경북대학교 의과대학 경북대학교 수의과대학 경북대학교 수의과대학 경북대학교 수의과대학 경북대학교 수의과대학 경북대학교 수의과대학 경북대학교 수의과대학	Pure Water Maker High Performance Luminometer Aspen Share Service System Probe Fluorescence Spectrophotometer Stereo Fluorescence Microscope Microbiological Air Sampler Autoclave CO2 Incubator	Millipore System Luminostar Galaxy 실험실습용, 초음파검사, Aspen share service 실험실습용, 세포내이온농도측정, Hitachi F-2500 실험실습용, 세포 염색조직확인, SZX7-TR-SET-, SZX-RFL2-S 실험실습용, 공기집균, Merck MAS-100 실험실습용, 실험도구 및 배지 멸균, ES-315/Tomy.Japan 실험실습용, 세포배양, Sanyo MCO 15AC	1 1 1 1 1 1 1 1	19.0 23.5 30.0 20.0 11.0 8.0 7.0 4.0	2006년 3월 2006년 3월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월	2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	경북대학교 수의과대학 경북대학교 수의과대학 경북대학교 수의과대학 경북대학교 수의과대학 경북대학교 전전컴부 경북대학교 전전컴부 경북대학교 전전컴부 경북대학교 전전컴부 경북대학교 전전컴부	UV Spectrophotometer CO2 Incubator Water Purification System Icemaker Impedance Analyzer LCR Measurement Set Digtal Video Experiment Set Digtal Audio Experiment Set Dynamic Aimulation and Transient Stability	실험실습용, 단백질, 핵산 정량, GENOVA 실험실습용, 세포배양, Sanyo MCO 15AC 실험실습용, 초순수증류수제조, Purelap Plus UF/Elga 실험실습용, 실험용 얼음제조, GB-902/Brema 500MHz급 1MHz HD급 HD/SD급 Network (20 set)용 ：PTW 연계 가능	1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.0 5.0 6.0 3.0 20.0 1.5 10.0 10.0 7.0	2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월	2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	경북대학교 전전컴부 경북대학교 전전컴부 경북대학교 전전컴부 경북대학교 전전컴부 경북대학교 전전컴부 경북대학교 전전컴부 경북대학교 전전컴부 경북대학교 전전컴부 경북대학교 전전컴부	Portable Oscilloscope XYT Recorder RF/Microwave Test Accessory Spectrum Analyzer Voice Data Processor Signal Compress System MATLAB Miunteness Image Acquisition System Signal Measurement	6GHz, 4CH 4channel 마이크로파 측정용 750nm 750nm 이상 1300×1100×1700 실험용 PC 및 소프트웨어 500만화소 중급	1 1 4 1 1 1 1 1 1	2.5 5.0 20.0 10.0 2.0 5.0 8.0 20.0 6.0	2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월	2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부	경북대학교 전전컴부 경북대학교 전전컴부	Wireless Communication Test System Test for Laser Image	GSM/CDMA 고해상도	1 1	125.0 35.0	2006년 5월 2006년 5월	2006년 10월 2006년 10월	KFX KFX
계				45	1,422
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	공주대학교 공실관 공주대학교 공실관 공주대학교 공실관 공주대학교 공실관	마스크 정렬기 디지타이져 및 라스트 선반 시스템 동적재료시험기 대형플라터 시스템	사진 식각공정(Photo- lithography)에 사용하는 장비 UV-Light Source OM/CCD Digitizing and Last Lathing System Power 7kw(3Pase) Dynamic Material Testing Machine 10ton, oven, realtime DAQ Big Size Plotter System Color	1set 1set 1set 1set	76.2 238.1 257.1 47.6	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월	2006. 5월~9월 2006. 5월~9월 2006. 5월~9월 2006. 5월~9월	KFX KFX KFX KFX
계				4	619

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부	군산대학교 도서관	Year 2007 Foreign Academic Journals	외국학술지 구독, 외국학술지	300종	181.0	2006년 10월	2007년 1월	KFX
계				300	181
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	금오공과 대학교 금오공과 대학교 금오공과 대학교 금오공과 대학교 금오공과 대학교 금오공과 대학교 금오공과 대학교	Lon Coater System Balance Digiral Cod Meter BOD Track Autoclave BOD Incubator Balance	실험실습, 비금속물질측정, IB-3 실험실습, CP324S 실험실습, cod-60A 190*192*385mm 실험실습, 12*12*5″ 실험실습, J-NAS3 300*650mm 실험실습, 650*750*1650mm 실험실습, PCP324s	1 1 1 1 1 1 1	8.6 4.0 5.6 3.3 3.0 2.3 3.8	2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월	2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부	금오공과 대학교 금오공과 대학교	Cleaner Water Sampler	실험실습, 400 series 600*500*300mm 실험실습, pvc 표준형 4L	1 1	0.7 1.9	2006년 2월 2006년 2월	2006년 5월 2006년 5월	KFX KFX
계				9	33
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	목포대학교 목포대학교 목포대학교	Scanning Probe Microscope Multi-label Plate Reader Micro Channel Array Flow Analyzer	X-Y Scanner resolution ：less than 0.15nm Z scanner resolution ：less than 0.05nm Z stage resolution ：less than 0.08㎛ Victor3 Multilabel Plate counter 1420-050 l-Channel injector- PerkinElmer 1420-251 Sampling style ：Single semi auto Sample Volume：200㎕ Microscope ：23X Light Source	1 1 1	162.0 60.0 67.0	2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월	2006년 9월 2006년 9월 2006년 9월	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	목포대학교 목포대학교 목포대학교 원예과학전공 목포대학교 원예과학전공	Network Analyzer Tetherosonde Sounding System Refractive Index Detector Atomic Absorption Spectro Photometer	주파수대역：50MHz～40GHz 스윕속도：26㎲ec/pt 최대출력：+3dBm 동작범위：123dB System SPS220V ANTENNAS CG21 SOFTWARE MW21SWSTD MW21SWMG 학부 및 대학원 실험, 실습 학부 및 대학원 실험, 실습	1 1 1 1	105.0 190.0 16.0 35.0	2006년 2월 2006년 2월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 9월 2006년 9월 2006년 5월 2006년 5월	KFX KFX KFX KFX
계				7	635
교육인적 자원부	부산대학교	Gigabit 백본 스위치	- 방화벽 및 PC 보안툴을 도입 하여 LAN에 연결된 PC 보안강화 - Backplane capacity： 720Gbps of switch fabric - Slots：9 slot - Fabric connections ：40 Gbps per slot	2	152.0	2006년 9월	2006년 11월	KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부	부산대학교 부산대학교	Gigabit 워크그룹 스위치 Fast Ethernet Switch	- Redundant, hot-swappable 2500W power supplies 2 pair - Redundant, hot-swappable supervisor engine cards - Hot-swappable interface modules - 불법적인 인터넷 사용자에 대한 모니터링 체계구축 - Interface Support： 24 10/100/1000 ports and 4 GBIC-based Gigabit Ethernet ports - switching fabric：32Gbps - 128 MB DRAM and 16 MB Flash memory - forwarding rate for 64-byte packets：38.7 Mpps - 원도우즈 시스템에 대한 각종 해킹으로부터 보호를 위한 칩입탐지시스템 서버도입 - Interface Support：48 10/100-Mbps ports with two fixed 10/100/1000 BASE-T port	10 60	67.0 103.0	2006년 9월 2006년 9월	2006년 11월 2006년 11월	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	부산대학교 부산대학교 부산대학교 부산대학교	Network Security System 다지점 가진 대용량 지진 모사 시험기 (High Performance Multi-directional Seismic Simulation Test System) Flake Ice Maker Centrifugal Evaporator System	- switching fabric：13.6Gbps - forwarding rate for 64-byte packets：10.1 Mpps - Support for up to 4,096 VLAN 건설교통부에서 추구하는 분산공유형건설인프라구축사업에 필요한 연구 및 교육용 장비로 활용, 1대의 고정식 6자유도(3축) seismic table과 2대의 이동식 3자유도(2축) seismic table로 구성되어 있으며 각각의 table은 독립적으로 또는 3대가 함께 동시에 제어가능 DNA, Protein반응실험 / Scotsman model AF-200AS DNA, Protein농축/EYELA, CVE-200D	1 1 1 1	76.0 10,000.0 5.0 12.0	2006년 9월 2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월	2006년 11월 2007년 7월 2006년 9월 2006년 9월	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부	부산대학교	Autoclave	고온고압멸균/HIRAYAMA, HVE-50	1	7.0	2006년 1월	2006년 9월	KFX
계				77	10,422
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	삼척대학교 삼척대학교 삼척대학교 삼척대학교 삼척대학교	액체질소발생기 Liquid Nitrogen Plant 총유기탄소분석기 TOC Analyzer 입도분석기 Particle Size Analyzer 열팽창계수측정기 Dilatometer 데이터로거 TDS-303	DMA, BDS, FT-IR 액체질소 공급 SEM, SPM 시료전처리 Cryomech, LNP-40 환경시료 및 유무기시료의 총유기탄소량의 측정 Shimadzu, TOC-VCPH 세라믹원료 및 금속분말의 입도측정 Fritzsch, Analysette-22 (10nm-1,000um) 세라믹, 금속시료의 열팽창계수 측정 Netzsch, DIL402C(1600oC) 30채널(구조용 프레임 기자재에 압축 및 인장시험)	1 1 1 1 1	80.0 76.0 113.0 85.0 19.0	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월	KFX KFX KFX KFX KFX
계				5	373

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	안동대학교 안동대학교 안동대학교 안동대학교	Part for Fluorescence Spectrometer Transmission Electron Microscope X-ray Diffractometer Ultracentrifuge	형광광도계 전용 박막시편 고배율 이미지 관찰, 가속전압：100kV, 해상도：0.2nm 결정성 분말, 박막시편의 회절패턴 측정, 가속전압：3kW, micro-beam 용액내 혼합물의 초원심분리, max. rpm：80,000rpm	1 1 1 1	14.3 189.0 237.0 47.0	2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월	2006년 8월 2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월	KFX KFX KFX KFX
계				4	487
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	전북대학교 전북대학교 전북대학교	Bio Transmission Electron Microscope Digital Image Acquisition System for JEM 2010 TEM Gas Chromatograph (PID)	학술연구 및 교육 120Kv/Multiscan CCD Camera 학술연구 및 교육 UltraScan1000 CCD Camera 2Kx2K 학술연구 및 교육, GC-17A	1 1 1	347.6 123.8 38.1	2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월	2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	전북대학교 전북대학교 전북대학교 전북대학교 전북대학교 전북대학교 전북대학교 전북대학교	Water Purification Digital Imaging System for Fluorescence Microscope Muti-Microplate Reader Single Fiber Laser Interferometer Hysteresis Measurement Equipment Seismograph Turbojet Engine for Instruction 2007 Foreign Academy Journals	학술연구 및 교육, Millipore ZLXS5003Y 학술연구 및 교육, AXIOCAMrm HR 학술연구 및 교육, Mithras LB940 학술연구 및 교육, 압전재료의 변위측정 학술연구 및 교육, 재료의 이력측정 학술연구 및 교육 Seismic Recording System, 24 Channel System 학술연구 및 교육 (Turbojet Engine) (Thrust:10~50lbf), Test Stand 이용자 학술연구용	1 1 1 1 1 1 1 759종	25.7 29.5 52.4 32.6 33.3 31.0 8.6 550.0	2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 3월 2006년 5월 2006년 10월	2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 4월 2006년 8월 2007년 1월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	전북대학교 전북대학교 전북대학교 전북대학교 전북대학교 전북대학교	Bio-imaging Analyzer Inverted Microscope Thermal Exchange Pilot Plant Water Purification System Sheet Resistance Measurement System PH Meter	학술연구 및 교육, 단백질 발현 분석용 학술연구 및 교육 Patch clamp 시스템 구축/ lX71s8F3 학술연구 및 교육, 열교환실험 실습장치, U-tube bundle exchanger glaso steel and tube AISI 304, exchange surface 0.6m2 학술연구 및 교육, 초순수제조, HPLC분석에 사용, TOC 5-10PPb, 1.5L/min, HPLC용 학술연구 및 교육, 시험편의 저항측정, Loresta-EP(MCP-T360) Measurement range ：10-2~106 Ω 학술연구 및 교육 수소이온 농도 측정, 420a, PH"ALL IN ONE"KIT	1 1 1 1 1 1	53.0 20.0 18.0 2.6 5.2 1.4	2006년 3월 2006년 3월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월	2006년 6월 2006년 6월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	전북대학교 전북대학교 전북대학교 전북대학교 전북대학교	Power Supply Automatic High Accuracy Pressure Standard 765-23A Data Acquisition System 4-slot DC Powered Chassis for PXI	학술연구 및 교육 전압을 안정되게 유지, 250V 학술연구 및 교육 유압컨버터, 전진3단+후진에 피사이클로드기어 변속 등 학술연구 및 교육 Range：0-23psi(0.16Mpa) Uncertainty：±0.008% of full scale 학술연구 및 교육, LabVIEW 호환용 학술연구 및 교육, Chassis(NI PXI-1031DC) AC Power cord:220VAC	1 1 1 1 1	0.8 3.0 5.0 6.0 2.0	2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월	2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월	KFX KFX KFX KFX KFX
계				21	1,389
교육인적 자원부	충남대학교 공과대학	Function/Arbitrary Waveform Generator	전자응용실험1, 2 실험실습용, Function/Arbitrary Waveform Generator 33250A	1	5.0	2006상반기	2006상반기	KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	충남대학교 공과대학 충남대학교 공과대학 충남대학교 공과대학 충남대학교 공과대학 충남대학교 공과대학 충남대학교 공과대학 충남대학교 공과대학	Multi-process Ball Bonder Single Channel EPM-P Series Power Meter Peak and Average Power Sensor DC Power Supply DC Power Supply 2-Stage Inverted Pendulum 2-DOF Inverted Pendulum	전자응용실험1,2 실험실습용, Multi-Process ball bonder 4522 전자응용실험1,2 실험실습용, Single Channel EPM-P series power E4416A 전자응용실험1,2 실험실습용, Peak and average power sensor E9327A(50MHz to 18GHz, 5MHz bandwith) 전자응용실험1,2 실험실습용, DC Power Supply 6614C 전자응용실험1,2 실험실습용, DC Power Supply E3631A Automatic Control Experiment Inverted Pendulum, Motion Controller Automatic Control Experiment XY-table, Inverted Pendulum, Motion Controller	1 1 1 1 1 1set 1set	25.0 5.0 5.0 2.0 2.0 5.0 6.0	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	충남대학교 공과대학 충남대학교 공과대학 충남대학교 공동실험실습관 충남대학교 공동실험실습관 충남대학교 공동실험실습관 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학	Ball & Beaml Control System Helicopter Control Experiment Device Real Time Live Cell Imager LC-MS/MS System Amino Acid Analyzer PCR Machine Electrophoresis System Forest Resource Mapping System	Automatic Control Experiment Ball&Beam Structure, Motion Controller Automatic Control Experiment Helicopter Platform, Control System 공동활용(Ultra VIEW ERS 3ES Confocal System) 공동활용(Agilent 1100) 공동활용(XD 2320) Techne TC512 주변기기포함 Sice-Plas HU13 Pathfinder Pro-XR	1set 1set 1set 1set 1set 1 1 1	2.0 7.0 360.0 300.0 81.0 10.0 7.0 10.0	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학	Impulse laser Rangefinder (GPS내장) Balance Electronic Distance Meter Field Data logger Sediment Sampling System 6890N GC, Purge&Trap Incubator Digital Lux Meter Micro High Speed Centrifuge	Impulse 200LR HM-202 DM Series 3channel 0.1G res. 부유사, 소류사 측정가능 Agilent SH-FIB90 ANA-F9 15000RPM -20to+40℃	1 1 3 1 1 1 1 5 1	8.0 2.0 15.0 29.0 15.0 24.0 2.0 3.0 4.0	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학 충남대학교 농업생명과학대학	Ultrasonics wave Analyzer UV Cross-linker pH Meter Electronic Balance 위치정보시스템 Data Acquisition DNA Realtime Amplification System Microwave Acid Digestion System Soil Thermometer	MLS 1200 MEGA RLX254 PH Range-2.000to19.999 GX200 0.001~210g GeoExplorer CE STC-16NB 10~20 uL,100-1000 bp, 96 well CEM TPK-03	1 1 1 1 10 1 1 1 1	10.0 6.0 2.0 24.0 10.0 2.0 24.0 15.0 2.0	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	충남대학교 생명과학부 충남대학교 의과대학 충남대학교 의과대학 충남대학교 의과대학 충남대학교 의과대학 충남대학교 의과대학 충남대학교 의과대학 충남대학교 의과대학 충남대학교 의과대학	Fluorescence Microscope CO2 Incubator Freezer PCR Machine Lamina Flow Electrophoresis System Protein Transfer Unit Dry Oven CO2배양기	Fluorescence microscope 세포의 위치 조사 실험, Zeiss Axioscope(X10, 20, 40) Forma3111 270liter 96well 2block Biological Safety Hoefer SE400 Sturdier Vert Hoefer TE62 Cooled Transfer 건열멸균기, MOV-212S Forma 3111, Digital Control	1 2 2 1 1 1 1 1 1	21.0 7.6 0.5 14.0 14.0 1.0 1.4 2.2 7.0	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	충남대학교 의과대학 충남대학교 의과대학 충남대학교 의과대학 충남대학교 의과대학 충남대학교 의과대학 충남대학교 의과대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학	무균대 (Biosafty Cabinet) 전자저울 (Balance) 카메라부착입체현미경 (Stereomicroscope) 미세수술현미경 (Surgical Microscope) BLS Manikins (BLS인체모형) 인체모형 Atomic Force Microscope All Sky Airlight Camera	Forma 0.5~500mg Olympus) Leica basic life support 실습 목적 규격 - 성인모형 4개+가방 - 신생아모형 1개+가방 - lifepakⓇ 500T AED 인체생리학교육키트 학부 실험 수업용 교육 및 연구용, 180 FOV, 1024*1024 Grade A CCD, 5 협대역 4인치 필터, 4인치 필터휠	1 1 1 1 1set 2 1 1	13.0 200.0 9.0 16.0 975.0 23.0 47.0 84.0	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학	Image Intensifier CCD System for Celestial Observation Comparative Spectroscopic Light Source Lamp Astronomical Spectrometer PCR System Freeze Dryer Large Capacity Refrigerated Centrifuge Ultralow Deep Freezer	교육 및 연구용, GENⅢ, Nikon Format, Battery Operation, 18mm Diameter 교육 및 연구용, SBIG ST-7XE 이상, SBIG CFW-8 RGB 필터 시스템 교육및 연구용, Ne, Ar, Kr, Xe lamp 교육및 연구용, DSS-7(Deep Space Spectrograph)：Lower resolution slit choices;50, 100 and 200 mcirons PTC-100 96wells 4.5 L, with a speedvac 208V, 60Hz, 30A, Single PhaseRC-3Cpius 300L, 내외장 재질 스텐레스스틸, -75도	1 5 4 1 1 1 1 1	4.2 34.0 3.4 6.7 8.0 23.0 31.0 16.0	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학	Water Purification System FPLC Fluorescence Microscope Lab Scale Mouse Feeding Unit ELISA Reader Bioanalyzer Gene Transfer System Cell Sorter Diamond Color Analyser	MEGA-PURE MP-11A, MP-12A IX71 TouchScreenSlim line unit, Scalsafe rack with cage set Versamax Agilent 2100 Bioanalyzer Desktop System AMAXA Nucleofector II MACS Cell Sorter 90-260V, D-7, Fancy	1 1 1 1 1 1 1 1 2	21.0 37.0 37.0 37.0 16.0 35.0 26.0 52.0 12.0	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학 충남대학교 자연과학대학	Automatic Laser Marking ADCP(Acoustic Dopler Current Profiler) pH/mV meter Electronic Radon Monitor Auto Analyzer In-situ Water Quality Meter T-S-DO-Turbidity Meter Ocean Observation Bouy Hypac System	Lens 2Ea, Laser Controller 220 물리해양학수업-해류측정/ 해양무기화학수업/bench top 화학해양학수업/Durridge, Continuous Monitor 화학해양학수업-영양염분석/ QuickChem 8500 물리해양학수업/Mooring Type 화학해양학수업/Bench Top 조석과파랑학수업/ 해양지구물리학수업/ DGPS 포함 시스템	1 1 1 1 1 1 1 1 1	36.0 30.0 2.0 25.0 53.0 23.0 3.0 5.0 9.0	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	충남대학교 자연과학대학 충남대학교 수의과대학 충남대학교 수의과대학 충남대학교 수의과대학 충남대학교수의과대학 충남대학교 수의과대학 충남대학교 수의과대학 충남대학교 수의과대학 충남대학교 수의과대학	REFORMER Electrocardiophonograph Rotary Evaporator Ozone Generator Fiberscope(Infant) Oxygen Cage Coagulation Analysis 형광도립현미경 (Universial Research Microscope) Ultra Cold Freezer	TRAPEZE COM 심장질환진단 및 실습 한약재에서 특이물질 추출 오존제조기 내시경을 이용한 진단 및 실습 전산소증환자 치료관리 혈액응고계검사 학부생 실습 시 수정란 관찰 및 미세조작 1. 목적 및 용도 가. 연구진행 및 결과 샘플의 안정적인 장기보관	3 1 1 1 1 1 1 1set 1set	17.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 1.0 42.0 14.0	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기 2006상반기	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부	충남대학교 수의과대학	High-Resolution Cooled Image Processing System	나. 효소 및 단백질의 안정적인 보관 2. 주요규격 가. 용량 : 750리터 이상 나. 소음 : 62db 이하 다. RS485 인터페이스 기본 장착 라. 온도정밀도 : ±0.1℃ at -82 마. Auto door cloosing system 수요목적：관찰된 시료를 디지털 이미지화 하여 실제적으로 측정이 불가능한 크기, 면적 분포도 등을 분석 및 저장하는 장비임. 용도：상기 DIGITAL CAMERA는 현미경 전용으로 1250만 Pixels의 고감도의 이미지를 각종 검사 및 관찰시 가장 적합한 상태로 촬영 및 저장 할 수 있는 카메라 임. 주요규격：고해상도 디지털 카메라 (DP70) CCD：2/3인치, 1250만 화소 이상 Cooling system ：Peltier device(Ta-10℃이상)	1set	14.0	2006상반기	2006상반기	KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부	충남대학교 수의과대학	Multi-viewing Research Microscope	해상도：4080x3072, 2040x1536, 1360x1024, 680x512 이상 노출시간：1/44,000s-60s 이상 타임랩스기능(시간 간격을 두고 이미지 캡쳐가능) 동영상촬영(AVI, MPEG 파일가능) 수요목적：본 장비는 학생들의 실험에 있어 어떤 특정 시료를 동시에 여러명이 관찰함으로서 상호토론 및 교육을 위한 장비임. 용도：상기 현미경은 토론 및 연구관찰용 광학 현미경으로서 배율이 최저 12.5배부터 최대 1000배까지의 배율을 갖음으로서 10명의 사람이 동시에 세포관찰, 조직관찰, 혈액검사, 혈청반응검사, 병리검사등 병변의 이상 유․무, 전이등 임상 및 병리 전반에 걸친 연구, 관찰 및 활용이 가능한 장비입니다. 주요규격：10인용 다안 현미경(BX51+BX2-MDO-10)	1set	38.0	2006상반기	2006상반기	KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
			배율：12.5X~1000X(삼안경통) 조명장치：12V100W할로겐 램프 대물렌즈 ：(UIS Super Apo objective) PLAPON 1.25X NA 0.04, WD 5 or more UPLSAPO 4X NA 0.16, WD 13 or more UPLSAPO 10X NA 0.40, WD 3.1 or more UPLSAPO 20X NA 0.75, WD 0.6 or more UPLSAPO 40X NA 0.90, WD 0.18 or more UPLSAPO 60XW NA 1.20, WD 0.28 or more UPLSAPO 100XO NA 1.40, WD 0.13 or more
계				104	3,218
교육인적 자원부	한국방송통신 대학교간호학과	Laerdal SimMan (Patient Simulators)	간호과정론 출석수업 시 사용, 대상자 사정 및 간호 시뮬레이션 380004	1	69.0	2006년 8월	2006년 10월	KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	한국방송통신 대학교간호학과 한국방송통신 대학교간호학과 한국방송통신 대학교간호학과 한국방송통신 대학교간호학과 한국방송통신 대학교간호학과 한국방송통신대학교농학과	HeartStart MRx Monitor/ Defibrillator Resusci Anne CPR-D Resusci Anne Full-Body SkillGuide w/Hard case Laerdal Airway Management Trainer Laerdal Silicone Resuscitators Adult Standard 단백질 분리장치	응급간호학 출석수업 시 사용, 심폐소생술 시뮬레이션 M3536A 응급간호학 출석수업 시 사용, 심폐소생술 시뮬레이션 32005527 응급간호학 출석수업 시 사용, 심폐소생술 시뮬레이션 31004540 응급간호학 출석수업 시 사용, 심폐소생술 시뮬레이션 25000033 응급간호학 출석수업 시 사용, 심폐소생술 시뮬레이션 87005240 단백질 2차원 전기영동 시료의 전처리 목적으로 등전위점에 따른 단백질 분리 항체생성후 항체단백질 분리 Gradiflow BF400	1 1 1 1 1 1	11.0 5.0 2.0 2.0 0.2 35.0	2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 4월	2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월 2006년 10월 2006년 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX
계				7	124

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부	밀양대학교 밀양대학교	Gas Chromatography Vacuum Servo Control System	지방산, 유기산, 저분자량 휘발성물질 분석 바이오 산물 생산용 공압회로 및 부품시험	1 1	105.0 48.0	2006년 4월 2006년 4월	2006년 7월 2006년 7월	KFX KFX
계				2	153
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	서울산업대학교 공동실험실습관 서울산업대학교 공동실험실습관 서울산업대학교 교육기자재관리소 서울산업대학교 토목공학과 서울산업대학교 건축공학전공	기체/액체크로마토 질량분석기 (GC/LC Mass) 원자현미경 (Scanning Probe Microscope) 방전가공기 (WIRE CUT EDM) 측정설비세트 (Water Analyzing Kits) 진동측정시스템 (Vibration Measurement System)	교육 및 실험실습용 교육 및 실험실습용 교육 및 실험실습용 교육 및 실험실습용 교육 및 실험실습용	1 1 1 1 1	266.6 142.8 99.0 38.0 38.0	2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월	2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부	서울산업대학교응용화학대학 서울산업대학교환경공학과	총유기탄소측정기 (Total Organic Carbon Analyzer) 원자흡광광도계 (Automic Adsorption Spectrophotometer)	교육 및 실험실습용 교육 및 실험실습용	1 1	42.8 28.5	2006년 4월 2006년 4월	2006년 8월 2006년 8월	KFX KFX
계				7	655
교육인적 자원부	진주산업대학교 (총무과)	Recycling Prep-LC	녹차 및 발효차의 생리활성물질 규명	1Sys	190.0	2006년 5월	2006년 8월	KFX
계				1	190
교육인적 자원부 교육인적 자원부	충주대학교 충주대학교	Artificial Ear/ Ear Simulator Pulse Data Acquisition Unit with BNC Connecto	1. 마이크로시스템 공학 실험 ：인공 청각시스템 구현 2. B&K 4153(IEC 60 318 coupler w/o Mic.) 1. 마이크로시스템 공학 실험 ：인공 청각시스템 구현 2. 세부 소요품들 1) 1/2" Microphone (B&K 4192L001) incl.2669L with TED	1 1	3.0 14.0	2006년 1월 2006년 1월	2006년 7월 2006년 7월	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	충주대학교 충주대학교 충주대학교 충주대학교 충주대학교	PULSE FFT & CPB Analysis Dynamic Contact Angle Analyzer Gas Chromatography Ultrasonicator FT-IR Spectrometer Main Bench	2) Audio Amplifier (B&K 2716 C) 3) 2CC Coupler (B&K 4946) 4) Two-channel Microphone Amp.(B&K 2690A0S2) 1. 상기 Data 인식 장치의 프로그램 2. Pulse FFT & CPB Analysis (B&K M2-7700N4) 표면 접촉각 및 표면장력측정/ ±0.1 Degree, Wettability 물질분석/Autosampler, FID 나노입자형성/VCX750, 200-300W 기기분석강의 및 연구/산학협력용 공동기자재활용 다양한 물질의 구조분석 및 정량분석	1 1 1 1 1	4.0 18.0 23.0 7.0 20.0	2006년 1월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 5월 2006년 3월	2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월 2006년 7월	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부	충주대학교 충주대학교	Solid & Liquid Sampling Kit Set Multiphoton Confocal Laser Microscopr	Spectral Range 7500~400㎝-¹ Data Base : Aldrich-Sigma Library 기기분석강의 및 연구/산학협력용 공동기자재활용 FT-IR 시료의 샘플링 (액체, 고체 겸용) Solid：Magnetic Strip 3/8ꡒ~1-1/8ꡓslot Liqiud ：25~32 mm windows Press Kit：1~7mm Die set Leica (un, Ar, HeNe, ArKr, Ti)	1 1	6.0 33.0	2006년 3월 2006년 5월	2006년 7월 2006년 7월	KFX KFX
계				9	128
교육인적 자원부 교육인적 자원부	부경대학교 부경대학교	Cathodluminescence SEM Low Vacuum SEM Microfocused Monochromator	실험실습 및 분석용, H.V. Resol.：3nm, L.V Rosol.：4mm 실험실습 및 분석용, Microfocused Monochromated Source	1 1	286.0 172.0	2006년 3월 2006년 3월	2006년 5월 2006년 5월	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	부경대학교 부경대학교 부경대학교 부경대학교 부경대학교 부경대학교 부경대학교 부경대학교	Ultracentrifuge Real-time PCR Year 2007 Foreign Academic Journals Fussy System Alternative Servo System Mini-material Tester Combustibility Gas Concentration Tester Electromagnetic Analysis Program	실험실습 및 분석용, Max speed = 80,000rpm 실험실습 및 분석용, 5,000 sample/day 교수, 학생들의 연구, 수업 및 학술자료 등에 활용 DSP AC200V 800W, DSP 5KN, + - 25mm 0~100%(농도), 800x500x300(size), 0~250℃(temperature) 60Hz~30KHz	1 1 331 1 1 1 1 1	115.0 67.0 440.0 20.0 20.0 15.0 10.0 7.0	2006년 3월 2006년 3월 2006년 10월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 5월 2006년 5월 2007년 1월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 6월 2006년 5월 2006년 5월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX
계				340	1,152

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부 교육인적 자원부	제주대학교 공동실험실습관 제주대학교 공동실험실습관 제주대학교 공동실험실습관 제주대학교 공동실험실습관 제주대학교 공동실험실습관 제주대학교 공동실험실습관	Electron Spin Resonance Spectrometer Thin Film Thickness Measurement System Liquid Nitrogen Generator Sea Water Analyzer Side Scan Sonar System Osmium Plasma Coater	학생실험실습 및 교수연구, Magnetic field：0.65T 학생실험실습 및 교수연구, Range：100 Å-50um 학생실험실습 및 교수연구, Rate：60L/day 학생실험실습 및 교수연구, Full Automatic 학생실험실습 및 교수연구, 200KHz 학생실험실습 및 교수연구, Full Automatic	1 1 1 1 1 1	143.0 38.0 90.0 76.0 81.0 48.0	2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월	2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX
계				6	476
행정자치부 행정자치부 행정자치부	국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소	일산화탄소 측정기 디지털 카메라 해부기 세트	AVOXIMERTER 4000 NIKON, D70S AUTOSY INSTRUMENT SET	1 3 2	13 6 18	2006. 3 2006. 3 2006. 3	2006. 6 2006. 6 2006. 6	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부	국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소	디지털 현상인화 시스템 형광현미경 미생물 배양기 DNA 데이터 분석 시스템 청결시험작업대 현미경 세트 탁상형 원심분리기 색채분석기 디지털 열화상 녹화시스템	QSS-3201SD, QSS-V50 ILLUMINATOR H HBO 103 TOMY SEIKO, SX-700 GENEMAPPER/MULTIUSER LISCENCE 5USER 3 KIT PCR ENCLOSURE UNIVERSAL UPRIGHT MICROSCOPE "AXIOSKOP" 40 LC230 FORAM 685-2 DETECTOR TYPEUNCOOLED FPA MICROBOLOMETER 이상	1 1 1 1 2 1 1 1 1	114 37 39 82 20 25 16 76 14	2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3	2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부	국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사 연구소 본소 국립과학수사연구소 본소	생리반응 측정 시스템 GC/IRMS HPLC 자동 추출기 적외선 수분측정기 SPME GC SPME 자동 주입기 자동 총인/총 질소분석기 자동시료주입장치	SCXI-1000 GC-COMBUSTION/PYROLYSIS SYSTEM OF IRMS HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH AUTOMATED LIQUID AND SOLID PHASE EXTRACTION SYSTEM IR MOISTRUE ANALYZER 1079 UNIVERSAL CAPILLARY INFECTOR WITH EFC 36-POSITION 또는 53- POSITION AUTOSAMPLER AS40	1 1 1 1 1 1 1 1 1	19 160 52 233 8 95 38 50 7	2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3	2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부	국립과학수사연구소 본소 국립과학수사연구소 본소 국립과학수사연구소 남부분소 국립과학수사연구소 남부분소 국립과학수사연구소 남부분소 국립과학수사연구소 서부분소 국립과학수사연구소 서부분소	다채널 온도 측정기 충돌해석시스템 씨암 헤드스페이스 GC 차량종합검사기 디지털마이크로소프트 유전자증폭기	MULTI-CHANNEL TEMPERATURE DATA ACQUISITION VEHICLE COLLISION ANALYSIS SYSTEM	1 1 1 2 1 1 1	19 143 119 76 38 19 14	2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3	2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부	국립과학수사연구소 서부분소 국립과학수사연구소 서부분소 국립과학수사연구소 서부분소 국립과학수사연구소 중부분소 국립과학수사연구소 중부분소 국립과학수사연구소 중부분소 국립과학수사연구소 중부분소	GC/MS 일산화탄소 측정기 자동연마기 유전자증폭기 헤드스페이스 GC IC 차량종합검사기		1 1 1 1 1 1 1	95 29 38 14 76 67 38	2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3	2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부	국립과학수사연구소 동부분소 국립과학수사연구소 동부분소 국립과학수사연구소 동부분소 국립과학수사연구소 동부분소	해부기 세트 GC/MS GC IC		1 1 1 1	10 94 62 67	2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3	2006. 6 2006. 6 2006. 6 2006. 6	KFX KFX KFX KFX
계				44	2,140
정보통신부 정보통신부 정보통신부	서울국제우체국 고양우편집중국 정보통신부 조달사무소	X-Ray투시기 우편물자동구분기 X-ray 화물검색기 (X- ray Baggage Inspection Machine)	우편물 안전검색용(대형) 소형통상우편물 자동구분용 1. 용도：국제우편물류센터내 항공안전검색 및 세관검사용	2 1 11	257 450 1,152	2006년 1월 2006년 3월 2006년 6월	’06.2/4분기 ’07.2/4분기 ’07. 6월	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	서울우편집중국 서울우편집중국 서울우편집중국 서울우편집중국 서울우편집중국 서울우편집중국 서울우편집중국 서울우편집중국	소포구분기 부품 소포구분기 부품 소포구분기 부품 소포구분기 부품 소포구분기 부품 소포구분기 부품 패킷구분기 부품 소포구분기 부품	2. 주요규격 - 검색화물크기： 800*800*1000mm - 화물이송속도：18m/min - Xray투시：수직&수평 TILTING DEVICE, 209B626 TRAY, 484 474 SHIFTING DEVICE, RIGHT (212B356) SHIFTING DEVICE, LEFT (212B357) SHIFTING DEVICE, LEFT (212B624) BANDEGE, 463 628 BANDEGE, 463 630 MAGNETIC(SHIFTING용), 465 828	15 20 5 5 10 100 100 50	27 5 18 18 11 1 1 6	2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월	’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	서울우편집중국 서울우편집중국 서울우편집중국 서울우편집중국 서울우편집중국 동서울 우편집중국 동서울 우편집중국 동서울 우편집중국 동서울 우편집중국	패킷구분기 부품 표리정리소인기 부품 표리정리소인기 부품 MORTOR ASS'Y 플랫구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품	MAGNETIC(SHIFTING용), 465 827 DIE HEAD.CANCELER, 42.1706.227-00 INKING MECHANISM, 32.1571.780-00 OVIS, 164-687130-001-203 LAMP, HALOGEN, 61309(465115106) P.C Board, NEC(일), BOAIO/164-423390-001 P.C Board, NEC(일), BBDTO/164-424040-001 P.C Board, NEC(일), BCRD /164-421270-003 P.C Board, NEC(일), 164-640590-002	10 1 1 1 20 1 1 1 1	1 1 4 6 39 1 1 2 1	2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월	’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 7월 ’06. 7월 ’06. 7월 ’06. 11월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	동서울 우편집중국 동서울 우편집중국 동서울 우편집중국 동서울 우편집중국 동서울 우편집중국 동서울 우편집중국 동서울 우편집중국 동서울 우편집중국 동서울 우편집중국	서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 플랫구분기 부품 소포구분기 부품 소포구분기 부품	Clutch Roller Assy, NEC(일), 164-640590-003 P.C Board, NEC(일), BDRV0/164-424000-001 P.C Board, NEC(일), BALMO /164-423400-001 Tension Roller Assy, NEC(일), 164-440660-001 Solenoid Assy, NEC(일) 58TL.35.26.FCSL / 164-412510-003 Reverse Roller Assy, NEC(일), 164-787220-001 P.C Board, CARD ILAC / Elsag(이), 51526 Frequency Inverter, Simovert 1.5kW/Crisplant(덴), 407B267 Frequency Inverter, Simovert 3.0kW/Crisplant(덴), 407B269	1 1 1 1 4 1 1 4 1	1 1 3 0.36 1 1 6 8 3	2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월	’06. 11월 ’06. 7월 ’06. 7월 ’06. 11월 ’06. 11월 ’06. 11월 ’06. 7월 ’06. 7월 ’06. 7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	동서울 우편집중국 부천우편집중국 부천우편집중국 부천우편집중국 수원우편집중국 수원우편집중국 수원우편집중국 수원우편집중국 수원우편집중국 수원우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국	패킷구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 소포구분기 부품 패킷구분기 부품 패킷구분기 부품 패킷구분기 부품 패킷구분기 부품 서장구분기 부품 플랫구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품	Curve Housing Complete, Crisplant(덴), 206B746 P.C Board, PWA-T-RD6-4 P.C Board, PWA-T-VS4-0 TITLITING ASS'Y, 3-008-01-59 ISD, 315B031 ISDO2, 315B032 INVERTER, 170A173 INVERTER, 170A167 TRFC, FC-FC20C MDULE SERILT, 51527 P.C Board, TNET-DA PKG-C SP9-025229-045 P.C Board, HL-S8BIN-AP9-032612-008	25 1 1 50 2 2 1 1 1 1 1 2	6 8 6 16 2 3 4 4 6 10 1 1	2006년 4월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 4월 2006년 4월	’06. 7월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국	서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품	P.C Board, HL-S8BIN-BP9-032612-009 P.C Board, A-965-01 F-LCD PKG SL3-033740-009 P.C Board, FC-UG-X001 SP6-022196-064 P.C Board, PKG PCALM1 164-425521-001 P.C Board, ETHERLINK-Ⅲ SP9-027270-102 P.C Board, HL-SH SP9-032612-003 PERSONAL COMPUTER, FC-86J/SB CPU FACTORY COMPUTER, FC-35D/SB CPU P.C Board, 3C900B-COMBO SP6-028845-105	2 1 2 1 1 1 1 1 1	1 0.1 2 5 1 1 6 5 0.3	2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월	’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국	서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품	P.C Board, N8103-53A SV-TC, TR-IF, EXPRESS5800 / 51TD N8000-233 DESTINATION LCD PANEL, K-LCD PANEL SL3-003740-010 FLUORESCENT LAMP, FLR19A70YG / 41T16Z SL4-009050-105 FLUORESCENT LAMP, FL20A70RE66/41T16/WS L4-025955-001 SERVO MOTOR, SGM-08V314(750W) SE1-021795-152 SERVO PACK, SGDA-08VS(750W)SE1- 021795-154	1 1 1 100 30 1 1	3 2 0.3 5 2 2 4	2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월	’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국	서장구분기 부품 패킷구분기 부품 플랫구분기 부품 플랫구분기 부품 플랫구분기 부품 플랫구분기 부품 플랫구분기 부품 플랫구분기 부품	SERVO PACK, SGDA-04VS(400W)SE1- 021795-153 PHOTOCELL(SPS), FR6-32, 167A736 ENCODER, BIDERECT, TK320-150-11-30 SPP2, 71723 RIGHT DISCHARGING RACK ASSEMBLY, 42854 LEFT DISCHARGING RACK ASSEMBLY, 42855 THERMIC SENSOR, 59623 PHOTOCEL, BARRIER, S5-5-B3-30, 57043 GEAR MOTOR CONTROL (ELMO DRIVE), 64821	1 1 1 1 1 2 1 1	3 0.3 1 2 2 0.1 0.1 3	2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월	’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 고양우편집중국 성남우편집중국 성남우편집중국 성남우편집중국 성남우편집중국	플랫구분기 부품 플랫구분기 부품 플랫구분기 부품 플랫구분기 부품 플랫구분기 부품 PHOTOCELL 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품	MATER ETN PER VME, 51750 8 CHANNEL SERVICE I/O BOARD(8X20mA) FOR VM BUS, 51521 GEAR MOTOR CONTROL (ELMO DRIVE), 64822 GEAR MOTOR CONTROL (ELMO DRIVE), 62828 PROX SW, INDU, 12-24VDC HOUSING D 30MM, 57532 57034 P.C Board, RMANA1 P.C Board, SIPP0 P.C Board, SCNT2 P.C Board, FOCI2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 6 3 3 0.1 0.3 1 3 1 1	2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월	’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 4월 ’06. 4월 ’06. 4월 ’06. 4월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	성남우편집중국 성남우편집중국 성남우편집중국 성남우편집중국 성남우편집중국 성남우편집중국 성남우편집중국 성남우편집중국 성남우편집중국 성남우편집중국 성남우편집중국 성남우편집중국	서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 플랫구분기 부품 플랫구분기 부품	P.C Board, WABP1 P.C Board, TENT SALM2-F P.C Board, BDLB1 P.C Board, FC-UG-X001 P.C Board, SVDC20 P.C Board, SCCD40 P.C Board, TN-1024(AT) P.C Board, PKZMO-4+NHI11 P.C Board, E3Z-T61A-39 LCD PANEL ASSY, NE0020003NOKK PROX. SW, 57532 ENCODER, 71782	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월	’06. 4월 ’06. 4월 ’06. 4월 ’06. 4월 ’06. 4월 ’06. 4월 ’06. 4월 ’06. 4월 ’06. 4월 ’06. 4월 ’06. 4월 ’06. 4월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	성남우편집중국 안양우편집중국 안양우편집중국 안양우편집중국 안양우편집중국 안양우편집중국 안양우편집중국 안양우편집중국	플랫구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품 서장구분기 부품	ENCODER, 71723 P.C Board, LSM, SP9-032612-008(HL-S8BIN-A) Clutch Roller Assy, OVIS, 164-644220-002 (AMP-10) Operation Switch Assy, OVIS, 164-615230-018 (Green) Key Switch Assy, OVIS, 164-610580-001(TL-143) Clutch Break Assy, LSM, 164-413250-002(MP10-02) Clutch Break Assy, LSM, 164-413250-003(MP40) Clutch Break Controller, LSM, SP1-016976-101 (OHP70)	1 1 2 10 1 2 2 1	1 1 2 2 1 3 6 3	2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월	’06. 4월 ’06. 11월 ’06. 11월 ’06. 11월 ’06. 11월 ’06. 11월 ’06. 11월 ’06. 11월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	안양우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국	서장구분기 부품 RUBBER RING(노랑) DIVERTER ASSY (ROLLER TYPE) DIVERTER ASSY DIVERTER ASSY FEED ROLLER ASSY(1) FEED ROLLER ASSY(2) ROLLER ASSY DRIVING ROLLER ASSY ROLLER ASSY ADJUSTABLE ROLLER ASSY FLUORESCENT LAMP	Servo motor, OVIS, SE1-021795-151 [SGM-04V314 (400W)] 164-373658-001 164-412010-001 164-412020-005 164-412030-007 164-687060-001 164-687070-002 164-795460-001 164-795700-001 SA3-029635-001 SA3-036366-006 SL4-009050-105	2 70 3 3 1 1 1 3 1 3 2 80	4 1,000 2,913 2,500 921 1,771 1,924 1,163 561 623 95 2,438	2006년 6월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월	’06. 11월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX	서장구분기 서장구분기 서장구분기 서장구분기 서장구분기 서장구분기 서장구분기 서장구분기 서장구분기 서장구분기 서장구분기

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국	FLUORESCENT LAMP CLUTCH ROLLER ASSY RUBBER ROLLER RUBBER ROLLER RUBBER ROLLER RUBBER ROLLER CONTROL LEFT DISCHATGING RACK ASSY RIGHT DISCHARGING RACK ASSY DISCHARGE RACK ASSY (LEFT) DISCHARGE RACK ASSY (RIGHT) RACK SUPPORT	SL4-025955-001 164-640590-003 14509 15002 15014 15033 27066 42842 42843 42852 42853 43878	10 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 7	476 286 102 220 149 48 6,667 503 503 1,143 1,143 400	2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월	’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX	서장구분기 서장구분기 플랫구분기 플랫구분기 플랫구분기 플랫구분기 플랫구분기 플랫구분기 플랫구분기 플랫구분기 플랫구분기 플랫구분기

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국	CARD ASSY EMR-04 ACOUSTIC DEVICE RACK FRONT SHOULDER ASSY WITH TOE DC SERVOMOTER BRUTH, TACHOMETER MT2130 DC SERVOMOTER, 150W, 3A, 3000RPM VENTILATION BOX, VME-BUS EC POW EC SUB 232 BELT W= 48 L= 1974 BELT W= 48 L= 2147	51546 56619 42846 42850 64809 64812 64635 164A763 164A764 166A045 166A046	2 10 5 2 1 1 1 1 1 2 2	1,101 476 143 114 762 762 476 476 476 286 286	2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월	’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX	플랫구분기 플랫구분기 플랫구분기 플랫구분기 플랫구분기 플랫구분기 플랫구분기 소포구분기 소포구분기 소포구분기 소포구분기

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국	BELT W= 48 L= 2319 BELT W= 48 L= 2491 BELT W= 48 L= 2664 BELT W= 48 L= 2836 BELT W= 48 L= 3008 BELT W= 48 L= 3181 BELT W= 48 L= 3353 BELT W= 48 L= 3525 BELT W= 48 L= 3698 BELT W= 48 L= 3870 BELT W= 48 L= 4043 BELT W= 48 L= 4215 LOCKING BLOCK FOR WEDGE	166A047 166A048 166A049 166A050 166A051 166A052 166A053 166A054 166A055 166A056 166A057 166A058 267B053	2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 30	305 324 343 362 381 400 419 438 457 238 495 514 226	2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월	’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX	소포구분기 소포구분기 소포구분기 소포구분기 소포구분기 소포구분기 소포구분기 소포구분기 소포구분기 소포구분기 소포구분기 소포구분기 소포구분기

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 광주우편집중국 전주우편집중국 전주우편집중국 전주우편집중국 전주우편집중국 전주우편집중국	WEDGE, SPARE APRT, RIGHT WEDGE, SPARE APRT, LEFT ROLLER BELT FOR GUIDE Φ40/Φ59*10mm TRAY, W=700, PITCH=750 RACK COMPLETE Lamp (XENON FLASH LAMP) Lamp (XENON FLASH LAMP) Positionier Controller PC board	302B610 302B620 263B435 248B136 플랫구분기 플랫구분기 L7684 플랫구분기 L4634 플랫구분기 D-76646(MKS51A010-503-04) [8264449/25474] 서장구분기(도시바) PWA-T-RNF-3	30 50 4 25 10 2 1 1 1	2,626 4,376 762 9,312 12 2 2 8 12	2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 2월	’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 4월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 3월	KFX KFX KFX KFX	소포구분기 소포구분기 독일 SIEMENS 일본 HAMAMATSU Japan HAMAMATSU 독일 SEW 일본 TOSIBA

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부	전주우편집중국 전주우편집중국	Carrier(4/20) 고정식 바코드 스캐너 (지지대포함)	플랫구분기 트레이컨베이어 M-55(or M-24e)	5 1	6 9	2006년 4월 2006년 3월	’06. 5월 ’06. 6월		독일 SIEMENS USA Accu-sort
계				1,070	57,140
산업자원부 산업자원부 산업자원부	기술표준원 기술표준원 기술표준원	Bursting Strength Tester Oscillospe Micro Hardness Tester-IRHD	종이의파열강도시험 (KS M7017,7107,7076 등) KS시판품조사 및 연구개발 ISO 규격에 따른 고무오링등 작은 고무의 경도를 측정: ISO 기준 장비 (KS M 6784 및 ISO 7267)	1 1 1	30 30 30	5월 2월 2월	2006년 9월 2006년 9월 2006년 8월	KFX KFX KFX
계				3	90
농림부 농림부	국립농산물 품질관리원 국립농산물 품질관리원	LC/MSD GC/MSD	잔류농약 분석, Binary Pump, Automatic Sampler, Diode-Aeeay Detector 잔류농약 분석, MSD-Ready GC System, MSD Performance interface turbo-Pump EI	1 7	220 770	4월 4월	10월 10월	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부	국립농산물 품질관리원 국립농산물 품질관리원 국립농산물 품질관리원 국립농산물 품질관리원 국립농산물 품질관리원 국립농산물 품질관리원 국립농산물 품질관리원	Gas Chromatograph High Performance Liquid Chromatograph MICROSCOPE Micro Centrifuge Spectrophotometer PCR Geldoc System	잔류농약분석, Micro-ECD, NPD, Automatic sampler 잔류농약분석, Quaternary Pump, Automatic sampler, DAD Detector, PCX Post column 미생물 검경, 배율 1,000～1,500, Digital camera, Image download software GMO 분석(DNA 추출) 속도(1,000～15,000rpm), Tube 종류(50ml, 2.0ml) 온도범위(20℃ - -4℃) DNA 농도측정, 측정범위 (230nm, 260nm, 280nm) GMO 정tjd분석, 96well, 온도범위(95℃-55℃) 전기영동결과 사진촬영, Camera Resolution	7 6 9 1 1 3 1	420 660 200 17 13 31 17	4월 4월 4월 4월 4월 4월 4월	10월 10월 10월 6월 6월 6월 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농림부 농림부	국립농산물 품질관리원 국립농산물 품질관리원	RT-PCR Mill	：1360x1024 DNA detection ：0.1ng or 50, Imaging area：25x26cm 이상 GMO 정량분석, 96well, 온도범위(95℃ ～ 55℃) 시료분쇄, 분쇄량(400g 이상/회), 분쇄입자(0.5mm 이하)	1 1	138 23	4월 4월	6월 6월	KFX KFX
계				38	2,509
농림부 농림부 농림부 농림부 농림부	국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원	항생제내성분석기 가스크로마토그래피 / 질량분석기 생체내 독성물질 동태 분석 시스템 고속액체크로마토그래피 디지탈카메라부착현미경	BIOMIC V3 System Funigen GC/MS plus MS CRI Maestro & Gas Anesthesia System Dionex HPLC System 90i System	1 1 1 1 1	39 179 215 72 49	3월 3월 3월 3월 3월	6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부	국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원	실시간유전자증폭장치 세균DNA지문분석시스템 고속박층크로마토그래피 질소발생기 다기능이미지분석시스템 간이신속유전자측정기 전기영동시스템 CO2 Incubator 원심분리기	MiniOpticon Real-Time System BioNumerics CAMAG HPTLC System XLC System Symbiosys Cehmidoc XRS with Experion Rotor-Gene Bio-rad Ready Gel System 20AIC Union 32R Plus	1 1 1 1 1 1 1 1 1	30 30 49 21 91 44 26 11 7	3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월	6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부	국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원	냉장원심분리기 암시야현미경 콘덴서 유전자원 라벨링시스템 유전자증폭기 Cell Disruptor PCR Machine 분광광도계 시스템 세포도말기 조직절편기	Herolab UnicenR 칼자이스 0.9H D Ph Visionmate 96 Biometra T3000 Bioruptor UCD-200T ABI 9700 DU 730 Cytospin 4, AC 220V/60Hz) Finesse E Rotary Microtome, Ac 220V/60Hz)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 4 8 13 20 12 13 12 19	3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월	6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부	국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원	단백질 분획기 저온 냉동고 클린벤치 온도경사유전자증폭기 Autoclave 액체질소통 항온기 초저온냉동고	Bio-rad Experion Automated Electrophoresis System for Protein and RNA U5411 labconco 36205-04 Eppendorf Mastercycler ep Gra.S, CP with Manual lid Sanyo MLS-3750 Thermo Forma 8038 범양 15R/T Sanyo MDF-U72V	1 4 1 1 1 2 1 2	30 5 10 17 8 6 12 12	3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월	6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부	국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원	조직사진처리장치 세트 실시간PCR 형광현미경 자동혈액검사기 초저온냉동기 유전자증폭기 저온냉장고 편광측정기 약탕기	삼성 NT-M50-W200 TaKara Smart cyclerII system(SC201) Olympus BX51TR-32FA1S04 Malet Schloesing MS 9-5 Part Diff REVCO ULT-3286-9SI-D Biometra T3000 GS.BB-1500 SENTRY 100 EYELE N1009	1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 52 19 26 19 14 12 8 12	3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월	6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부	국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원	시료분쇄기 항생제감수성검사기 실체현미경 디지털다초점세포분석시스템 전기영동 분석장치 조직마쇄기 진공건조기 회전농축기 미량원심분리기	Thermo Electron Corp. Sakuma MIT-P MC-50T(MEIJI, JAPAN) INFINITY 400 Kodak Gel Logic100E Bertin Precellys 24 대일 DRV420DA IKA RVO5-ST Sorvall Biofuge Fresco	1 1 1 1 1 1 1 1 1	21 12 11 21 9 15 7 3 6	3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월	6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부	국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원	초순수 제조 장치 2차원 전기영동장치 미세원심분리기 현미경 유전자 주입기 조직분쇄기 냉장원심분리기 액체질소통 유전자 칩 스캐너	Barnstead EASYpure RoDi invitrogen ZOOM IPGRunner System Eppendorf Centrifuge 5417R Olympus IX71 BMS BR165-2660 Bertin Tech #Precellys 24 Effendorf 5417R CS509X21A-70 GreenMate LuxScan-10K(A)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 6 10 31 18 14 9 6 41	3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월	6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부	국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원	유전자 칩 정량분석기 유전자 칩 배양기 전원공급장치 생물안전상 스테릴라이저 초저온냉동고 조직파쇄기 경사유전자증폭기 자동균접종장치	NucliSens EasyQ System 대명Complete Culture Control Incubator Powerpac Universal Labconco 3620904 BMTa.s SP-666-1ED Sanyo MDF-U52V Quiagen 85220 Biometra Tgradient Thermal Cycler Sakuma	1 1 1 1 1 1 1 1 1	67 6 4 15 52 11 10 18 14	3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월	6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부 농림부	국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원 국립수의 과학검역원	스테릴라이저 원심분리기 유전자정량기 유전자증폭기 줄기세포 조작․분석 시스템 표면 결합력 측정기 초저온냉동기 가스크로마토그래프 냉동고	Sanyo, MLS, 3780 Sorvall Legend RT Nanodrop ND-1000 Mastercycler Epgradient S Carl Zeiss AxioVert 200M & TransferMan Biacore X REVCO ULT-3286-9SI-D Trace GC Ultra System U72V	1 1 1 1 1 1 1 1 2	10 31 21 18 243 124 19 70 13	3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월	6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월 6~7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농림부	국립수의 과학검역원	마이크로플레이트원심분리기	Centrifuge 5810R&buckets	1	14	3월	6~7월	KFX
계				82	2,251
농림부 농림부 농림부 농림부 농림부	국립식물검역소 국립식물검역소 국립식물검역소 국립식물검역소 국립식물검역소	광학현미경 세균검사기 해부현미경 유전자합성기 종파파쇄기	c싸이즈(드로잉 튜브포함) Biolog System 62402A Zeisstemi 2000 MGA리서치 4 600rpm,1bowl holder	3 1 3 3 1	60 54 45 66 15	3～7월 3～7월 3～7월 3～7월 3～7월	수시 수시 수시 수시 수시	KFX KFX KFX KFX KFX
계				11	240
정보통신부 정보통신부	중앙전파 관리소 중앙전파 관리소	Marine and Air Communication Management System Upgrade of the Radio Spectrum Management System	- 해상항공통신의 수동감시업무 자동화, 일반감시 - 주파수범위：200㎒ ～ 1㎓ - 시스템 구성：수신부, 제어부, 녹음부, 출력부 - 전파스펙트럼관리시스템 보강, 일반감시	3식 3식	647 269	2006년 1월 2006년 1월	’06. 10월 ’06. 9월	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	중앙전파 관리소 중앙전파 관리소 중앙전파 관리소 중앙전파 관리소	Spectrum Monitering System Field Strength Meter Handheld Power Meter Frequency Counter	- 주파수 확장 모듈 구매 (0.5㎒～3㎓) - Switch Box Upgrade 등 - 단파대 전파스펙트럼감시 시스템 구축, 특별감시 - 시스템 구성：수신부, 스펙 트럼분석부, 제어부 - 주파수 범위：2㎒~30㎒ - 스펙트럼분석 대역：1㎒ - 측정장비 대체, 일반감시 - 주파수 범위：9㎑~7GHz - 주파수 분해능：1㎐ - 조사단속 및 이동감시 활동용, 일반감시 - 주파수 범위：200㎑~4㎓ - 측정범위：0.03W~2㎾ - VSWR：1.2 이하 - 주파수를 측정, 유지보수 - 주파수 범위：10㎐~46㎓ - 주파수분해능 : 1㎐ - 수신감도：-30dBm 이하	7식 3대 5대 1대	509 285 84 20	2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월	’06. 9월 ’06. 9월 ’06. 9월 ’06. 9월	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	중앙전파 관리소 중앙전파 관리소 중앙전파 관리소 중앙전파 관리소 중앙전파 관리소	MW Signal Generator RF Signal Divider RF Signal Attenuator TRS Measuring Equipment AM.FM Modulation Analyzer	- 전파관리장비의 유지보수용, 유지보수 - 주파수 범위：10㎒~46㎓ - 주파수분해능：1㎐ - 레벨범위：-110~5dBm - 전파혼신 조사용, 일반감시 - 주파수 범위：DC~12.4㎓ - 2방향 이상 파워 분할 가능 - 전파혼신 조사용, 일반감시 - 가변감쇠기：DC~18㎓, 0~110dB Step - 방향성결합기：10㎒~2㎓ - 디지털TRS 측정, 무선국 검사 - 주파수대역：10㎒~1㎓ - 주파수분해능：1㎐ - 변조방식：π/4DQPSK - 방송송신기기 특성 측정, 무선국 검사 - 주파수범위 ：50㎑㎐~1.36㎓ - AM/FM복조, 주파수 측정, 변조도 측정	1대 10대 2대 2대 3대	58 8 9 102 160	2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월	’06. 9월 ’06. 9월 ’06. 9월 ’06. 9월 ’06. 9월	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	중앙전파 관리소 중앙전파 관리소 중앙전파 관리소 중앙전파 관리소 중앙전파 관리소	Spectrum Analyzer DigtalTV Signal Generator AIS Measuring Equipment Power Meter GMDSS Testbox	- 무선국 주파수스펙트럼 측정, 무선국 검사 - 주파수대역：9㎑～40㎓ 이상 - 스팬 범위：0㎐, 100㎐～40㎓ 이상 - 분해 대역폭(3㏈) ：10㎐～6㎒ 이상 - DTV신호 측정, 무선국 검사 - 주파수 범위：0.3㎒～3.3㎓ - 신호레벨：-99.9㏈m～3㏈m (ATSC/8VSB) - AIS장비 측정, 무선국 검사 - 송수신주파수 ：161.975, 162.025㎒ - 인터페이스 ：RS-232, RS-442 - 무선국의 출력을 측정, 무선국 검사 - 주파수대역：200㎑~4㎓ - 평균 및 첨두전력：2㎾ - 선박국 검사용, 무선국 검사 - 주파수 범위：0.4~475㎒	2대 2대 2대 2대 2대	155 147 6 34 27	2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월	’06. 9월 ’06. 9월 ’06. 9월 ’06. 9월 ’06. 9월	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
			- 주파수 편차：±0.1ppm - EPIRB 시험 ：121.5㎒, 406㎒
계				50	2,520
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소	EMI/EMS Measurement System	EMI/EMS Anechoic Full Chamber(3m) Antenna Mast Turn Table Controller EMI/EMS Receiver EMI/EMS Measurement S/W Standard Antenna Accessary & ETC (EMI 및 EMS 측정시설 1식：챔버 및 시스템)	1식 2 2 2 2 각1 1 set	1,900	2006년 1월	’06. 10월	KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소	Small Antenna Masurement System RF Spectrum Measurment System EMF Measurement System for Mobile Phone Base Station	Anechoic Chamber (6m x 9m x 5m) Antenna Positioner Receiver Measurement S/W Standard Antenna Accessary & ETC (2GHz-100GHz 안테나 측정시설：챕버 및 시스템) Portable Spectrum Analyzer Antenna System [10kHz~6GHz] Precision Electromagnetic Measurement System	1식 1 1 1 1set 2식 6ea 1식	700 100 90	2006년 1월 2006년 1월 2006년 1월	’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 6월	KFX KFX KFX	국내공급분 (악세서리 등) 80,000 천원 별도

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소	Electromagnetic Wave Field Evaluation System	EM-Field Measurement System Base Station System Labtop Computer Accessary & ETC Spectrum Analysis Signal Generation Power Amplifier Antenna Antenna Mast Carrying Case RF Cable Derectional Coupler	1 3 1 1식 1 2 12 2 11 10 2	570	2006년 1월	’06.10월	KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소	Test Facility Upgrade for Type Official Approval Change of Obsolete Testing Equipments for Type Approval(407)	Attenuator Comb Generator Emitter RF Pre Selector 전계강도 측정용 Software & Controller Vector Signal Generator Spectrum Analyzer Antenna Set GMDSS-AIS TEST BOX RF Cable and Accessory Constant Temperature Humid Chamber Coating Measurement System	1 1 1 1 1식 1 1 1 1 1 1식	460 230	2006년 1월 2006년 1월	’06. 9월 ’06. 9월	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부 정보통신부	전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소 전파연구소	EMS Test System	Nework Analyzer Spectrum Analyzer Electrostatic Discharge Tester Conducted Immmunity Tester BURST/SURGE/Magnetic / Voltage Dip Tester Oscilloscope System Controller System Software	1 1 1식 1 1 1 2 1	120	2006년 1월	’06. 10월	KFX
계				73	4,170
보건복지부 보건복지부 보건복지부	질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부	Image Analyzer Ultra Deep Freezer CO2 Incubator	DNA 및 단백질분석 결과를 분석함 시료 및 샘플 보관 (651L, Upright) 세포주 배양(184L)	1 1 1	11.4 8 6	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부	질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부	Ice maker Refrigerated Micro Centrifuge Gradient Thermal Cycler CO2 Incubator Cytospin Bekmam Rotor(NVT90) Pressur-volume Conductance Ultra Deep Freezer LN2 Tank Ultracentrifuge	실험용 ice조제 온도에 민감한 샘플을 침전 및 분리 특정 유전자 증폭 (gradient PCR) 세포주 배양(184L) 세포 부착 단백질 및 세포 원심분리 및 바이러스 분리 실험동물 심장 수축/이완 기능 평가 시료 및 샘플 보관 (651L, Upright, 백업CO2) 샘플 및 세포주보관(111L) 바이러스 분리 및 정제, Beckman L-100XP	1 1 1 1 1 1 1 4 3 1	5.5 6 11.6 7 11.7 16.7 37 36 8.5 95	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 2월	2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 5월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부	질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부	UV Spectrophotometer Thermal Cycler Lyophilizer(Free-dryer) Anaerobic Incubator CO2 Incubator Microplate Reader 2-Dimensional Electrophoresis System SDS-PAGE System Sonifier Cell Disrupter CO2 Incubator	유전자및 단백질 흡광도 측정, Biomate Evolution 300 병원체 특이유전자 증폭, 검출, Bio-rad, PTC-200 병원체 장기보존, Martin Christ, DE/ALPHA II-12 보툴리눔균 배양 병원체 감염 세포배양, FORMA, Series II Universal 형광분석, Perkin Elmer VICTOR3 이차원 전기영동, Ettan IPGphor2 SDS-PAGE system, Hoefer SE600 세포분쇄, Branson S450 병원체 감염 세포배양, Sanyo MCO-18AIC	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	22 9 27 24 14 57 30 6 7 14	2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월	2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부	질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부	Inverted Microscope Magextractor System Refrigerator Liquid Chromatography Autosampler ISO Electric Focusing System 초저온 냉동고 질소탱크 Cooled Incubator Electroporator	살아있는 세포 관찰, Carl Zeiss, Cell observer system 핵산자동추출, MFX-161A 미생물 및 지표물질보관, Revco REB-5004B 물질분석, Agilent Tech. G2614A 균내 단백질의 분리 및 동정 규격：Ettan IPGphor III IEF Unit 792.8L, -20~-80, 1189*1970*940(자원보관용) 756L, 341kg(생물자원보관용) 냉장샘플보관 및 배양, -10도 - 50도, 126L 유전자를 전기충격으로 미생물에 넣는 장치, 3000V peak, 3.5-35도	1 1 1 1 1 12 12 2 1	76 95 11 6 11 252 378 5.5 3.4	2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 3월 2006년 2월 2006년 2월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 5월 2006년 6월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 6월 2006년 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부	질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부	Ultra-Low Temperature Freezer Real Time PCR Ultrapure Water System Microscope Digital Camera Digital Printer Zoom Stereomicroscope Stereo Microscope Power Supply Dry Oven	시료보관, 690L, -50도 - -86도 원하는 유전자를 증폭하는 기계, Taqman PCR master mix, 17" monitor 실험에 필요한 멸균수 제조(Reverse Osmosis System, 3 L/hour) 현미경상으로 보는 물체의 촬영, 1.5M pixel, CCD camera, image analyze system 전기영동 및 각종 화상데이터 출력, 325DPI, 8Mb 시료의 관찰, 대물렌즈 5홀, 2장시료 동시관찰 시료의 관찰, 5배확대, -5 - 5 diopter 전기영동 시 전력 공급, Bio-Rad,300V 초자 건조, Sanyo Mov212F, 150L	1 1 1 1 1 1 1 1 1	9.89 50.96 4.6 15.9 1.5 5.2 1.5 1 2.2	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부 보건복지부	질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부	Inverted Microscope Refreezerated Microcentrifuge Micro Centrufuge Incubating Mixer Dry Bath Electroporesis System CO2 Incubator Sonifier Cell Disrupter Microplate Reader PCR	세포 관찰, 올림푸스 CKX40, 100-400배 시료의 분리, 5415R, 16000rpm 시료의 분리, minispin plus, 16000rpm 항온 진탕 배양, Thermacomfort 5355 항온배양, 2001-ce, 2bloc(15,1.5ml) 단백질 전기영동, Western blot, Bio-Rad, Vertical Minigel 세포배양, 헤레우스 150L 세포 파쇄, Branson S450, 400watt 효소면역측정, 형광측정, Victor 3, spectro-fluoro-lumino 유전자 증폭, Mastercycler ep, 96w, gradient	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8.4 5.5 2 4 1.4 2 7.6 6.67 24 13.8	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
보건복지부 보건복지부 보건복지부	질병관리본부 질병관리본부 질병관리본부	Microplate Washer Chemical Protective Clothing(Level A) Chemical Protective Equipment Kit(Level C)	효소면역측정 부속품, Bio-Rad, 96w - 생물테러 대비 및 대응을 위한 장비 비축 계획에 따른 구매, 고위험 병원체가 고농도로 폭로된 현장에서 외부 병원체가 침투하지 못하도록 완전히 밀폐 되어야하며 화학약품에 녹아나지 않아야됨 - 생물테러 대비 및 대응을 위한 장비 비축 계획에 따른 구매. 저농도의 병원체가 노출된 지역에서 방독마스크(P100)와 장화, 보호복 등이 요구됨	1 154 1,280	6 220 268	2006년 3월 2006년 6월 2006년 6월	2006년 6월 2006년 9월 2006년 9월	KFX KFX KFX
계				1,515	1,970
관세청 관세청 관세청	서울세관 서울세관 서울세관	X-ray검색기 문형탐지기 휴대용금속탐지기	통관 및 감시용 통관 및 감시용 통관 및 감시용	6 13 17	780 86 5	상반기 상반기 상반기	상반기 상반기 상반기	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
관세청 관세청 관세청 관세청 관세청 관세청 관세청	서울세관 서울세관 서울세관 인천공항세관 인천공항세관 인천공항세관 인천공항세관	마약폭발물탐지기 방사능측정기 방폭담요 X-ray검색기 휴대용마약폭발물탐지기 고정식마약폭발물탐지기 문형금속탐지기	통관 및 감시용 통관 및 감시용 통관 및 감시용 휴대품검사용 휴대품검사용 휴대품검사용 휴대품검사용	9 4 9 4 2 3 2	513 32 33 340 70 270 12	상반기 상반기 상반기 하반기 하반기 하반기 하반기	상반기 상반기 상반기 하반기 하반기 하반기 하반기	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX
계				69	2,141
경찰청 경찰청	대테러센터 대테러센터	- Mobile X-Ray Inpection System (이동식 X-Ray검색차량) - Platform System for Anti Hijack & Anti- terrorism armored vehicle (방탄플랫폼시스템)	대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격	1 1	1,143 457	2006년 3월 2006년 3월	2006년 8월 2006년 8월	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청	대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터	- Ear Mold System (이어몰드시스템) - Vehicle Radio System (차량용 무전기) - Radio System for H.Q (고정용 무전기) - SWAT Radio System (휴대용 무전기) - Diving Equipment Set (잠수장비세트) - SWAT Tactial Boat (작전용 보트) - 11mm Seil(11mm자일) - Portable Anti-Chemical Agent Detoxicator (휴대용 제독기) - Air-Breathing Equipment (공기호흡기)	대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격	30 11 3 30 10 1 20 1 20	10 41 3 54 28 27 9 9 36	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청	대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터	- Bio-Chemical Agent Protecion & Disposal Kit(생화학방호처리킷) - High-Performance Protective Suit (특수방독복) - Bio Agent Detector (생물학탐지기) - Radioation Detector (방사능탐지기) - Chemiacl Agent Detector (화학탐지기) - Explosive & Drug Detector(폭발물마약탐지기) - Land-Sea Multiple Explosive Detector (수륙겸용폭발물탐지기) - Explosive Protection Basket(폭탄바구니)	대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격	1 10 1 1 1 2 1 1	19 47 62 3 24 86 9 10	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청	대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터	- Tripod for Explosive Disposal(원격삼각지지대) - Mine Protection Garments(지뢰보호복) - Portable Digital X-RAY Imaging Systems (컴퓨터X-Ray촬영기) - Small Size E.O.D Robot (소형폭발물처리로봇) - Bomb Protection Blanket(방폭담요) - Bomb Suppression Belt (개방형 방폭가방) - Bomb Suppression Garments(방폭복) - Video Image Scope System(전자내시경) - Portable Jamming Device(휴대용 전파교란기)	대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격	1 3 1 1 1 1 2 2 2	5 6 43 124 2 7 47 57 76	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청	대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터	- Portable Intrared Flash(적외선 후레쉬) - Wireless Pole Infrared Camera(무선적외선탐색기) - Thermal Weapon Sight (열상조준기) - Through-Wall Motion Detection Radar (벽투시레이더) - SNIPER SCOPE (저격수스코프) - Tactical Light (휴대용 텍라이트) - Multiple Single-Eyed Goggle(다목적 단안가글) - Tactical Light & Laser(텍라이트&레이저) - Door Brake In Unit (출입문개방장비)	대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격	3 1 2 2 6 110 10 30 3	14 71 87 95 27 35 81 28 86	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청	대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터	- Vehicle Glass Cutting Machine(차유리절단기) - Tacical Hand-Gun Belt(텍티컬 권총벨트) - Bullet-Resistant Tactical Blanket (방탄보호벽) - Bullet-Proof Helmet (방탄헬멧) - Operational Bullet Proof Vest (작전용 방탄조끼) - 7.62mm Noise Suppressed Sinper's Rifle (7.62mm소음저격총) - Tactical Rope Launcher(로프발사총) - 7.62mm Ammunition for Sniper's Riple (7.62mm 저격총탄)	대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격	1 30 3 120 120 6 3 35,000	2 6 43 45 91 114 46 63	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2005년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청	대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터 대테러센터	- 12.7mm Ammuniton for Sniper's Riple (대구경 저격탄) - 12Gage ShotGun Ammunition (통로개척용 엽총탄) - 4.6mm Ammunition (4.6mm 비관통탄) - 9mm Blank-Ammunition (9mm 공포탄) - 9mm FX Ammunition (9mm FX탄) - 40mm Sponge Cartridge (40mm 스펀지탄) - STUN GRENADE (섬광폭음탄) - 20mm Cartridge for Water-jet Disrupter (20mm 물포카드리지)	대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격 대테러활동, 수요기관규격	1,000 3,000 20,000 10,000 15,000 1,000 1,000 900	9 21 44 11 18 33 63 31	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청 경찰청	대테러센터 항공과 항공과 항공과 항공과 항공과 항공과 항공과 과학수사센터	- Communcation System for Crisis Negotiation (인질협상킷) - Spare Parts For Helicopter - Spare Parts For Helicopter - Spare Parts For Helicopter - Spare Parts For Helicopter - Spare Parts For Helicopter - Tow Tractor - Helicopter 다채널유전자분석기	대테러활동, 수요기관규격 BELL 206, 212, 412 HUGHES 500D A109C-MAX ANSAT, MI-172 28VDC, 800A Output 4000LBS 11인승 쌍발 유전자분석용	2 943종 201종 213종 459종 1대 1대 1대 1	40 450.0 50.0 150.0 250.0 49.7 47.6 2,287.7 254	2006년 3월 3, 6월 3, 6월 3, 6월 3, 6월 3월 3월 3월 2006년 5월 1일	2006년 8월 2007. 1 2007. 1 2007.1 2007.1 2006.10 2006.10 2007.12 2006 하반기	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX
계				87,520	7,187

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원	CO2 Automatic Flux Measurement System (CO2 플럭스 자동측정시스템) Digital Imaging System DC150 (디지털 영상 측정기) ELSD (비비색 검출기) pH Meter (pH 측정기)	수요목적, 용도 ：농경지 CO2의 배출, 확산에 대한 고속 자동측정, 주요규격 ：CO2 analyzer(CS7500), Data logger(CR 1000), 3D sonic anemometer (CSAT3) 수요목적 용도 ：곤충분류 및 사진기록, 주요규격 ：Cannon S70, Cannon Driver Software, Leica IM50 Software, USB Cable, Memory card, power pack, 4mmAdapter 수요목적, 용도 ：혐기소화액중의 VFA 분석, 주요규격 ：Water 2420 ELSD Dector, High flow Nebulizer 수요목적, 용도：pH 및 EC측정, 주요규격：710A(ORION)	1 1 1 2	120 2.9 19 2.3	1월 1월 1월 1월	1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원	Network Attached Storage, NAS (공간정보시스템저장장치) Remote Sensing And Gis Software Package Maintenance (공간정보 분석용 소프트웨어 유지보수) Kjeldahl Auto Analyzer (킬달분석기) Spectroradiometer (광질분석장치) Extration System of Cellulose (섬유소분석기)	수요목적 ：농업환경자원DB 및 위성 영상 보관 및 백업 주요규격：FAS270, 2TB 수요목적 ：위성영상 및 지리정보 분석 주요규격 ：ERDAS Imagine, ArcInfo, ENVI, PCI - 프로그램 2008년까지 유지보수 수요목적 ：토양 및 식물체내 질소분석용 주요규격 ：Kjeltec Auto 2300 Analyzer 수요목적 ：광질(spectrum) 분석 주요규격：S-NIR, apogee사 수요목적 ：배지 및 버섯에 대한 섬유 및 리그닌함량 분석 주요규격：Foss 6시료분석	1 1 1 1 1	85.72 52.38 28.58 13.8 23.8	1월 1월 1월 1월 1월	2/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 3/4분기	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원	Real Time PCR System (실시간유전자증폭기) Microwave Digestion System (시료전처리기) Rotary Evaporator (회전농축기) Water Analyzer for Lysimeter (수질모니터링시스템) Automated Wet Chemistry Discrete Analyzer (수질자동분석기)	수요목적：핵산분석 및 정량 주요규격：Roter gene 3000 수요목적 ：무기성분 분석을 위한 시료 전처리 주요규격：Multiwave 3000 (sample16개) 수요목적：미생물 물질분석 주요규격 ：Rotary Evaporator System N-1000vw Circulator CCC-1110, EYELA 수요목적 ：라이시메타 시험, 수질시료 자동채취 및 분석 주요규격：Aqualab 수요목적 ：농업환경영향평가 시험, 질소 및 인산분석 주요규격 ：Westco Model SmartChem 140	1 1 1 1 1	41.9 33.3 5.0 72 40	1월 1월 1월 1월 1월	3/4분기 3/4분기 3/4분기 1/4분기 1/4분기	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원	Protein Multiplex Analyzer (동시다중 단백질분석기) Deep Freezer (초저온냉동기) Plant Pathogen Preservation System (식물병원균보존시스템) Solvent Recovery System (용매회수장치) Circulated Cooling Trap (냉각장치) Water Purification System (증류수채취기)	수요목적 ：단백질 동시다중 정량분석 주요규격 ：BIORAD Multi purpose Biomolecule Analysis System 수요목적 ：식물병원체 유전자원 시료 장기보존 주요규격：ScienTemp 수요목적 ：병원균 균주 장기보존 시스템 주요규격 ：Cryogenic Storage System 수요목적：용매 회수 주요규격：Eyela NVC-2000 수요목적：냉각장치 주요규격：Eyela Ca-3000 수요목적：증류수 채취 주요규격：milipore co.	1 2 1 1 1 1	90 18 55 5.9 2.8 13.7	1월 1월 1월 1월 1월 1월	3/4분기 3/4분기 3/4분기 3/4분기 3/4분기 3/4분기	KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원	Bioruptor (밀폐식초음파세포파쇄장치) 디지털현미경 (Digital Microscope System) 현미경용 사진기 (Photomicroscope) 유전자증폭기 (DNA Amplification System)	수요목적 ：세균세포파쇄 주요규격 ：Cosmo Bio UCD-200TEX 주요목적 ：해충과 천적의 동정 및 행동 관찰 기록 주요규격 ：광학현미경(Leica DM 5000B), 실체현미경(Leica MZ16A), 디지털 카메라 시스템 (Leica DFC 320) 등 수요목적 ：선충의 형태적 특징 촬영 주요규격 ：Leica DFC 320 수요목적 ：유전자 증폭량 실시간 정량 주요규격 ：two channel optic detector 48 x 0.2ml reaction module	1 1 1 1	9 67 6 26	1월 1월 1월 1월	3/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원	세포막파쇄기 (Cell Disrupter) 전기영동장치 (Electrophoresis Apparatus) 실체현미경 (Microscope) ICP-MS (유도결합플라즈마 질량분석기) DNA분석기 (Microarray Analysis System)	수요목적 ：세포 내 특이 단백질 및 유전자 분리 주요규격 ：Bioruptor UCD 200T 수요목적 ：유전자 또는 단백질을 membrane으로 이동 주요규격 ：Trans-Blot SD Semi-dry Electrophoretic Transfer Cell 수요목적：해충 동정 주요규격：Leica MZ 12.5 수요목적：중금속 분석 주요규격 ：Optimass-8000 GBC 수요목적：DNA 분석용 주요규격 ：ArrayWorx Biochip Reader Standard	1 1 1 1 1	10 2 11 257 76	1월 1월 1월 1월 1월	1/4분기 1/4분기 1/4분기 2/4분기 2/4분기	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원	LC/MS/MS (고단위 액체질량분석기) Microscope 현미경(모니터포함) UV/VIS Spectrophotometer (비색계) Vacuum System (농축진공장치) Antioxidants Analyzer (항산화활성분석기) UV-Spectrophotometer (분광광도계) LC/MS Nitrogen Generator (질소발생기)	수요목적：극미량 초정밀분석 주요규격：Quattro Micro 수요목적：기생충알 및 병리 조직검사 주요규격：Nicon TE 80i 수요목적：잔류농약 분석 주요규격：Agilent 8453 수요목적：잔류농약 분석 주요규격：Buchi product, Vacuum System 수요목적：식물체의 1차, 2차대사산물 분석, 주요규격：HPLC Waters co. 수요목적：효소활성측정 주요규격：Shimadzu co. 수요목적：식물체의 1차, 2차대사산물 분석 주요규격：Waters co.	1 1 1 1 1 1 1	219 28 19 10 102.28 23.48 20.9	1월 1월 1월 1월 1월 1월 1월	2/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학 기술원 농업과학기술원 (농업생물부)	Portable Photosynthesis system (광합성측정기) Kinetic Imaging Fluorometer (식물형광카메라) Leaf Area Meter (엽면적측정기) GC Mass (가스질량분석기) Gas Chromatograpy (가스크로마토그래피) HPLC (액체크로마토그래피) Plant Growth Regulator (식물환경 조절배양기)	수요목적：광합성능 측정 주요규격：ADC co.(Lcpro) 수요목적：스트레스 측정, 주요규격 ：ADC co.(Handy-FluorCam) 수요목적：옆 면적 측정, 주요규격 ：Li-cor co.(LI-3100C) 수요목적：원제 분석 주요규격：6890N/5975i 수요목적：농약 품질분석 주요규격：6890N/Auto 수요목적：농약 품질분석 주요규격 ：LC-20A, shimadzu 수요목적 ：잡초발생 생리 생태연구, 잡초발아생리연구 주요규격：LH-30CCFL-8CT	1 1 1 1 1 2 1	32.73 19.03 18.14 105.1 43.5 94.2 27	1월 1월 1월 1월 1월 1월 1월	2/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	농업과학기술원 (농업생물부) 농업과학기술원 (농업생물부) 농업과학기술원 (농업생물부) 농업과학기술원(농업생물부) 농업과학기술원(농업생물부)	CO2 Analyser (CO2 분석기) Digital Camera (디지털 카메라) Gas Chromatography (가스크로마토그래피) Rotary Evaporator (회전식응축기) Open Column System (개방형계층추출기)	수요목적 ：밀폐공간 잡초 동화량 측정, 잡초생리연구 주요규격：LI-820 수요목적 ：잡초 생태정보 기록 및 도감 제작, 잡초생태사진 촬영 주요규격 ：EOS 1DS Mark2 및 렌즈군 수요목적 ：제초제 분석연구, 잔류분석 주요규격 ：GC-2010A-SIMAZU 수요목적 ：제초제 분석연구, 잔류분석 주요규격 ：2대 동시사용 시스템 (시스템 코드：SYS09099) 수요목적 ：제초제 분석연구, 천연물 분석 주요규격 ：시스템 코드：SYS16014	3 1 1 1 1	24 13 18 14 9	1월 1월 1월 1월 1월	2/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	농업과학기술원(농업생물부) 농업과학기술원(농업생물부) 농업과학기술원 (농업생물부) 농업과학기술원 (농업생물부)	Gene Expression Analysis System (유전자발현분석기) Benchtop Centrifuge (원심분리기) Dna Fragment Anaysis System (유전자단편분석기) Automatic DNA Sequencer (자동염기서열분석기)	수요목적：발현 유전자 분석 용도：cDNA 및 형광유전자 발현 분석 규격：wavelength (325-725nm) 수용목적：유전자 분석 용도：세포 침강 규격：스윙로타(>4500rpm), 앵글로타(>10,000rpm), conical tube(15ml, 50ml), T-flask(25cm2, 75cm2), 96well plate 수용목적：누에품종간 변이분석 용도：DNA추출 규격：순도 1.8 > real time 기능 온도 4℃ 수요목적 ：곤충 생체방어물질 탐색과 이용기술개발 용도：유전자 염기서열 분석 규격：310/ABI	1 1 1 1	72 12 47 76	1월 1월 1월 1월	2/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	농업과학기술원(농업생물부) 농업과학기술원(농업생물부) 농업과학기술원 (농업생물부) 농업과학기술원 (농업생물부)	Automated Multi-Detector (자동다중검출기) Water Purification System (초순수제조장치) Protein Electrophoresis System (단백질전기영동장치) Vacuum Freeze Dryer (진공동결건조기)	수요목적：곤충 생체방어물질 탐색과 이용기술개발 용도：핵산 및 단백질 양 및 기능 검정 규격：Infinite F200 수요목적 ：곤충 휴면제어 기구 해석 용도：일차수 및 삼차수 제조 규격：Purelab prima 7, Docking Vessel 35L, Purelab Ultra Bioscience/ELGA 수요목적 ：곤충 특이 기능의 발현제어 기구 해석 및 이용기술 개발용도：단백질 분석 규격：PROTEAN IIXL Cell, HydroTech Gel Drying System/Bio-Rad 수요목적：곤충 유래 생체활성 물질의 분리 동정 용도：시료냉동건조용 규격：operon	1 1 1 1	36 11 9 19	1월 1월 1월 1월	2/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	농업과학기술원(농업생물부) 농업과학기술원 (농촌자원 개발연구소) 농업과학기술원(농촌자원 개발연구소) 농업과학기술원(농촌자원 개발연구소)	Insect Ecology Photographing System (곤충생태촬영시스템) Tracer Gas Monitoring System (환기량 평가시스템) Bone Mineral Density Measurements (골밀도측정기) Rapid Visco Analyser (신속점도계)	수요목적 ：곤충과 기타 절지동물 자원의 탐색 및 정보 관리 용도：곤충행동 및 생태의 고화질 촬영으로 곤충 DB 구축 이용 규격：캐논, XL-H1 수요목적 및 용도 ：유해작업환경 환기모델 평가 주요규격 ：Photoacoustic infra-red spectoroscopy 수요목적 및 용도 ：농업인의 골밀도 측정 주요규격 ：Imaging Bone Ultrasonometer, GE medical systems lunar 수요목적 및 용도 ：곡류 가공식품의 품질특성 조사 주요규격 ：Newport Model RVA-4	1 1 1 1	76 133 24 51.7	1월 1월 1월 1월	2/4분기 1/4분기 3/4분기 3/4분기	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	농업과학기술원(농촌자원 개발연구소) 농업과학기술원(농촌자원 개발연구소) 농업과학기술원(농촌자원 개발연구소) 농업과학기술원 (농촌자원 개발연구소)	Elecric Noise(전자코) Colloid Mill (습식/건식콜로이드밀) Amino Acid Analyser (아미노산자동분석기) Hybride Genetration System (수소화합물생성기)	수요목적 및 용도 ：농산물의 냄새성분 분석 주요규격 ：metaloxide sensor array system, alpha MOS 수요목적 및 용도 ：농산물가공에 필요한 시료 미세분쇄 주요규격：MKCA6-3 수요목적 및 용도 ：다양한 시료의 아미노산 자동 분석, 주요규격 ：Water Co, AccQ-Tag AMDS System 수요목적 ：미량원소의 분석정밀도 및 정확도 향상, 주요규격 ：GBC HG3000PII Hybride Genetration System	1 1 1 1	43 34 152.4 9.3	1월 1월 1월 1월	2/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	농업과학기술원(농촌자원 개발연구소) 농업과학기술원(농촌자원 개발연구소) 농업과학기술원(농촌자원 개발연구소) 농업과학기술원(농촌자원 개발연구소)	Ultrasonic Nebulizer System (초음파분석기) Balance (저울) Microbial Growth Analyser (미생물생장분석기) 전환류정제시스템 (Selectable Systems for Solvents and Facilities)	수요목적 ：미량원소의 분석정밀도 및 정확도 향상 주요규격 ：GBC USN-700 Ultrasonic Nebulizer System 수요목적 및 용도 ：시료 질량 측정 주요규격：Mettler ToLEDO, CZ-1134-12 수요목적 및 용도 ：미생물의 생장 모니터링을 통한 발효식품의 과학적 제조 및 유해 미생물의 항균 작용 분석 주요규격 ：BioScreen C, Oy Growth Curves AB Ltd. 수요목적 및 용도 ：발효식품의 기능성 물질 특성 분석 주요규격 ：SYS09078, EYELA	1 1 1 1	23.7 1.3 33 10	1월 1월 1월 1월	2/4분기 3/4분기 3/4분기 3/4분기	KFX KFX KFX KFX
계				73	2,904

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	작물과학원 작물과학원 작물과학원 작물과학원 작물과학원 작물과학원 작물과학원	쌀품위화상분석시스템 (Rice Grain Image Analyser) 미량원소분석기 (Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometer) 초저온냉동고 Electrophoresys System 자동시료분취분석시스템 (Mass Spectrometer) 전기영동장치 Electrophoresys System 고속액체크로마토그래피 (High Performance Liquid Chromatography (HPLC)) 베타글루칸분석기 (Beta-glucan Analysis)	벼 육종계통의 외관 미질특성분석, Image Pro-plus 기능성 쌀 개발을 위한 미량원소 분석, IRIS Intrepid II XSP DUO DNA 전기영동：S3S (핵산 sequencing system) 초고성능액체크로마토그래피 분리물질의 분취 및 동정, 규격 LCT Premier(Micromass) 유전자의 차이를 검출하는 장치, (규격:3000V) 해충저항성 관여 물질과 생리활성 물질의 분리 분석, Agilent 1100 System 베타글루칸 및 식이섬유분석, Foss	1 1 1 1 2 1 1	16 120 16 156 88 64 64	2006. 6 상반기 2006. 3 2006. 1 2006. 3 최대한 빠른시기 2006. 3	2006. 8 상반기 2006. 4 2006. 4 2006. 4 현재, 계속 2006.1	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	작물과학원 작물과학원 작물과학원 작물과학원 작물과학원 작물과학원	유도결합프라즈마발광광도계 (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer) 현미경 (Microscope, 사진기부착) 광질 측정기 (Spectroradiometer) 단백질분리기 (Proteomics Analysis) 곡립계수기 (Seed Count) DNA 염기서열분석기 (ABI Genetic Analyzer)	토양, 식물체, 수질의 무기성분 및 중금속 분석 주요규격：ICP-OES 식물체 형태 관찰 주요규격 ：올림푸스 BX51T-32E01, CCD Camera(DP70) 식물체 광형태 발생 반응 측정 주요규격：SR9010 인삼의 생리대사 중 기능과 관련된 단백질을 분리하여 동정하는데 사용 주요규격：Ettan Design DALT Ⅱ System 작물시험 수량구성요소 조사, Weedburo 염기서열분석：ABI3130XL	1 1 1 1 1 1	16 10 32 80 11 200	2006. 4 2006. 3 2006. 3 2006. 1 2006. 3 2006. 3	2006. 6 2006. 5 2006. 5 2006. 3 2006. 1 2006. 4	KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	작물과학원 작물과학원 작물과학원 작물과학원 작물과학원 작물과학원 작물과학원 작물과학원	DNA, RNA 자동분석기 (Automatic DNA/RNA Analyzer) Sequencing Gel 형광분석기 (Typoon Trio Scanner) Agarose Gel 이미지분석기 (Image Analysis System) 필름자동현상기 (X-ray Processor) 초저온냉동고 (Ultra-Low Temperature Freezer) 고속원심분리기 (High Speed Centrifuge) DNA 증폭기 (Gradient Thermal Cycler) 역삼투압 증류기 (Reverse Osmosis Syatem)	PCR 증폭 DNA 크기결정 ：HAD-GT12 Gel 형광 분석기 ：Typoon Trio Agarose gel 이미지분석 ：kodak Gel Logic 200) Silver 염색밴드 사진 현상 ：X-OMAT3000RA 시약, 시료보관：ULT-706 DNA 분리：Allegra 64R DNA 증폭：PTC-200 증류수제조기：450LPH	2 1 1 1 2 1 10 2	72 96 14 24 24 21 120 34	2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3	2006. 4 2006. 4 2006. 4 2006. 4 2006. 4 2006. 4 2006. 4 2006. 4	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	작물과학원 작물과학원 작물과학원 작물과학원	액체크로마토분석기 (High Performance Biochromatograph) 전자동형조단백질분석기 (Kjeltec Auto Sampler System) 단백질전기영동시스템 (Proyein Electrophoresis System) 쌀외관품위분석기 (Grain Inspector)	고품질쌀 개발을 위한 전분구조 분석, ICS-3000 고품질쌀 개발을 위한 단백질 분석, Kjeltec Auto Sampler System II 배유내 단백질 조성분석, Uvipro Gel Documentation System 쌀 외관 품위 개선, Cervitec 1625 Grain Inspector	1 1 1 1	91 84 32 40	상반기 상반기 상반기 상반기	상반기 상반기 상반기 상반기	KFX KFX KFX KFX
계				38	1,525
농촌진흥청 농촌진흥청	농업공학 연구소 농업공학 연구소	농업재해분석용 GIS시스템 유채콤바인	수요목적 ：농업재해 관련 연구용, 용도：농업재해 피해 및 예측 분석용, 규격：ArcGIS 9.0 시스템 목적：유채콤바인 개발을 위한 벤치마킹	1 1	150 120	2006. 3 2006. 2	3월 3월	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청	농업공학 연구소 농업공학 연구소	정밀농작업용 토양전단 및 무기이온 분석시스템 항원항체면역반응시험기	용도：수확구조 분석 설계 및 포장작업성능 분석 주요규격 ：엔진마력 직접분사식 95마력이상, 예취폭 2.5m이상, 캐빈부착형, 예취폭자동수평제어장치부착형, 버켓 컨베이어 부착형, 핸들식 조향장치 부착형, HST방식 목적：정밀농업 친환경 토양관리기계 개발 용도：토양 속성정보분석 주요규격 ：전단시험기, 토양무기성분분 석기, CEO측정기, 토양질소 분석기 등 목적 및 용도 ：농식품 유해물질 항원항체면역반응 실험 규격 및 방식 ：표면플라즈몬공명(SPR)	1 1	200 100	2006. 2 2006. 2	3월 3월	KFX KFX
계				4	570

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	원예연구소 원예연구소 원예연구소 원예연구소 원예연구소	대형고압멸균기 (Large Autoclave) Phytomonitroing System (수체생리측정장치) Microclimate Measurment and Control System Portable Photosynthesis Meter Leaf Area Meter	- 배지, 상토, 토양 등의 살균용 - 1회 500 L이상 대용량 살균, 디지털방식, 내구성 및 안전성 우수할 것 - 수체생리원리구명을 위한 수체 및 과일발달상황 측정, (data Logging Sys. 외 4종, stem flux 8개, 기상 측정 6개) - 과수 미기상 측정 및 제어용으로 각종 센서를 포함한 시스템(16 SE inputs, analog output, pulse counter, resistant measurement) - 과수의 휴대용 경중량 광합성 측정용(auto zero, CO2 0~2,000ppm, H2O 0~75mb) - 과수 엽면적 측정용 (Conveyor Belt System, Resolution:1㎟)	1 1 1 1 1	95 83 40 43 11	1월 3월 3월 3월 3월	3월 5월 7월 6월 8월	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	원예연구소 원예연구소 원예연구소 원예연구소 원예연구소 원예연구소 원예연구소	Plant Canopy Analyzer 라벨 프린터 Onsyte 510RS Dual Purpose Thermal Transfer Printer UV/VIS Spectrophotometer Gas Chromatography (GC) High Performance Liquid Chromatography(HPLC) GC/MSD System Spectroradiometer	- 과수 LAI 측정용 (non destructive measurement LAI) - 교배실생 및 유전자원 관리용 라벨제작, 해상도 300dpi, 인쇄가능 용지 두께 0.004 ~0.20 인치, Tagfast Software & database 포함 - 유기성분, 기능성물질 분석, G1103A 등 - 알코올, 휘발성물질 분석, G1530N 등 - 당, 아미노산 분석, G1354A 등 - 잔류농약, 화합물 분석, G1942N 등 - 자연광과 인공광의 파장별 에너지(광질) 측정 측정본체(범위：300-1000nm) Computer와 scanning software	1 1 1 1 1 1 1	13 6 19 83 69 109 20	3월 4월 6월 6월 6월 6월 2월	8월 6월 10월 10월 10월 10월 4월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	원예연구소 원예연구소 원예연구소 원예연구소 원예연구소	GC/MS Autosampler Auto Amino Acid Analyzer 열탈착장치 UV-VIS Spectrophotometer (Nano-Drop) CO2 분석기(측정센서교체) (CO2 Analysis)	- GC/MS를 이용한 물질분석시 자동샘플 주입 ◦autosampler for 105 samples ◦autosampler syringe 10ul - 보유 유전자원의 기능성 및 신물질 탐색 ◦HPLC pump, automatic liquid sampler with cooling, amino acid reaction module, Data system - 실내공기 및 자재방출 VOCs 농도측정 - TD-GC/MS에 의한 시험 - 목적및 용도 ：원예작물 형질전환 작물개발 연구용 DNA, RNA, 균농도 측정 - 규격：ND-3300 - 목적 및 용도 ：온실내 CO2 농도 제어계측용 - 규격：Fuji ZRH	1 1 1 1 1	10 75 45 15 60	2월 3월 2월 5월 3월	4월 5월 4월 5월 4월	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	원예연구소 원예연구소 원예연구소 원예연구소	증류수 제조기 (Distillation) 실시간 핵산증폭분석기 (Realtime PCR) 조직물성 측정기 (Texture Analyzer) 색차계 (Color Meter)	- 목적 및 용도 ：초 순수 증류수 제조 - 규격：A56210-857외 3종 - 목적：식물 병원체 조기진단을 통한 피해 최소화 - 용도：식물 바이러스 및 바이로이드의 실시간 수체내 농도변화를 진단함으로써 병원체에 의한 피해해석 - 규격：Realtime PCR-IQ cycler - 원예산물의 조직감 측정 및 식미도관련 품질조사 - 본체구성 ：에탄올 등 가스분석 디텍터(TCD/FID), 샘플링 밸브, 컬럼오븐 - 워크스테이션：컴퓨터, 모니터, 소프트웨어, 프린터 - 외관품질 변화 측정 및 색도표현, 비교조사 - 본체구성：에탄올 등 가스분석 디텍터(TCD/FID), 샘플링 밸브, 컬럼오븐	4 1 1 1	30 70 16 20	3월 6월 4월 4월	3월 8월 5월 5월	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	원예연구소 원예연구소 원예연구소 사과시험장 원예연구소 배시험장 원예연구소 배시험장	식물체열화상분석장치 분광광도계 근권화상측정기 Real Time Nassba Detection System (핵산추출및 증폭검출시스템) Fruit Refratometer (휴대용 비파괴 당도측정기)	- 워크스테이션：컴퓨터, 모니터, 소프트웨어, 프린터 - 식물체 생육 분석, 원예생산 구조물 에너지 효율 진단 - 식물체 무기 이온 분석 - 목적：양분관리에 따른 근권 분포특성 구명 - 용도：수분이동에 따른 뿌리 분포도 작성 - 규격：C-600 ◦ Resolution：Max1200 dpi ◦ Image Size ：21.6W * 19.6L cm ◦ scan Speed ：5 to 15 seconds - 핵산추출 및 증폭검출, - Nuclisens EasyQ System 285022 - 과실 비파괴당도검사, AMICA AM77H	1 1 1 1 1	50 40 47 62 14	3월 3월 3월 3월 3월	7월 7월 7월 3월 3월	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청	원예연구소 배시험장 원예연구소 남해출장소	Live Pollen Inspection System (화분활력검정시스템) Digital Microscopy Camera System	- 발화화분 수 및 길이 측정, 배율 1500배 생물현미경 - 수요목적, 용도 ：현미경 검경시 실시간 디지털 촬영, 저장 - 주요규격 ：Carl Zeiss AxioCam MRc5	1 1	29 17	3월 3월	3월 4월	KFX KFX
계				30	1,171
농촌진흥청	축산연구소	96-well Real-Time PCR System	1. 96-well plate를 이용하여 동시에 다량의 유전자 발현 분석 용이 2. Primer 제작이 불가능 하 거나 restriction enzyme 인식 부위가 없는 SNP 부 위에 대한 genotyping 3. 96개의 시료에 대한 well- to-well 변이가 없으며 data 분석이 용이한 분석 프로그램 활용	2	150	’06. 2월	’06. 4월	KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	축산연구소 축산연구소 축산연구소 축산연구소 축산연구소	축산물 분석시스템 PolScope Imaging System Plasma Membrane Protein Analyzing System Protein Mass Analysis Fluorescence Microscopy	1. 유전자 민원분석, 유전자 증폭 및 해독, 96 well plate 유전자 증폭장치, DNA 추출을 위한 원심분리 장치, 항온배양기, gel 분석장치 ◦목적 및 용도 - 난자 또는 여러종류의 세포의 발달 과정 등 촬영 ◦주요규격 - 이미지 시스템 - 소프트웨어 - 현미경 등 지방특이 파괴가능한 항체 개발 연구용, 항체의 타장기 안전성 및 부위별 특이성 탐색용, Gel 문서화 장치 및 디지털 화상분석 복합 구성 생물시료내 단백체 분석, 질량 분석기 system ◦목적：기능성 축산식품 개발 ◦용도：세포의 영상관찰	1 1 1 1	51 191 162 620 60	’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 2월 ’06. 1월 ’06. 3월	’06. 4월 ’06. 7월 ’06. 7월 ’06. 2월 ’06. 3월	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	축산연구소 축산연구소 축산연구소	Ultra High Throughput Spectrophotometer System Capillary Electrophoresis System LC-MASS-MASS	◦주요규격 ：세포분화 및 변화를 시간대별로 촬영 및 특성 분석 ◦목적：기능성 축산식품 개발 ◦용도：면역물질의 특성 구명 ◦주요규격 ：면역물질, DNA를 포함한 단백질의 신속 측정, 190- 1000nm 필터 교체없이 측정가능, 편차범위 2nm이내, 분광광도계 겸용, 세척시스템 구비 ◦목적：기능성 축산식품 개발 ◦용도：식품내 단백질 및 효소의 분리, 정제 ◦주요규격 ：전기영동에 의해 음이온, 양이온, 중성물질의 동시분석 가능, 다양한 분리모드, 1-50nl의 소량 시료도 분석 가능, 분석자동화 ◦목적：기능성 축산식품 개발 ◦용도：프로테옴 분석	1 1 1	47 58 619	’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월	’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	축산연구소 한우시험장 축산연구소가축 유전자원시험장 축산연구소가축 유전자원시험장 축산연구소가축 유전자원시험장 축산연구소가축유전자원시험장 축산연구소가축유전자원시험장	조단백질분석기 단백질 정제기 DNA추출기 Electro Cell Manipulator SNP분석기 형광검출기	◦주요규격 ：단백질 동정, 아미노산 서열 결정, 전사 후 변형 탐색, 자동시료 주입 전처리나 시약을 사용하지 않고 단백질 분리정제, Rapid N Ⅲ 생체 및 체외배양 물질의 단백질 분리 정제, MDLC(Amersharm) 혈액 등 시료에서 DNA를 자동 추출, 정제, MFX-6100(Toyobo) 세포의 전기적 자극 및 융합, DC 0~200V DNA상 단염기변이(SNP) 검색 및 정량분석, ABI PRISM 7500 (Applied Biosystems) Gel spot 자동추출을 위한 형광검출장치, Robotic Picking System(Herolab)	1 1 1 1 1 1	135 133 95 29 80 20	’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 4월 ’06. 2월 ’06. 4월 ’06. 4월	’06. 5월 ’06. 3월 ’06. 7월 ’06. 3월 ’06. 7월 ’06. 7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX
계				15	2,451

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청 농촌진흥청	고령지농업 연구소 고령지농업 연구소 고령지농업 연구소 고령지농업 연구소 고령지농업 연구소	Sand Filter System (UV포함) (양액소독시스템) Rotary Evaporator (회전감압농축기) High Performance Liquid Chromatography (물질분석기) Plant Growth Monitoring System (식물생체정보수집장치) High Performance Analysis System (디지털영상시스템)	우량씨감자 생산을 위한 각종 병원균 및 오염물질 차단․소독 sand filter 16¨*2¨*2, UV살균기 15t/h*1"*3 식물의 각종 유용성분 농축 N-1000SW-SYS 주요 작물의 유용성분 분석 2695 Module PhotoDiode 및 검출기 식물의 실시간 생장해석 (Phytech AC-Basic) - 잎의 절대 온도 모니터링 - 수액 이동 모니터링 - 무선으로 데이터 전송 전자현미경 영상촬영 pixel size：9.0㎛*9.0㎛, read-out rate ：24Megapixel/s, dynamic range：16384 gray values(14bits), image resolution ：up to 11 Megapixels,	3 2 1 1 1	57 29 143 38 95	4월 2월 2월 2월 1월	7월 5월 5월 5월 2월	KFT KTX KTX KFT KTX	기존납품업체

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
농촌진흥청 농촌진흥청	고령지농업 연구소 고령지농업 연구소	Vacuum Extractor (이온진공침출기) Vacuum Impregnation Apparatus (토양공극충진기)	binning factors ：2x, 4x or 8x partial rdadout functionality, exposure times：1㎳-60s 토양 용액 중 원소 침출 24 sample tube, 220-50Hz 토성별 토양구조 분석 직경 25mm, 9 specimens	1 1	19 38	2월 1월	5월 4월	KTX KTX
계				10	419
기상청 기상청 기상청 기상청 기상청 기상청	기후정책과 기후정책과 지진기획과 지진기획과 지진기획과 지진기획과	가스크로마토그래프 자외선 측정기 단주기지진계 해일파고계 시추공지진계 해저지진계	온실가스 성분분석 자외서 측정(교체분) 지진관측 파고관측 지진관측 지진관측	1식 3조 4대 1조 1조 1대	87 58 204 80 120 1,000	1月 1月 3월 3월 3월 3월	8月 8月 9월 9월 9월 9월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
기상청 부산(청) 부산(청) 부산(청) 부산(청) 광주(청) 대전(청) 대전(청) 대전(청) 대전(청) 대전(청) 제주(청) 제주(청)	지진기획과 기후정보과 기후정보과 기후정보과 기후정보과 기후정보과 기후정보과 기후정보과 기후정보과 기후정보과 기후정보과 기후정보과 기후정보과	지진가속도계 오존 존데 레이더 예비품 레이더 예비품 라디오존데 라디오존데 라디오존데 라디오존데 레이더 예비품 레이더 예비품 라디오 존데 라디오존데 라디오존데	지진관측 상층오존 관측 레이더유지보수 레이더유지보수 상층관측 고층관측용 정기고층관측용 특별고층관측용 레이더유지보수용 레이더유지보수용 고층 관측 기상관측 특별기상관측용	10대 52개 1식 1식 760개 870개 760 165 1식 1식 760개 760개 140개	90 54 40 40 296 304 266 58 40 40 266 266 49	3월 2月 3月 3月 2월 6月 2월 2월 2월 2월 4月 5월 5월	9월 10月 10月 10月 10월 9月 10월 10월 7월 7월 10月 11월 11월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
기상연구소 기상연구소 기상연구소 기상연구소	해양기상 지진연구실 해양기상 지진연구실 해양기상 지진연구실 예보연구실	이동식 지진계 ARGO 플로트 파향파고계 이동식고층기상관측장비	지진관측 전지구해양 감시망 확충 파랑 관측 집중관측과 예측가능성의 연구를 위한 관측센서	1조 15기 1기 1조	54 255 57 130	4月 1月 1月 3月	9月 9月 5月 5月	KFX KFX KFX KFX
계				925	3,854
해양경찰청	해양경찰청	SPARE PARTS FOR DIESEL ENGINE	경비함정 수리부품 S/P FOR MTU등 DIESEL ENGINE	500여종	651	3월	2006. 7	KFX	장비과
계				500	651
식품의약품 안전청	본청	TL (Thermoluminescence Detection System)	1) Automated sample changer built into a vacuum chamber 2) 10mm diameter flat sample discs & 10/12mm diameter sample cups	1	117.0	2005. 2	2005. 5	KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청 본청 본청 본청	Dry Bath 농축기 Digital Balance 전자저울 Gas Chromatograph 기체크로마토그래프 Clean Bench (무균대) 테이블형냉장원심분리기	3) Maximum temp. range ; 500℃ or more 4) Shaped Kanthal heater strip that fits samples 5) Filter assembly for selection of two individu 50mm시험관*24hole, 16.5mm시험관*24hole 실온+5도~200도 Sub heater 실온 + 5~80도 Sub heater 압력게이지~0.2MPa 측정범위~0.1mg Max. load 220g Weighing Fan Printing System Autosampler Data System(Printer포함) ◦ 냉장가능 ◦ 15,000rpm	2 2 1 1 2	10.0 10.0 80.0 6.0 10.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청 본청 본청 본청 본청 본청 본청	배지분주기 광학현미경 미량원심분리기 원자흡광광도계 Electrophoresis Bioanalyzer System (전기영동분석장비) Hybridization Incubator (유전자추출용회전식가온기) Deep Freezer (초저온냉동고) Water Purification System (초순수제조기)	1000배 까지 검경 1000만 화소 이상 Max RPM. 24,000 FAAS/GFAAS dual mode 핵산 실시간 데이터분석, 전기영동 및 분석 일체형 50ml conical tube 24개이상 장착 가능, 60도 가온 및 회전식 로터장착 가능 -80도 유지 가능, rack 포함, 650리터 18 MΩ/Cm 이상	1 1 1 1 1 1 1 1	60.0 16.6 15.0 65.0 20.0 5.0 12.0 14.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청 본청 본청 본청	(Gaschromatography / MSD, 기체질량분석기) 액체크로마트그래프 (HPLC) 냉동고, Low Temperature Freezer (Thermo Forma Model :3672) 분석용전자저울, Electronic Precision Balance pH 측정기	Gaschromatography main body, mass detector, autosampler, pump, datasystem Pump：6-channel Sampler：0.1-50 uL Photodiode Array Detector ：190-800nm Column Heater：5-65도 관리소프트웨어 컴퓨터, 프린터 453.1L Electronic Precision Balance：Sartorius Model CP420 Data Printer：Sartorius Model YDP03-DCE 측정범위 pH 0-14 resolution pH 0.01 온도 0.1℃ potential 1mV	1 1 1 1 1	100.0 62.4 7.3 2.0 2.5	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청 본청 본청	좌제붕해시험기 붕해시험기 기계식진공펌프 회전식증발농축기	시험기본체 3스테이션 비커 4L 회전기 180˚/10분 가열기 정확도 ±0.5℃ 마그네틱바 시험기본체 2스테이션 비커 바스켓랙 6구 가열기 진동기 30스트로크/분, 높이 55mm±2 보조판 보조통 크기 400×250×250(H)mm 진공 20톤 압력 20psi 트랩 3L foot touch 냉각수순환장치 -20~20℃ 회전식농축기 ：증발능력 20mL/min(수분) 감압장치：진공펌프 고무관：진공용, 보온용	1 1 1 1	10.0 8.0 1.0 9.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청 본청 본청 본청	불소이온측정기 파이로젠시험기(온도계) 트리머 UV/Vis Spectrophotometer Pictography	pH측정장치 불소이온전극 Rectal probe 16ea * 2 동물흡입마취기 및 배기기 double beam type 파장정확성 <= 0.02 파장재현성 <= 0.008 stray light 0.000041%T at 370nm photometric accuracy <= 0.000016 Abs Photometric reproducibility <= 0.00008 Abs Colors：356 density each for Y,M, C:total 16.7million color shades Resolution：400, 320, 267dpi Frame memory：48MB Printing time ：120 sec/first pront, 70sec/sunsequent print	1 1 1 1 1	4.5 42.6 11.0 29.4 7.3	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청 본청	미량원심분리기 자동배지분주기, Integra Biosience AG Mediajet Filling Line System 자동점도측정기	회전수14000rpm 온도범위-9 - +40도 용량 15/50mL 99분까지 1분단위로 타이머 103 000 Mediaget unit complete ◦ Visco-clock(점도계) measuring range ：time to 999.99 sec, resolution 0.01s viscosity 0.35~10.000mm2/s accuracy of time measurement ±0.01s/±1 digit operation temperature : stand -40~+150℃, electronic measuring unit 10~40℃ viscometer type ：ubbelohde, micr	1 1 1	14.0 26.6 8.8	2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청 본청 본청	초자세척기 자외-가시선 분광광도계 신지나시험기 ICP (Inductively Coupled Plasma Spectrometers) 유도결합플라즈마분광계	◦ washing machine internal dimension ：520×515×545 water supply ：cold, hot, DI water Drying program：45~110℃ built in automatic regeneration softner Noise : <50dB ◦ water purification system dimension：400×567×500 product flow rate ：max 18L/Hr output Wavelength range (180-900nm) 속도제어 펌프감압펌프 Double grating Czerny-Turner mounting Focal：1000mm Number of grooves ：3600 grooves/mm for 160-458nm,	1 1 1 1	26.0 27.5 5.0 110.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청 본청	GC (Gas Chromatography) 기체 크로마토그래피 N2 Generator 질소 가스 발생기 Ultra Pure Water System 초순수 제조기	1800 grooves/mm for 458-850nm Wavelength range ：160~458nm (3600grooves/mm), 458~850nm (1800grooves/mm) Reciprocal dispersion ：0.22nm(3600 grooves/mm gra 오븐 온도 범위：4-450 시료주입구최고온도：450 입력한계：970 검출기 범위 ：ECD(0.006 pg/sec) FTD(0.08(LINDANE)이하,0.4(N)이하,0.2(P)이하) FPD(3.6 pg S/60 fg P) 순도: 99.9% 발생량: 10NL/min 토출압력:0.3MPa Resistivity (MW․cm at 25℃):18.2 flow rate：Min 100L/h	1 1 1	45.0 19.8 15.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청	Microscope 실체 현미경 Liquid Chromatography 액체 크로마토그래피	prresure：Min 0.1 bar (1.5 psi)/Max 0.3 bar (4.5 psi) dispenser arm：180°ratation pyrogen levels in ultrapure water：<0.001 EU/mL Stand ：LED lamp voltage indicator Nosepieces ：6-position objective Focusing drive ：ratio(50:1), trace(25mm), Reproducibility(+/- 25nm) Stage：lager X/Y control 150mm Illuminator：12V 100W Halogen illuminator Objective：5x/0.15, 10x/0.30, 20x/0.50, 40x/0. - Auto sampler - Automatic Seal and Needle Wash Module - Integral In-Line Degasser, 4 channel	1 1	35.0 80.0	2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청 본청	Refrigerator 냉장고 Automatic Microplate Washer Test Station (자동마이크로플레이트세척기) Densitometer System (필름 농도계)	- Helium Degassing Mode Standard - IEEE-488 Interface - Floppy disk Drive (1.44MB, 3.5" disk) - Solvent Bottle Tray - PhotoDiode Array Detector - Co 사용전원：110/220 V, 디지털 자동온도조절기능, 저장온도：-2 ~ 14도 까지 설정 가능, 저장 용량：330L 이상 * 최대분주량 300ul 이상 * 최소 cycle 5 회 이상 * Optics：Flat-bed document scanner * Scan speed：100 samples in 12 seconds * Scan Length：From 0.01 to 221.5 mm	1 1 1	8.0 5.1 15.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청 본청 본청	Portable Refrigerated Centrifuge (원심분리기) pH Meter (수소이온측정기) Freezer (냉동고) Thermo Mixer (실험실용자력교반기)	* Portable * refrigeration * 16,000rpm 이상 * pH range 0.00 to 14.00 * resolution 0.01 * relative accuracy +/-0.01 * temp range：-10~40℃ * Capacity：350L이상 * Vacuum relief port * AVR내장 * Heating / cooling / Mixing 기능 * Temperature control range：R.T - 13~99℃ * Mixing frequency ：300~1,500/min * Incubation accuracy ：±0.5℃ * Timer：1초~99시간 59분 * Interval Mix 기능 * Capacity：8×15mL, 24×2.0mL	1 2 2 1	15.0 4.0 20.0 8.3	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청 본청	Osmometer (삼투압측정기) Spectrophotometer (농도측정기) Ice Maker (제빙기)	* Operation：automatic * Sample Size:50㎕ * Range(mOsm/kgH2O) ：0~3000 * Precision： <1000mOsm/kgH2O ：±2mOsm/kgH2O> 1000mOsm/kgH2O ：±0.5%CV at mOsm/kgH2O * 저온가능 * Spectral range ：220~750nm * Measuring range ：0.000~3.000 A * Accuracy : ±1% * Precision : ±0.5% 이하 * Interface for printer or PC * 최대생산량 ：100kg/1일 이상 * 얼음저장량 : 100kg이상 * 얼음량 및 크기조절 가능	1 1 1	7.0 6.0 4.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청 본청 본청 본청 본청 본청	Table top Centrifuge (원심분리기) Freezer (냉동고) Image Analyzer System (영상분석장치) Electron Balance (전자저울) UV-VIS Spectrophotometer (가시자외선 분광광도계) Nucleic Acid Isolation System (핵산 분리기) PCR (유전자증폭기)	* Speed : ~16,500rpm * Timer : ~99분 또는 연속 * Temp. : -9~40℃ * Capacity : ~30hole이상 * - 40℃ 냉각시스템 * Maximum resolution in 1300×1030 pixels Readability : 0.0001g이하 * 파장범위 : 190-900nm * Whole blood DNA * Cultured cell RNA * Tissue DNA * Tissue RNA * Plasmid DNA 가능 * Heating Rate：3.0 ℃/sec * Cooling Rate：2.0 ℃/sec * Communications ：Serial/RS-232,	2 1 1 1 1 1 1	16.0 16.0 14.0 2.3 15.0 18.0 13.9	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청 본청 본청	Refrigerator (냉장고) LN2 Tank (액체질소탱크) Electrophoresis System (전기영동장치시스템) Coulter Counter (세포개수측정기)	* Accuracy：± 0.3 * Uniformity ± 0.4, * Module Sample Capacity ：Multiple format * 2~14℃ 냉각시스템 * 33L *output range 25-3000V and 5-250V in 1 V step *mini electrophoresis tank, gel caster, comb, glass, trans blot module * migration tank, gel caster, comb, tray *Sizing & counting 가능 *avalible aperture tube : 50, 70, 100, 140, 200um *channel 수 ：64, 128, 256 *Threshold 수 ：2(upper, lower) *computer interface가능	2 2 1 1	10.0 4.4 5.7 32.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청 본청 본청 본청	CO2 Incubator (이산화탄소 배양기) MVE LN2 Container (액체질소탱크 모니터) Recorder (기록계) Suction Master (진공펌프) Micro Ultracentrifuge (미량초원심분리기)	＊CO2 main body ＊Water Jacketed type ＊HEPA Filtration system ＊volum : 188L 이상 ＊CO2 IR sensor ＊18-55℃ 온도범위 ＊0-20% CO2 범위 ＊LN2 level monitor ＊LED indicator panel ＊Alarm system ＊main body ＊기록 pen ＊기록용지 ＊온도 sensor ＊기존장비 설치조건 ＊vaccum(20Torr) ＊pressure(20PSI) ＊Trap bottle(3L,1L) ＊Foot toch ＊400×250×250(H)mm 실제 운전 속도 500,000g 이상, table -top, 1.0 ml 이하 tube 적용	1 2 1 3 1	13.3 4.0 1.8 3.0 35.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청 본청 본청 본청 본청	pH Meter (pH 측정기) Incubator (일반중력대류배양기) Refrigerated Microcentrifuge (냉장 미량원심분리기) Deep Freezer (초저온냉동고) Gene Pulser Xcell System (유전자도입기) Dose Calibrator	* pH：-2.00~16.00 * mV：±2000mV * Resolution：pH：0.01pH, mV：1mV, ℃：0.1℃ * capacity :147L * LCD Displayed Full microprocessor controller * Ambient + 5℃ to 70℃ * shelves：3EA, adjustable type * 사용온도：-9~40℃ * Max. rpm：14,000 * Max.rcf：20,800 * standard rotor 30 * 1.5/2.0ml tubes * -50~-86℃ 냉각시스템 Cuvette, 0.2cm 1pk Cuvette, 0.4cm 1pk Cuvette, 0.1cm 1pk ◦ Dose calibrator - automatic selection range：	1 1 1 1 1 1	0.8 3.3 8.0 15.0 14.2 13.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청	원격이송장치 영상감시장치 (CCTV)	9.999 Ci of Tc-99m or 2.5 Ci of F-18 - External shielder - automatic background subtraction and zeroing - energy range ：25 keV ~ 3 MeV ◦Motorized stage - low load capacity : Travel distance 85 mm : load capacity : 8 kgf : resolution : 2 micron - high load capacity : Travel distance 200 mm : load capacity : 100 kgf : resolution : 20 micron ◦Motor controller & handy terminal - co ◦Zoom Camera - 소비전력 : 4.7W이하 - 최저조도 : 1 lux - 신호방식 : NTSC Color, 525 Lines	1 4	9.0 6.0	2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 본청	유리선량계판독시스템 (Glass Dosimetry System) Pyrogen Tester (발열성시험장비)	- 촬상소자 : 1/4" Color CCD - 최대 화소수 : 41만 화소, 811(H)×508(V) 이상 - 수평 해상도：460 TV lines/330 TV lines 이상 - 렌즈：16배 (F1.6 f=3.9mm~63mm), Video AF 이상 - 최단 촬영거리：WIDE(1cm), TELE(120cm) ◦glass dosimeter 판독 가능 - 측정범위：10uGy-10Gy ◦preheating oven：40-210℃ ◦annealing oven：최대 1100℃ ◦측정앰프 유니트 ：30ch계측센서 - 측정온도범위 : 0～50℃ - 측정온도 ：±0.1℃(20~45℃) ◦컴퓨터(모니터 포함 17inch) - CPU：Intel Pentium 4 Prescott 506(2.66GHz) - 512MB ◦토끼 고정대(최소 16대)	1 1	53.0 35.0	2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	본청 서울지방청	필름판독시스템 Autometic Mercury Analyzer, 수은분석기	◦평판컬러스캐너 - Engine resolution ：1600×3200 dpi - Max resolution ：12,800 dpi - scan size：310×420mm - color：42 bit ◦컴퓨터 - Pentium 4 processor - window XP with service pack 2 (영문판) - RAM 1 GB - Graphics card and monitor cable：at least 1280×1024 and ◦Thermal decomposition AA spectrophotometer ◦Doualbeam AA Spectrophotometert ◦Measuring range ：0.001～1000ng ◦Min. Detection Limit ：0.001ng	1 1	5.0 60.0	2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	서울지방청 서울지방청	High Performance Liquid Chromatography mass Spectrometer mass Spectrometer (HPLC-MS/MS), 액체크로마토그래피 질량분석기 Gas Chromatography mass Spectrometer mass Spectrometer (GC-MS/MS), 기체크로마토그래피 질량 분석기	◦Mass Range ：m/z 5-2800 in LC/MS/MS Mode ：m/z 70-2800 in Ion TrapMode ◦Scan Speed ：250, 1000, 2400, 4000amu/sec ◦Ion Source Flow Rate TurboIon Spray ：more than 3 ml/min APCI：more than 3 ml/min ◦Tandum triple Quadruple type ◦Mass Range ：10-800 u or higher scan range ◦Source temp. ：20-300oC, Transfer line temp. ：20-350oC , Manifold temp.：20-75oC ◦Scan mode ：Q1MS, Q3MS, precursor, product, SIM, SRM, MRM ◦Liquid & Headspace Autosampler(1mL-10mL	1 1	379.0 189.0	2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	서울지방청 서울지방청 부산지방청	Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS), 유도결합플라즈마 질량분석기 Gamma-Ray Spectroscopy System, 방사능오염분석기 Cetrifuge, 원심분리기	◦Mass number range ：2-250 or more ◦Ressolution：Max 2M ◦Mass number stability ：0.1 amu ◦Dual mode electron multiplier(perpendicular to the quadrupole rod) ◦Relative Efficiency : 60% ◦Resolution： 1.00KeV@122KeV, 1.95KeV@1.33MeV ◦Peak-to-Compton Ratio ：70:1 1. Vacuum 적용가능 2. 온도범위(~20-40℃) 3. 속도(~30,000 rpm) 4. 자동 rotor인식가능 5. Imbalance tolerance(±5) 6. High torque switch reductance drive 7. Door open ：foot-petal type	1 1 1	219.0 73.0 30.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	부산지방청 부산지방청 부산지방청	Gas Chromatography, 기체크로마토그래피 Soxhlet Extractor, 조지방 분석기 Bioanalyzer Desktop System, 바이오분석기	1. Detector Temp. range ：to 450℃ 2. Minimum detected quantity ：N 0.3pgN/s(azobenzene) 3. Detector Temp. range ：to 450℃ 4. Minimum detected quantity ：3 pgC/s(dodecane) 5. Dynamic range：107 6. Injector Temp. range ：room temp. to 450℃ 1. Extraction position：4 2. Temperature ：~150℃ or more 3. Heating source ：two heating 4. Heating system ：IR heating 1. Weight：10kg 2. Dimensions ：162×412×290mm (width×depth×height)	2 1 1	90.0 30.0 38.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	부산지방청 부산지방청	Disintegration Tester, 붕해도시험기 UV-VIS Spectrometer, 자외선-가시선 분광광도계	3. Line voltage ：100 - 240 VAC 4. Line frequency ：50 - 60 Hz 5. Power consumption ：60 VA 6. Ambient operation temp. ：5 - 40C(41-104 F) 7. Safety standards：IE 1. Bath：internal capacity 18L 2. Basket：4개 3. Stork：30±1 rpm 4. Control：digital keypad LCD-display 5. Temp. setting：30-45℃ 6. Temp. accuracy ：±0.25℃(at 37℃) 7. Heating up time to 37℃：45min 1. 6-cell sample compartment 2. Wavelength range ：400-1100nm 3. Double blazed grating, double monochromator optical system	2 2	10.0 40.0	2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	부산지방청 경인지방청 경인지방청 경인지방청	Kjeltec Distillation System, 단백질분석기 Poteontiometric Titrator 전위차적정기 Protein Electrophoresis System 전기영동장치 Auto-distillation System 자동증류장치	1. Distillation time：2~4 min/sample or faster 2. Reproducibility ：± 1 % or better 3. Recovery rate ：> 99.5 % or better 4. Automatic check on level：Automatic detection of chemicals in the tank 5. Programmable steam power：40~100 % - PC Control - Voltage：0-500VCD - Current ：Up to125mA or 500mA - Timer - Horizontal electrophoresis chamber - Timer 부착 - 킬달플라스크 ：250, 500, 750ml	1 1 1 1	35.0 12.0 4.0 6.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	대구지방청 대구지방청 대구지방청 대구지방청 대구지방청 대구지방청 대구지방청	Autoclaver, 고압멸균기 An Aerobic Chamber, 혐기성 배양기 Carbamate Analyzer, 미량분석기 Cooling Chamber, 환류순환냉각기 Desicatte, 자동습도조절 데시케이트 Desicatte, 사각 데시케이트 HPLC-MS/MS, 액체크로마토그래프-질량/ 질량분석기	고압멸균기 (최고온도 150 ℃, 용량 100L) 혐기성 배양기 1. HPLC(pump, autosampler, column heater, software), 2. 형광분석기, 3. 컴퓨터, 4. post-column derivatiozation 환류순환냉각기 자동습도조절 데시케이트 사각데시케이트 1. 액체크로마토그래프 (pump, column heater, autosampler)	2 1 1 4 4 5 1	16.0 13.0 80.0 10.0 4.0 3.0 150.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	광주지방청 광주지방청	기체크로마트그래피 GC-MS HPLC (액체크로마토그래피)	2. hybrid triple quadrupole ion trap mass spectrometer (hybrid triple quadrupole ion trap, collision cell, detector, vacuum system) 3. software 4. Photodiode array detector Gas Chromatograph mainbody Split/Splitless Capillary Injector with EFC Quadrupole Mass Spectrometer Technology 1) Scan modes ：Q1MS, Precursor (Parent), Product (Daughter), Neutral Loss, Selected Ion Monitoring(SIM), Single Reaction Monitoring (SRM), Mul 1) Inert Pump - Flow rate range 1˜3000㎕/min - Plunger Displacement Volume 9.42㎕/1 stroke	1 1	128.0 90.0	2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청	광주지방청	Liquid Funnel Shaker (분액여두진탕기)	- Flow Rate Precision RSD 0.2% (methanol, 100㎕/min) - Flow Rate Accuracy ±2%(methanol, 100㎕/min) 2) PDA 1) 진탕방식 ：양면 수직, 경사진탕 2) 진탕속도 성능：수직진탕 ：20~300rpm, 경사진탕：20~250rpm 3) 진폭성능：40mm 4) 진탕속도 설정표시 ：보링 설정, 디지털 표시 5) 안전기능：휴즈, 모터 과부하 보호 회로 6) 부속기능：디지털 타이머 (99분 59초까지 가변) 7) 모터 ：DC 브러시리스모터 90W 8) 진탕대 허용 하중 ：한 면 약 5.5kg 9) 분액 로트 홀더：표준형 ：50ml~1L, 대형：	1	6.0	2005. 2	2005. 5	KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	광주지방청 대전지방청	Shaking Water Bath (진탕 항온 수조) GC-MS 기체크로마토그래피-질량 분석기	1) Capacity：25L 2) Temperature：Range ：+5~100℃, Accuracy ：±0.1℃ at 50 ℃, Uniformity：±0.2℃ at 50℃, Controler：Digital PID auto-tuning 3) Timer：Auto-start, Auto-stop programmable, Max. 99Hr. 59min. 4) Shaking：Type： Reciprocating, Speed： 20~180rpm, St Gas Chromatograph mainbody Split/Splitless Capillary Injector with EFC Quadrupole Mass Spectrometer Technology 1) Scan modes：Q1MS, Precursor(Parent), Product(Daughter), Neutral Loss, Selected Ion Monitoring(SIM), Single Reaction Monitoring(SRM), Mul	1 1	4.0 128.0	2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	대전지방청 대전지방청	HPLC (액체크로마토그래피) K/F Moisture Titrator (K/F 수분적정기)	1) Inert Pump - Flow rate range 1～3000㎕/min - Plunger Displacement Volume 9.42㎕/1 stroke - Flow Rate Precision RSD 0.2% (methanol, 100㎕/min) - Flow Rate Accuracy ±2%(methanol, 100㎕/min) 2) PDA ◦Titration nozzle of burette is made of PTFE and two kinds of nozzle, anti-diffusion type and normal type, are attached as standard accessories. ◦Safety cover to protect glass burette. ◦Manual solvent exchanger is optional. ◦The ADP-511S Evapor	1 1	90.0 15.0	2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5	KFX KFX
계				134	3,561

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	국립독성 연구원 국립독성 연구원 국립독성 연구원 국립독성 연구원	Autoclave (증기멸균기) Centrifuge (원심분리기) Automated High-speed Cytometry Sorter (자동고속세포분석 및 분리장치) Sperm Analyzer (정자분석기)	- 23 L 이상 - Table top 모델 1. Dials and a digital display 2. Max. rcf; 16,000xg 3. 24-position standard rotor for 1.5/2.0ml tubes 1. Automated high-speed flow cytometry sorter module - Temperature controlled sample injection chamber - Octagon-shaped optics with Vis. 488nm laser and seven detectors - Trigon-shaped optics with Vis. 633nm He-Ne Laser and two FL detectors - trigon-s - 관찰용 카메라 - 현미경 렌즈 - 분석용 프로그램	1 1 1 1	3.0 4.1 400.0 78.6	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	국립독성 연구원 국립독성 연구원 국립독성 연구원 국립독성 연구원	CO2 Incubatior (세포배양기) UV-Vis Spectrophotometry (흡광광도계) pH Meter (pH 측정기) Bio-hazard Safety Cabinet (무균대)	- air jacket temperature control ambient +3~+55 - CO2 measure and control range: TC 0~20 - 용량: 150 liter 이상, - Nucleic acid(DNA, RNA), protein analysis, - Wavelength range : 190-1100nm - Volume : 50ul~4.5ml - Benchtop use - 3 point calibration - Auto buffer recognition - Auto endingpoint - Range: 0 to 14.00 pH - Resoution: 0.01 pH 이상 - Accuracy: ±0.01pH 이하 - dimension : (in)1300*600*750 - hepa filter - class 100이하	1 1 1 1	6.7 10.0 1.3 5.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	국립독성 연구원 국립독성 연구원 국립독성 연구원	Vacuum Centrifugal Concentrator System (진공농축기) PCR System (유전자 증폭기) Isoelectric Focusing Apparatus (등전점전기영동장치)	1. Rpm>1500, Glass lid 2. Cold Trap TEMP < -50℃ 3. Vacuum pump 용량 100Liter 이상 4. 1.5ml, 5ml, 15ml rotor - 온도범위：-5~105℃ - 정확성：90℃에서 설정온도 와의 오차가 ±0.3℃ 이하 - 균일성：90℃에서 well 간의 온도차이가 ±0.4℃ 이하 - 온도변화속도：3℃/sec이상 - 시료처리용량 ：96 well 가능(0.2ml) - 전력：850W 이상 - 디스플레이：LCD창 - Ports：printer port - 기억용량：200개 이상 프로 그램 저장가능 - Gradient：정확성 ±0.4℃ 이하, 온도균일성 ±0.4 1. Isoelectric focusing main platform - Voltage：10000V 이하	1 1 1	11.0 11.0 8.7	2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	국립독성 연구원 국립독성 연구원 국립독성 연구원	AAS (원자흡광분광기) HPLC Detector (PDA 검출기) HPLC Detector (굴절률 검출기)	- Current：1.5mA 이상 - Power：12W 이상 2. Strip holder - Capacity：12IPG strips (7, 11, 17cm strips) 1. Atomic absorption spectrometer - fully automated exchange of flame and transversely heated graphite atomizwe - furnace autosampler - double beam optical system - Deuterium arc lamp and longgitudinal AC Zeemman-effect background corrector - s HP 1100 Diode-array detector HP 1100 Refractive Index detector	1 1 1	92.0 15.0 9.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	국립독성 연구원 국립독성 연구원 국립독성 연구원 국립독성 연구원	pH Meter (pH 측정기) PCR Ultra Sonic Bath (초음파세척기) Furnace (회화로)	1. pH range ：-1.99~19.99 2. resolution : ±0.01 3. accuracy : ±0.005 4. mV range : ±1800.0 5. mV resolution : ± 0.1 6. accuracy : ±0.2 7. temp range ：-5.0~105.0 8. temp resolution：± 0.1 9. accuracy : ±0.3 1. uniformity：± 0.4C within 30sec fo arrival at 90C 2. Accuracy：average temp with ±0.3C 3. Temperature range ：0~100C 4. gradient 1. cleaner 20L 2. perforated tray 1. built-in over temp. protection system 2. Temp. range：100～975℃ 3. Uniformity：±3℃	1 1 1 1	1.0 8.0 1.5 5.8	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	국립독성 연구원 국립독성 연구원	Electronic Semi Balance (전자저울) Shaker Water Bath (수욕조/진탕기)	4. Stability ：± 0.2℃ at 750℃ 5. Door safety switch built-in 6. Chanmber liters ：14 liter 7. ASTM D3174 specification 1. capacity 230g 2. readability 0.01mg 3. repeatability 0.025mg 4. linearity 0.1mg 5. pan size : 90mm 6. calibration weigh ：built-in 7. 자동열림 및 담힘 1. temp range：22 ~ 90C (with tap water cooling) 2. temp accuracy : ±0.2 3. bath volume : 8~26L 4. shaking amplitude :15mm 5. shaking frequency : 20~200mim-1	1 1	7.7 4.0	2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	국립독성 연구원 국립독성 연구원 국립독성 연구원 국립독성 연구원	Ultrapure Water Purification System (증류수제조장치) Water Purification System (증류기) Peristaltic Pump (연동펌프) Microplate Reader (마이크로플레이트리더)	1. Type : Distillation 2. Capacity : 4 liter/hour 3. Full automatic operation 4. Automatic reservoir capacity : 30 liter 5. Automatic level switch 6. Ultrapure water capacity ; 1.5 liter/min 7. Resistivity ; 18.2㏁-cm @25℃ 8. TOC : 1 - 5 ppb Automatic dispense, Resistivity-18.2MΩ-cm at 25℃ - Flow rate ：0.3 ul to 30 ml/min - Head speed ：0～48 rpm - Motor speed stability ：Max 0.5% 400～750 nm	1 1 1 1	17.5 12.0 1.8 6.0	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청 식품의약품 안전청	국립독성 연구원 국립독성 연구원 국립독성 연구원 국립독성 연구원	Refrigerated Centrifuge (원심분리기) Ice Maker (제빙기) Operating Shadowless Light(무영등) ECG Screening Systems (심전도측정기)	- Speed, RCF ：14.000min-1, 18,626 - Capacity：24×1.5-2.0ml - Ice Type：Flake Type - Dimensions ：738L×690D×920H - Capacity/Day：154kg - Lux：8500lux - Ceiling hight：250cm - ECG Genie Screening System - multi species software package	1 1 2 1	2.2 3.9 7.0 27.5	2005. 2 2005. 2 2005. 2 2005. 2	2005. 5 2005. 5 2005. 5 2005. 5	KFX KFX KFX KFX
계				29	761
행정자치부 행정자치부 행정자치부	국가기록원 국가기록원 국가기록원	Microfilm Processor (마이크로필름 현상기) Microfilm Inspector (마이크로필름 판독 복사기) Telecine Parts (텔레시네 부품)	마이크로필름 현상, 117(w), 60(d), 34(h) 마이크로필름 검사, 875(w), 708(d), 1338(h) 영화필름 매체변환, 프로그램	1 1 1	28.5 26.2 82.8	’06년 6월 ’06년 6월 ’06년 4월	’06년 9월 ’06년 9월 ’06년 8월	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부 행정자치부	국가기록원 국가기록원 국가기록원 국가기록원 국가기록원 국가기록원	Betacam VCR(베타 캠) Digital Camera (디지털 카메라) Ultrasonic Encapsulation (초음파 엔켑슐레이션) Vacuum Freezing Drier (진공냉동건조기) Fiber Lamination (섬유 라미네이션) Auto Box-making Machine (보존상자 자동설계제작기)	비디오 녹화재생, 427(w), 549(d), 237(h) 기록보존용 카메라, 1000만화소 이상 기록물 보존처리 (마일러지 초음파 봉합처리) 기록물 보존처리 (수해기록물 응급처리) 기록물 보존처리 (종이지력보강처리) 기록물 보존처리 (보존상자제작)	1 1 1set 1set 1set 1set	36.0 14.8 57.1 66.6 66.6 142.8	’06년 4월 ’06년 4월 ’06년 3월 ’06년 3월 ’06년 3월 ’06년 3월	’06년 8월 ’06년 8월 ’06년 7월 ’06년 7월 ’06년 7월 ’06년 7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX
계				9	521
소방방재청 소방방재청	중앙119 구조대 중앙119 구조대	헬기양력증강장치외 2종 AS365N2 헬기부속	헬기탑재장비보강, 비행안전장비, AS365N2 헬기정비용부속	1세트 1세트	112 241	’06.2.1 ’06.2.1	’06.6.30. ’06.5.30.	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
소방방재청	중앙119 구조대	IPLEX MX(디지털내시경)	매몰지역 인명구조 및 위험물정밀탐색	1세트	37	’06.2.1	’06.6.30.	KFX
계				3	390
국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부	육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부	PICCOLO FLUTE B.B CLARINET(W) B.B CLARINET(P) ALTO SAXOPHONE TENOR SAXOPHONE BARITON SAXOOHONE SOP, SAXOPHONE HORN TRUMPET TENOR TROMBONE	군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용	5 5 5 15 7 8 3 6 6 15 15	4.34 3.29 14.39 10.35 11.91 15.38 8.54 10.35 7.03 17.73 21.07	’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월	’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부	육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부 육군본부	BASS TROMBONE EUPHONIUM TUBE SOUSAPHONE BASS DRUM(28") PARADE DRUM CYMBALS DRUM SET E. ORGAN E. GITAR BASS GITAR POWER AMP(800W) E. ORGAN AMP	군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용	2 5 3 6 10 14 8 3 3 3 3 10 6	4.01 6.73 17.55 23.65 8.57 8.49 3.15 3.4 4.43 1.98 2.8 8.37 3.81	’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월	’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6 ’06. 6	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부	육군본부 육군본부	E. GITAR AMP E. BASS AMP	군악연주 및 행사용 군악연주 및 행사용	6 6	2.7 3.25	’06. 2월 ’06. 2월	’06. 6 ’06. 6	KFX KFX
계				178	227
국방부 국방부 국방부	해군본부 해군본부 해군본부	IR CAMERA DIVER PROPULSION VEHICLE Gas Mixer	특수전요원 임무수행시 주야간 정보 수집용 야간 열영상․야시 관측․촬영․저장․출력 기능/ 열영상 카메라 일체형/ 수중 20m 방수/ 1~2km 원거리 촬영 가능 특수전요원 수중침투용 개인추진기 길이 1.6m/중량 60kg 이하/ 최대속력 2.5kts/ 작동시간 120분 이상 잠수함 호흡기체 충전 및 이송용 크기 5,400*2,400*2,500mm 이하/중량 3,500kg 이하/ 배출용량 200L/M 이상/ 배출압력 250bar 이상	3SE 1SE 1EA	84.39 16.19 355.23	’06. 3월 ’06. 2월 ’06. 2월	’06. 11월 ’06. 12월 ’06. 12월	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부	해군본부 해군본부 해군본부 해군본부	REGULATOR/ VALVE WORKSTATION DSD HELMET SYSTEM Potable HP BREATHING AIR COMP Stationary H.P Breathing AIR Comp.	잠수사 호흡기(레규레터) 검사 및 수리용 크기 760*760*380mm 이하/ 중량 15kg 이하/ 최대공급압력 300bar 이상/ 검사압력 7~20bar 수중작업시 표면 기체공급용 심해잠수 장비 헬멧, 유선통화장치, 비상기체 공급장치, 건식 잠수복/ 최대 잠수수심：공기잠수 58m, 혼합기체 잠수 100m 잠수사용 호흡공기 충전용 중량 50kg이하/ 가솔린 엔진/ 토출량 5cfm 이상/ 최대충전압력 350bar 잠수사용 호흡공기 충전 및 저장용 중량 2.5ton 이하/ 전기모터 50kw 이상/ 토출량 80cfm 이상/ 최대충전압력 350bar 이상	1SE 1LO 1EA 1SE	1.79 46.04 4.66 259.04	’06.2월 ’06.2월 ’06.2월 ’06.2월	’06.12월 ’06.12월 ’06.12월 ’06.12월	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부	해군본부 해군본부 해군본부 해군본부	Transportable H.P Breathing AIR Comp Wireless U/W Diver's Com' System HAND HELD SONAR SYSTEM INFRA-RED TRANS - RECEIVER	잠수사용 호흡공기 충전용 중량 5,000kg이하/ 엔진 50kw 이상/ 압축기용량 80cfm 이상/ 최대충전압력 350bar 수상 또는 잠수사와 잠수사간 수중 무선통화 장비 주파수 25~35khz/ 통화거리 1,500m 이상/ 사용수심 최대 100m 이상 특수작전 및 해난구조 작업시 수중물체 탐지용 중량 5kg 이하/ 탐지범위：Passive 1,500m, Active 100m 이상/ 작동수심 55m 이상 특수작전시 야간 적외선 시호용 장비 크기 7*1.5*1.5inch 이하/ 무게 150g 이하/ 광달거리 12km 이상	1SE 1AY 5SE 1AY	232.37 15.88 30.95 13.34	’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월	’06. 12월 ’06. 12월 ’06. 12월 ’06. 12월	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부	해군본부 해군본부 해군본부 해군본부	UNDERWATER CAMERA SET Out Board Motor 35HP Out Board Motor 55HP AUTOMATIC OFFSET PRINTING M/C	수중상황 촬영 및 자료 수집용 장비 크기 127*95*66mm 이하/ 무게 500g 이하/ 작동수심 60m 이상/ 디지털, 유효화소 800만 이상 7인승 고무보트 추진용 엔진 배기량 485cc 이상/ RPM 5,000 이상/ 출력 30마력 이상/ 중량 70kg 이하/ 침수배출시스템 7인승 고무보트 추진용 엔진 배기량 650cc 이상/ RPM 5,000 이상/ 출력 50마력 이상/ 중량 87kg 이하/ 침수배출시스템 교재, 도서, 서식 등 인쇄용 장비 인쇄용지 크기： 최대 340*445mm, 최소 90*130mm/ 인쇄속도 3,000~10,000매/ H/급지방식：자동급지	1SE 30AY 18EA 1EA	25.79 345.70 248.56 48.57	’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월	’06. 12월 ’06. 12월 ’06. 12월 ’06. 10월	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부	해군본부 해군본부 해군본부 해군본부	Overhead Scanner Ophthalmic Refraction Unit Defbrillator with External Pasing Endoscope Video System	주요 기록물 전산화(보존매체화) 작업용 스캔 area/size：A1 max/ 해상도 600dpi(A4 size)/ 스캔속도：5초(A2/300dpi) 안과 진찰 및 치료시 최적상태로 치료할 수 있는 장비 램프배율：7x, 12x, 18x, 27x, 45x, or 6x, 10x, 16x, 25x, 40x/ 램프회전각：0~180℃ or more/ 차트 영사 기능：32차트 또는 이상 심장의 부정맥 교정으로 심장운동을 소생 시키는 장비 출력에너지 2~360J/ 밧데리 360J/ 제세동：최소 50회/ 출력기록 속도 5, 25, 50mm/sec 위, 대장 등 내부의 표층 염증 및 미세병변 관찰용 장비 위내시경 시야각도 140℃ 이상/ 삽입튜브 9.2mm이내/ 대장내시경 시야각도 120℃ 이상	1EA 1EA 1EA 1EA	153.23 41.04 6.81 62.04	’06. 6월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월	’06. 10월 ’06. 5월 ’06. 5월 ’06. 5월	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부	해군본부 해군본부 해군본부 해군본부	Electrocariogragh EMG Measuring System Anaesthesia Machine Automatic Cell Counter	심장의 기능 및 운동상태 등 심질환을 측정하는 장비 테이터 저장가능/ ECG Lead：12 Lead/ 디스플레이：320*240dot 또는 5.7" LCD 말초신경 및 근육질환의 진단에 필요한 신경전도․근전도․유발 전위 등을 검사하는 장비 검사항목：EMG외 12항목 이상/ 증폭기 4-channel 이상/ 잡음：2uv peak to peak 마취약제를 혈액, 호흡을 통해 수술환자의 의식을 소실시키는 장비 공급가스 압력 2.7~5.5 bar 또는 4~6(x100) kpa/ O2, Air, N2O 유량범위 0~12LPM/ 환자 모니터 채널 수 8개 이상 혈액내 백혈구, 적혈구 등의 혈구를 측정하는 장비 측정항목：WBC외 17항목 이상/	2EA 1EA 1EA 1EA	10.33 66.67 44.67 55.03	’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월	’06. 5월 ’06. 5월 ’06. 5월 ’06. 5월	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부	해군본부 해군본부 해군본부 해군본부	Spetrophotometer Water Anal Spetrophotometer Atomic Binocular Microsope RECHARING UNIT CO2	전혈 검체량：50㎕ 또는 이하/ 전희석 검체량：40㎕ 또는 이하 각종 유기물 및 성분농도를 정성, 정량하는 장비 파장범위：190nm~1,100nm/ 파장 정확도：± 0.3nm/ 광도계 시스템：광학적 2중 빔 혈액, 대기중 함유 중금속을 불꽃으로 분석하는 장비 +D92불꽃 분무 시스템 파장 범위：185~900nm/ 공기압축기：Oiless/가열 시스템 파장 범위：185~900nm 표본의 상을 확대한 후 미세구조를 식별하는 장비 배율：40~1,000 x 또는 이상/ Field View：22mm 이상/ 재물대 크기：208.5*160.5mm 이상 항공기 탑재 구명정 및 구명대의 팽창가스(CO2) 재충전용 이송펌프 작동모터：	1EA 1EA 1EA 1EA	13.33 83.92 2.58 12.38	’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 2월	’06. 5월 ’06. 5월 ’06. 5월 ’06. 10월	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부	해군본부 해군본부 해군본부	AIR CONDITIONER HEATER HYDRAULIC TEST STAND	AC230V 단상 60HZ 175RPM/ 흡입압력：300~1,000PSI/ 방출압력：3,000PSI 항공기 탑재 전자장비의 정상작동을 위해 실내 적정온도 유지용 냉방장비 압축기 회전속도：1,750RPM/ 방출공기 용량：300,000BTU (25ton)이상/ 방출공기온도：4.5~8℃ 이내 동절기에 항공기 엔진 예열 및 정비작업시 견인 이동식 온풍 공급장비 엔진출력：개솔린엔진 단기통 5HP/ 방출공기열량：400,000BTU/ 방출공기온도：66~138℃ 항공기 조종계통 작동상태 점검을 위한 유압지원장비 엔진출력：디젤엔진 190HP 이상/ 작동온도범위：-40℃~+50℃/ 유압압력범위： 35GPM에서 3000PSI, 15GPM에서 5000PSI	1EA 3SE 1EA	128.57 46.29 60.00	’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월	’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부	해군본부 해군본부 해군본부	POWER PLANT ELECTRIC THREE COORDINATE MEASURING M/C I/C TESTER	항공기 탑재 전자장비 정비시 전원 공급을 위한 견인 이동식 발전기 세트 발전기출력：AC115/208V 3상 400HZ 90KVA 이상, DC 28.5V 750AMP 이상/ 엔진출력：디젤엔진 1800RPM 200HP 이상 2차원 측정불가 부품 정밀 측정용 베어링：고정밀 공기베어링/ 측정범위 X：900~905MM, Y：1200~1605MM, Z：700~805MM PCB 정비시 IC 소자 적부 검사용 컴퓨터：펜티엄 4-208GHZ/ 디지털 채널：기본 64, 확장 96/ 아나로그 채널：기본 6	1EA 1SE 3EA	114.29 194.88 193.04	’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월	’06. 10월 ’06. 9월 ’06. 9월	KFX KFX KFX
계				90	3,018

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부	공군본부 공군본부 공군본부	M/F 판독복사기 (Microfilm Reader Printer) 혈구계산기 (AUTO BLOODCELL COUNTER) 엑스선간촬기 미러카메라 (X-RAY MIRROR CAMERA)	◦용도：기록물 판독 및 활용 ◦용도：마이크로필름으로 촬 영된 영구 보존물을 판독복사 및 활용하는 장비임 ◦규격 - 필름타입：16/35mm Roll film, Micro Fiche, A/P Card - 스크린크기： 300mm*435mm(A3 Size) - 프린터 해상도： 600dpi(수직/수평) - 프린터 속도：21매/분 ◦수요목적：공군장병 신체검 사용 ◦용도：백혈구등 혈액검사 자동으로 분석 ◦주요규격 - 420W×480H×355D(mm)/ Weight 30kg - 60samples/h 또는 이상 18항목 검사수행 ◦수요목적：공군장병 신체 검사용 ◦용도：흉부질환(폐 등)의 진단의 장비	1 5 2	55 100 145	’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월	2006. 6. 30 2006. 6. 30 2006. 10. 30	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부	공군본부	비내시경 (ENT Endoscope Set)	◦주요규격 - 초점거리 350mm - 촬영배율 1/4.4 - 화면사이즈 90mm×90mm - 희토류 형광판 사이즈 ：400mm×400mm ◦수요목적：공군장병 신체검사용 ◦용도：비강, 비인두 및 후두의 정밀진찰 ◦주요규격 - 비디오 시스템：PAL/NTSC - 센서：CCD matrix with micro-lenses and mosaic filter 1/3" or 1/4" 752(H)×582(V)pixels(PAL) 768(H)×494(V)pixels(NTSC) or NTSC：410,000 pixels - 수평적 해상도 ：470 Lines or 640 Lines - 수직적 해상도：420 Lines - 최소 광원 ：1.4 Lux or 3 lux at F1.4	2	5	’06. 2월	2006. 10. 30	KFX
계				10	305

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부	해군군수사 해군군수사 해군군수사 해군군수사 해군군수사 해군군수사 해군군수사 해군군수사 해군군수사	AV-GAS LUBRICATING LUBRICATING OIL LUBRICATING OIL GREASE LUBRICATING OIL, WE LUBRICATING LUBRICATING OIL, ENG LUBRICATING OIL	◦무인항공기 기동연료, MIL-G-5572 ◦내화용 유압액, MIL-H-83282 ◦76mm포좌 구리스 주입용, MIL-L-16785 ◦LYNX용 엔진오일, MIL-L-23699F ◦AEROSHEELL GREASE, MIL-G-23827 ◦30MM골기퍼 조성체 윤활유, DOD-L-85336 ◦LYNX용 그리스, MIL-G-81322 ◦MW08 탐색레이다용 윤활유 ◦콤퓨레샤 압축기오일, N 19745	9LI 1,402GL 487QT 2,096QT 37CN 17GL 11CN 43LI 822QT	4.29 12.19 3.33 6.99 0.17 0.04 0.01 0.27 21.68	’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월	’07. 6월 ’07. 6월 ’07. 6월 ’07. 6월 ’07. 6월 ’07. 6월 ’07. 6월 ’07. 6월 ’07. 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부	해군군수사 해군군수사 해군군수사 해군군수사	AMACHINE OIL LUB LUBRICATING GREASE MGB OIL	◦에어컨 압축기오일, B150SH ◦양강마스트 중앙 윤활유, LONGTERM 00 ◦스노켈마스트 가이드 도유용, SZ9007.1 ◦LYNX용 기어오일 (AEROSHELL S8350), OEP215	8PL 17PL 16CN 1,060LI	1.51 1.95 3.58 4.94	’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월 ’06. 10월	’07. 6월 ’07. 6월 ’07. 6월 ’07. 6월	KFX KFX KFX KFX
계				13	61
국방부 국방부 국방부 국방부	공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사	LUBRICANT, SOLID FILM LUBRICANT, SPRAY GREASE, AIRCRAFT GREASE, BALL AND ROLLER BEARING	항공용 윤활유, 804477 지상용 윤활유, 229-49A 항공용 윤활유, AMS-G-4343, MIL-G-4343 항공용 윤활유, MIL-G-25013, ROYCO13, AEROSHELL GREASE 15A	3.0 25.0 40.0 74.0	0.7 0.5 0.1 0.9	’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월	2007년 4월 2007년 4월 2007년 4월 2007년 6월	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부	공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사	LUBRICANT, SOLID FILM GREASE, AIRCRAFT HYDRAULIC FLUID, FIRE RESISTANT LUBRICANT, SOLID GREASE, GRAPHITE LUBRICATING OIL, INSTRUMENT LUBRICATION OIL, GEAR HYDRAULIC FLUID	항공용 윤활유, MIL-PRF-46147, TY1 항공용 윤활유, MIL-G-81322, GR2, ROYCO 22CF, AEROSHELL GREASE 22 GRADE A 항공용 윤활유, MIL-PRF-83282 항공용 윤활유, MIL-L-46147C 지상용 윤활유, VV-G-671 항공용 윤활유, MIL-PRF-6085 지상용 윤활유, MIL-L-6086, MEDIUM 항공용, 지상용 윤활유, MIL-PRF-5606, ROYCO 756	24.0 459.0 8,842.0 350.0 140.0 530.0 28.0 1,240.0	1.8 7.2 81.0 2.9 1.0 3.2 0.2 8.5	’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월	2007년 6월 2007년 6월 2007년 6월 2007년 6월 2007년 4월 2007년 6월 2007년 4월 2007년 4월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부	공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사	LUBRICATING OIL, GENERAC PURPOSE LUBRICATING OIL, ENGINE GREASE, AIRCRAFT LUBRICANT LUBRICATING OIL, REFRIGERANT GREASE, GRAPHITE GREASE, MOLYBDENUM DISULFIDE LUBRICATING OIL, AIRCRAFT TURBIN	지상용 윤활유, MIL-L-15016 지상용 윤활유, MIL-L-46167 항공용 윤활유, MIL-G-81827, AEROSHELL GREASE 23C, ROYCO 22MS 항공용 윤활유, NS-3913-G1 지상용 윤활유, VV-L-825, TY3 항공용 윤활유, DC 41, MOLYKOTE 41 항공용, 지상용 윤활유, MIL-G-21164, AEROSHELL17, ROYCO 64 항공용 윤활유, MIL-PRF-7808, GR3, AEROSHELL TURBINE OIL 308	3.0 13.0 139.0 31.0 8.0 18.0 302.0 69,890.0	0.2 1.0 1.3 0.7 0.1 876.1 1.6 224.0	’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월	2007년 6월 2007년 6월 2007년 6월 2007년 6월 2007년 4월 2007년 6월 2007년 6월 2007년 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부	공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사	LUBRICATING OIL, REFRIGERANT LUBRICATING OIL, GEAR LUBRICANT, SOLID FLIM GREASE, MOLYBDENUM DISULFIDE HYDRAULIC FLUID, PETROLEUM BASE LUBRICATING OIL, VACCUM PUMP GREASE, AIRCRAFT LUBRICATING OIL, SEMIFLUID	항공용 윤활유, VV-L-825, TY4 항공용 윤활유, DC 510 항공용 윤활유, MIL-L-46010B, TY1 항공용 윤활유, MIL-G-21164, AEROSHELL17, ROYCO 64 지상용 윤활유, MIL-PRF-6083, ROYCO 783 지상용 윤활유, DC 704 항공용 윤활유, MIL-G-81322, GR2, ROYCO 22, AEROSHELLGREAEA22 항공용 윤활유, MIL-L-46150	13.0 1.0 37.0 267.0 349.0 6.0 71.0 621.0	0.1 0.1 1.1 0.9 2.4 5.4 0.3 4.0	’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월	2007년 6월 2007년 6월 2007년 6월 2007년 4월 2007년 6월 2007년 6월 2007년 6월 2007년 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부	공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사	LUBRICANT, SOLID FLIM GREASE, AIRCRAFT AND INSTRUMENT LUBRICANT, SOLID FLIM LUBRICATING OIL, AIRCRAFT PISTON LUBRICATING OIL, AIR COMPRESSOR LUBRICATING OIL, AIRCRAFT TURBIN GREASE, AIRCRAFT AND INSTRUMENT LUBRICANT, SOLID	항공용 윤활유, MIL-L-23398, TY1 항공용 윤활유, MIL-G-27617, TY3 항공용 윤활유, MIL-L-81329, EVERLUBE811 항공용 윤활유, SAE J1899, MIL-L-22851, TY3 지상용 윤활유, MIL-L-26087, TY2, B GRADE 항공용 윤활유, MIL-PRF-23699, AEROSHELL TURBINE OIL 560, MOBIL JET OIL II 항공용, 지상용 윤활유, MIL-PRF-23827, TY1, ROYCO 27 지상용 윤활유, MIL-L-46010, TY1	156.0 15.0 43.0 14.0 15.0 12,034.0 1,325.0 4.0	3.0 0.6 0.5 3.2 0.7 41.0 6.5 0.3	’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월	2007년 4월 2007년 4월 2007년 6월 2007년 6월 2007년 6월 2007년 6월 2007년 6월 2007년 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부	공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사	LUBRICATING OIL, AIRCRAFT PISTON LUBRICANT, SOLID FLIM LUBRICANT, SOLID FLIM LUBRICANT, SOLID FLIM GREASE CLEANER, LUBRICAN LUBRICANT, FLUORO LUBRICATING OIL, AIRCRAFT TURBIN LUBRICANT, SOLID FLIM	항공용 윤활유, AEROSHELL OIL W100 항공용 윤활유, LOB-1800-G CLASS A 항공용 윤활유, LOB-1800-G CLASS B 항공용 윤활유, M1284, SURFKOTEM1284 항공용 윤활유, 10-27165 항공용, 지상용 윤활유, MIL-L-63460 항공용 윤활유, MIL-L-60326, TY1 항공용 윤활유, AEROSHELL 750 항공용 윤활유, MIL-L-23398,TY2	240.0 25.0 27.0 1.0 1.0 41.0 5.0 324.0 454.0	1.8 4.0 1.4 0.1 0.1 0.8 0.2 4.1 4.1	’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월	2007년 2월 2007년 6월 2007년 6월 2007년 4월 2007년 4월 2007년 6월 2007년 4월 2007년 6월 2007년 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부	공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사 공군군수사	LUBRICATING OIL, AIR COMPRESSOR LUBRICANT, SOLID FLIM LUBRICATING OIL, AIRCRAFT TURBIN LUBRICANTING OIL AIRCRAFT TURBOSH LUBRICANT, SILICONE LUBRICANT, SOLID FLIM GREASE, AIRCRAFT MOBIL JET II OIL INSULATING OIL, ELECTRICAL	지상용 윤활유, 39433735 항공용, 지상용 윤활유, PERMA-SLIK RAC 항공용 윤활유, AEROSHELL TURBIN OIL 500 항공용 윤활유, MOBIL JET OIL 254 지상용 윤활유, W46040-111 항공용 윤활유, PERMA-SLIK RMAC 항공용 윤활유, UNIFLOR 8991-MT 항공용 윤활유, MOBIL JET II OIL 지상용 윤활유, COOLANOL 20	129.0 1.0 958.0 2,622.0 6.0 20.0 75.0 1,420.0 4.0	27.5 0.1 5.2 20.2 0.4 1.7 46.7 9.3 2.1	’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월 ’06. 6월	2007년 6월 2007년 4월 2007년 4월 2007년 2월 2007년 6월 2007년 6월 2007년 2월 2007년 6월 2007년 2월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX
계				103,483	1,413

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부	화생방 방호사령부 화생방 방호사령부	동위원소 채집용 집게 휴대용 X-ray 투시기	용도：방사능 동위원소 등 물체를 수거시 사용하여 작전인원의 선량피폭 최소화 규격 1. Radiarm：가벼운 혹은 약간의 무게가 있는 물체를 조종하여 집을 수 있어야 함 2. Nip Tongs：아주 작은 동위원소나 위험한 물질을 집을 수 있는 강력한 스프링 기능 장착 3. Forceps：액체방사사선물질을 손에 닿지 않고 집을 수 있어야 함 4. 1～4m 길이로 연장 가능하여야 함 용도：X-ray를 이용한 비파괴 투시로 불특정 포장물의 내용물 검측 및 작용제의 종료 식별 규격 1. 휴대가능한 중량(10kg 이하) 2. 알루미늄 2.5mm를 투시 가능 3. 내부 충전물질의 종류를 식별 가능해야 함	3 1	2 100	2006. 3 2006. 3	2006. 9 2006. 9	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부	화생방 방호사령부 화생방 방호사령부 화생방 방호사령부	RealTime PCR(휴대용) 이온크로마토그라프 (Ion Chromatography) 공기저항시험기 (Resistance Indicator)	용도：미지의 시료에서 생물학 작용제를 현장에서 직접 식별 (PCR방식)가능 규격 1. 중량 및 크기가 간편하게 휴대 가능(3kg 이하) 2. 생물학작용제에 대한 민감도는 1000CFU 이하 3. 20분 이내에 작용제의 종류를 식별할 수 있어야 함 목적：독성화학물질중 음이온 물질 분석시 필요한 장비로 화학전시 연구소 자체 분석능력 확보 주요규격(제원)：중량(100kg), 부피(50×80×80) 구성품：용매운송펌프, 자동시료주입기, 전기전도검출기 목적：K-1방독면 정화통의 공기저항 성능시험 및 시효연장을 판단하기 위한 필수장비 주요규격(제원)：중량(50kg), 부피(76×76×153) 구성품：저항계, 펌프, 유량계, 기타	1 1 1	50 80 573	2006. 3 2006. 1 2006. 1	2006. 9 2006. 9 2006. 9	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부	화생방방호 사령부 화생방방호 사령부	거칠게다루기시험기 (Rotating Rough Handling Machine) 극초단파 시료전 처리기 (ATDS, Automated Thermal DesorptionSystem)	목적：정화통 성능시험시 최악의 야전상황을 실질적으로 구현하기 위한성능시험장비 주요규격(제원)：중량(100kg), 부피(180×76×150) 구성품：회전계, 모타, 장비받 침대, 초시계, 기타 목적：독성화학작용제 및 환경시료 분석시 대기상태에서 저농도의 물질 분석 장비 주요규격(제원)：중량(120kg), 부피(120×100×100) 구성품：유독가스발생기, 특수구조 챔버, 가스튜브	1 1	71 97	2006. 1 2006. 1	2006. 9 2006. 9	KFX KFX
계				9	973
국방부 국방부	육군1266부대 육군1266부대	튜브 유니트 (Tube Unit, Medical X-ray Apparatus) C.T. 튜브 유니트 (C.T. Tube Unit)	◦전산화단층촬영기 부속(모델 :D3186T) 교체소요 ◦적용장비 모델: G.E CT-HISPEED-QXI ◦전산화단층촬영기 부속(모델 :CTR 1563RC) 교체소요 ◦적용장비 모델:PQ2000	1 1	105.06 51.58	’06. 2월 ’06. 2월	’06. 9월 ’06. 9월	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부	육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대	튜브 유니트 (Tube Unit, Medical X-ray Apparatus) 마취기, 병원용 (Anesthesia Machine with ventilator) 전기수술 드릴 및 쏘셋 (Electric Surgical Drill and Saw Set) 엑스선 간촬기 300 mA (X-ray Mirror Cameras 300mA) 필름 14"×17" (Medical X-ray Ortho Chromatic Film) 필름 7"×17" (Medical X-ray Ortho Chromatic Film) 필름 11"×14" (Medical X-ray Ortho Chromatic Film)	◦전산화단층촬영기 부속(모델: Brilliance) 교체소요 ◦적용장비 모델:MX8000 ◦다목적 수술 마취기 ◦뼈를 절단하거나 구멍을 내는 수술 장비 ◦진료/신검용 흉부 촬용 장비 ◦가슴 촬영용 X-ray 필름 ◦1Box=14"×17" 100sheet ◦척추 촬영용 X-ray 필름 ◦1Box=7"×17" 100sheet ◦가슴 촬영용 X-ray 필름 ◦1Box=11"×14" 100sheet	1 1 2 5 847 365 67	133.19 40.19 78.41 356.8 39.4 8.52 3.26	’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월	’06. 9월 ’06. 7월 ’06. 7월 ’06. 7월 ’06. 7월 ’06. 7월 ’06. 7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부	육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대	치과 필름 6"×12" (Medical X-ray Radiographic Dental Film) 치과 필름 1 1/4"×1 5/8" (Medical X-ray Radiographic Dental Film) CLEANER, LUBRICANT MOTORCYCLE FORK LIFT TRUCK FORK LIFT TRUCK FUNCTION GENERATOR FIREBERD 6000A RF POWER METER ANALYZER, SPECTRUM SPECTRUM ANALYZER	◦전체 치아 촬영용 X-ray 필름 ◦1Box=6"×12" 150sheet ◦낱개 치아 촬영용 X-ray 필름 ◦1Box=1 1/4"×1 5/8" 100sheet 세척 및 윤활작용(고무베아링) 경호, 행사 지원용 고층위치 적․하화용 고층위치 적․하화용 다기능 신호발생 디지털 전송 분석 출력 측정 음성 주파수 측정 스펙트럼 분석	43 425 21 4 1 1 2 1 2 1 2	1.52 20.27 0.43 0.65 0.43 0.42 21.52 22.17 11.33 8.94 37.95	’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 1월 ’06. 1월 ’06. 1월 ’06. 1월 ’06. 1월	’06. 7월 ’06. 7월 ’06. 12월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 9월 ’06. 9월 ’06. 9월 ’06. 9월 ’06. 9월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부	육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대	DC POWER SUPPLY 16mm 100FT HQ MICRO-FILM 30.5M GREASE MOLYBDEUM GMD LUBRICANT OIL, LO23699 LUBRICANT OIL, LGT HYDRAULIC FLUID, FIRE RESISTANT HYDRAULIC FLUID, OHT HYDRAULIC FLUID, PE OHA HYDRAULIC FLUID, FIRE RESISTANT	전원 공급 문서보관용 미이크로네거 필름 전차베어링 구리스, MIL-G-21164 항공기 엔진오일, MIL-PRF-23699 항공기 엔진오일, MIL-PRF-7808 항공기 유압유, MIL-H-83282 포신주퇴유압유, MIL-PRF-6083 포신주퇴유압유, MIL-H-5606 포신주퇴유압유, MIL-H-46170	10 1,440 461 32,178 1,577 1,051 713 9,049 24,078	34.23 12.5 2.73 117.88 5.54 10.47 5.38 63.64 260.23	’06. 1월 ’06. 2월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월	’06. 9월 ’06. 6 ’07.6~11 ’07.6~11 ’07.6~11 ’07.6~11 ’07.6~11 ’07.6~11 ’07.6~11	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부 국방부	육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대	GREASE AIRCRAFT, GIA LUBRICANT OIL, WEAPONS WATER INDICATING PASTE GASOLINE GAUGING PASTE GREASE AIRCRAFT WORK STATION SERVER PLOTTER GPS RECEIVER	볼롤러 베어링용 구리스, MIL-G-23827 혹한지역 화기 수입유, MIL-L-14107 유류탱크내 수분측정, MIL-W-83799 유류재고 측정, P/N 69922 항공기용 구리스, MIL-G-81322 편제부족 및 노후교체/ 지도제작용 장비 편제부족 및 노후교체/ 지도제작용 장비 편제부족 및 노후교체/ 지도제작용 장비 편제부족 및 노후교체/ 지도제작용 장비	2,506 77 282 80 610 8 1 1 1	13.05 1.12 1.34 0.48 8.28 547.98 181.56 27.24 24.37	’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 3월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월	’07.6~11 ’07.6~11 ’07.6~11 ’07.6~11 ’07.6~11 ’06. 9 ’06. 9 ’06. 9 ’06. 9	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부 국방부	육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대 육군1266부대	IMAGE PROCESSING SYSTEM ELECTRONIC COLOR PP BAND OIL TESTER PC-132A	편제부족 및 노후교체/ 지도제작용 장비 편제부족 및 노후교체/ 지도제작용 장비 편제부족 및 노후교체/ 지도제작용 장비 편제부족 및 노후교체/ 유류시험용 장비 야전지원/야간 감시장비용	1 1 1 1 7,691	362.54 273.81 3.14 43.25 15	’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 3월 ’06. 2월	’06. 9 ’06. 9 ’06. 9 ’06. 9 ’06. 7	KFX KFX KFX KFX KFX
계				83,611	2,958
국방부 국방부 국방부	과학수사 연구소 과학수사 연구소 과학수사 연구소	Refrigerator for Evidence Refrigerator for Chemicals Evidence Surface Analysis System	온도정밀제어, 잠금장치, 환기 장치 온도정밀제어, 잠금장치, 환기 장치 증거물 표면분석	1개 1개 1세트	10 10 516	’06. 5월 ’06. 5월 ’06. 5월	2006. 10 2006. 10 2006. 07	KFX KFX KFX
계				3	536

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부 국방부	국군서울 지구병원 국군서울 지구병원 국군서울 지구병원 국군서울 지구병원	Ultrasonic Diathermy Resectoscope & Cystoscope Urine Analyzer Automatic Tissue Processor	초음파에너지를 환부에 투열함으로서 통증의 완화 장비 1. Output mode： CW & Pulsed 2. Beam Type：Collimated 3. Display：LCD 전립선 비대증과 방광암환자의 전립선, 종양을 제거하는 수술시 사용 장비 1. 2 Channel bridge 2. 21 Fr sheath & obturator 3. 24 Fr standard sheath 소변의 화학적 성분, 물리적 성질을 측정하는 장비 1. Barcode reader 2. Throughput：One sample every 7 seconds 3. Printer Interface： Parallel port+D164 생검 조직내의 수분을 제거하고 파라핀을 조직내에 침투시키는 과정을 자동으로 수행하는 장비 1. Reagent steps：11	1 1 1 1	4.2 9.3 11.5 45	’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월	’06년 6월 ’06년 6월 ’06년 6월 ’06년 6월	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부 국방부	국군서울 지구병원 국군서울 지구병원 국군서울 지구병원	Laboratory Frigerator Compact Light for Small Operation Automatic Packing Machine	2. Reagent bottle capacity ：3.8-5 Liters 3. Wax steps ：3 & 1 waste position 시약을 냉장 보관하는 장비 1. Interior：White Epoxy 2. Capacity：1060 L 3. Gasket：Magnetic 응급처치 및 간단한 시술시 보조하는 진료등 1. luminance 30,000 Lux 2. Working Distance 70～130cm 3. Colour Temperature 4,300 Kelvin 소독전 소독물 포장하기 위해 사용하는 장비 1. Sealing Speed ：10m/min 2. Infinitely Variable ：5～30mm 3. Flat Seal Width ：12mm	1 1 1	14.7 3.3 6.9	’06. 2월 ’06. 2월 ’06. 2월	’06년 6월 ’06년 6월 ’06년 6월	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
국방부 국방부	국군서울 지구병원 국군서울 지구병원	Temporary Pacemaker Reserch Microscope	심박동 이상 환자에게 인위적으로 전기적 펄스를 가해주는 휴대용 심장박동기 1. Basic pacing Rates ：30～180ppm 2. Rapid Atrial Pacing Rates：80～380ppm 3. Output Amplitude ：0.1～20mA 피부질환중 진단이 육안적으로 힘든 경우 조직검사를 통해 진단을 내리는 장비 1. FOCUS：Vertical stage movement stage travel range：25mm 2. CCD sensor： 2080×1542(active) pixels array 3. CCD sensor：Active image area：7.2×5.3mm	1 1	3.8 22.3	’06. 2월 ’06. 2월	’06년 6월 ’06년 6월	KFX KFX
계				9	121

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부	국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원	자동증류장치 윤활성측증기 알데히드 자동분석장비 배출가스, 이온분석기 대형엔진동력계 런링로스 배출가스측정기 삼륜이상 이륜차 배출가스 분석시스템 차량소음자동시험시스템 OBD부착차량 정밀검사장비	경유증류성상측정 경유윤활유측정 운행차알데히드 자동측정 유해물질, 연료분석 대형차 배출가스 측정 자동차런닝로스인증시험용 삼륜이상 이륜차 배출가스인증 시험용 자동차소음 인증시험용 운행차배출가스 자기진단	1 1 1 1 1 1 1 1 1	175 120 370 655 1,500 3,100 700 200 200	3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월	6월 6월 6월 6월 6월 6월 6월 6월 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX	교통환경연구소 교통환경연구소 교통환경연구소 교통환경연구소 교통환경연구소 교통환경연구소 교통환경연구소 교통환경연구소 교통환경연구소

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부	국립환경 과학원 국립환경 연구원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원	음향파워레벨측정시스템 Gene Pulser Xell Total System/유전자 도입 장치 Small Chamber System GC/MS with TD HPLC FLEC	◦PC Module과 CE Module 포함 ◦Mammalian, Bacterial, Fungal 세포에 모두 사용 가능한 장치 ◦Accessories Electroporate Cuvette(0.2cm, 500/pk, 0.1cm 500/pk) 각각 2 Pack 포함 건축자재방출오염물질측정장치 휘발성유기화합물 분석 카보닐화합물 분석 휴대용건축자재방출오염물질 측정장치	1 1set 30set 2set 2set 2set	83 16 263.89 259.74 86.58 69.26	3월 3 2월 2월 2월 2월	6월 6 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX	교통환경 연구소 유해 생물과 실내 환경과 실내 환경과 실내 환경과 실내 환경과

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부	국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 (환경노출평가과)	Analytical Balance Mini-volume Air Sampler Low-volumen Air Sampler Indoor aIr Quality Monitoring System Medium Chamber System Large Chamber System Electron Microscope 수생동물사육장치 및 연속 노출시스템	미세먼지 질량측정 민감집단이용시설내 실내공기 측정장치 지하역사, 지하주차장내 실내 공기측정장치 실내오염물질종합측정기 중형생활용품방출오염물질측정 장치 대형생활용품방출오염물질측정 장치 석면분석 어류사육 및 독성시험	1 set 4 set 2 set 1 sys 1 sys 1 sys 1 set 1 set	25.97 17.32 13.85 43.29 731.77 173.16 259.74 $1,000	4월 4월 4월 4월 5월 5월 5월 2006. 3	2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 8월 2006년 9월 2006년 9월 2006년 9월 2006. 6	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX (환특)	실내 환경과 실내 환경과 실내 환경과 실내 환경과 실내 환경과 실내 환경과 실내 환경과 보건부

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
환경부 환경부 환경부 환경부 환경부	국립환경 과학원 (환경노출평가과) 국립환경 과학원 (환경역학과) 국립환경 과학원 (환경역학과) 국립환경 과학원 (환경역학과) 국립환경 과학원	텐덤액체질량분석기 (Triple stage Quadrupole Mass Spectrometer) 원자흡광광도기 (Atomic Absorption Spectrophotometer) 수은분석기 (Automatic Mercury Analyzer) 입자샘플러 (Ultra Fine Particle Sampler) GC System	내분비계장애물질사업관련 환경시료분석 (1. MS Main System, 2. PDA Detector, 3. ESI & APCI Probe, 4. Accessories) 생체시료중 납, 카드뮴, 비소 등 중금속분석 (1. Main Unit, 2. System Controller, 3. Accessories and Spares) 생체시료중 수은분석 (1. Mercury Atomizer, 2. Mercury detector, 3 .Data & system control station) 에어로졸 분석 (1. Impactor stage, 2. Backup filter stage, 3. Flow meter) 악취자동연속측정시스템 (황화합물)	1 set 1 set 1 set 2 set 1	$180 $82 $57 $33 1,040	2006. 2 2006. 5 2006. 5 2006. 5 3월	2006. 6 2006. 9 2006. 9 2006. 9 9월	KFX (환특) KFX (환특) KFX (환특) KFX (환특) KFX	보건부 보건부 보건부 보건부 대기 환경과

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부	국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원	GC System IC System IC System HPLC System GC/MS System Diluter and aIr Generator Hg Analyzer Full Automatic Water Analyzer(TN, TP, COD)	악취자동연속측정시스템 (방향족및 탄화수소화합물) 악취자동연속측정시스템, 고효율 막 채취장치 포함 (암모니아 및 트리메틸 아민류) 악취자동연속측정시스템, 고효율 막 채취장치 포함 (지방유기산) 악취자동연속측정시스템, 고효율 막 채취장치 포함 (알데히드류) 악취물질 정성및 정량시스템 무취공기제조 및 희석장치 수은측정 (기체, 입자 동시연속측정장비) GEMS 시료 등 수질분석	1 1 1 1 1 1 1 1	120 88	3월 3월 3월 3월 3월 3월 3월 2월	9월 9월 9월 9월 9월 9월 9월 4월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX	대기 환경과 대기 환경과 대기 환경과 대기 환경과 대기 환경과 대기 환경과 대기 환경과 수질 환경과

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부	국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원	TOC Analyzer Multi Flow Measuring System BOD Incubator Furnace (회화로) COD Bath (수욕조 장치) Sampler (수질시료채수기) GC System Stack Gas Analyzer	TOC 수질분석 및 분석법(안) 작성 행복도시 및 소하천 유량 측정 BOD 측정 GEMS 시료 등 수질분석 수질분석 수질시료 채취 자동시료주입기, 전처리장비 및 GC/MSD, ECD등) 굴뚝 배출가스 중 대기오염물질 측정 규격：THC-Analyzer(GC/FID) 1set H2 generator 1set 3ft Heated probe 1set	1 1 1 1 1 1 1 1set	40 45 8 4 2 2 200 80	2월 2월 2월 2월 2월 2월 3월 3	5월 5월 4월 4월 4월 4월 7월 ’06. 6	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX	수질 환경과 수질 환경과 수질 환경과 수질 환경과 수질 환경과 수질 환경과 토양 지하수과 배출시설연구과

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부	국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원	Thermal Analysis System GC/MS System IC/MS Coloum Seperation/ ICP-MS Connection Kit 증류수제조기 Purge & Trap Autosampler System	폐기물의 열적특성을 분석하여 소각 및 열분해시 발생하는 오염물질의 예측에 이용 규격：열중량분석기, 시차열 분석기, 시차주사열량계, MS가 장착된 시스템 배출원에서 배출되어지는 특정대기유해물질분석 규격：GC Auto sampler 1set Gas chromatography 1set Mass spectrometer 1set Headspace sampler 1set 무기 이온성 물질 정성 및 정량 수은 등 중금속의 화학종별 분석을 위한 연결장치 초순수 증류수 제조 수질, 토양, 저질, 폐기물 등 각종 환경 시료분석 업무	1set 1set 1 1 1 1	200 100 238.1 54.8 16.2 70	4 3 3 3 3 3	’06. 7 ’06. 5 2006.10.1 2006.10.1 2006.8.1 2006.8.1	KFX KFX KFX KFX KFX KFX	배출시설 연구과 배출시설 연구과 측정부 측정부 측정부 측정부

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부	국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원 국립환경 과학원	GC (Gas Chromatograph) GPC(Gel Permeation Chromatograph) Water System PUF Sampler (PUF 시료채취기) Automatic Concentrator (추출시료 자동농축정용장치) Thermal Disinfection Glassware Washe	기존장비의 노후화에 따라 불용분에 대한 신규장비구입 다이옥신, PCBs 등 미량유기 오염물질 분석의 정확도, 정밀도 향상을 위하여 유기화합물을 분자량에 따라 분리장비 요구 유기물질분석연구과에서 보유하고 있는 증류수 제조기의 노후화에 따른 신규장비 구입 동아시아 POPs 모니터링 국제 협력연구 다이옥신 측정분석기관 및 PCBs 분석전문기관 사후관리 POPs 등 미량유기오염물질 초자 세척	1 1 1 1 1 1	50 65 15 160 52 20	3 3 3 1 1 1	2006.8.1 2006.8.1 2006.8.1 2006.8.1 2006.8.1 2006.8.1	KFX KFX KFX KFX KFX KFX	측정부 측정부 측정부 측정부 측정부 측정부
계				93	13,086
환경부	한강물환경 연구소	ICP/MS	중금속분석, CRI mode/820	1	250	2006. 2	2006. 6	KFX	물환경 화학

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부 환경부	한강물환경 연구소 한강물환경 연구소 한강물환경 연구소 한강물환경 연구소 한강물환경 연구소 한강물환경 연구소 한강물환경 연구소 한강물환경 연구소 한강물환경 연구소	Gas Chromatograph UV/VIS Spectrophotometer Organic Elimental Analyzer Automatic Washing and Drying Machine Distilled Ultra Water Purification System Water Purification System Environmental Monitoring System Furnace VGA (for AAS)	휘발성유기물질분석, CP-3800 총인, 총질소 등 흡광도 분석, Model Lambda 45 원소(C, H, N, S) 분석, Elementar EL3 초자세척, LA 180 model 유해물질 제거 초순수 제조, Barnstead International 2차증류수제조, JM Co. Water Purification System 시료채취시 현장항목 측정기, YSI 6600 회화로, WiseTherm?FM Digital Muffle Furnace Varian VGA-77	1 1 1 1 1 1 1 1 1	100 40 70 25 24 14 18 5 8	2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3	2006. 5 2006. 5 2006. 5 2006. 5 2006. 5 2006. 5 2006. 5 2006. 5 2006. 5	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX	물환경 화학 담수과 유역과 물환경 화학 물환경 화학 담수과 담수과 담수과 물환경 화학

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
환경부	한강물환경 연구소	Water Sampler (반돈채수기)	수질시료채수, General Oceanics Inc. (Model 1010H Series)	2	5	2006. 3	2006. 5	KFX	담수, 물 환경화학
계				12	559
환경부 환경부	낙동강물 환경연구소 낙동강물 환경연구소	미량원소분석기 (ICP-MS) 입도분석기 (Particle Size Analyser)		1 1	250 70	7월 7월		KFX KFX
계				2	320
환경부 환경부 환경부	금강물환경 연구소 금강물환경 연구소 금강물환경 연구소	Total Organic Carbon Analyzer GC/MS/MS 자동세척기	하천수 호소수 등의 총유기탄소 분석, UV 습식산화방식 미지의 미량 유기오염물질분석, 이성질체 분리능 우수, Triple Quadrupole 초자류의 자동세척, Infracontrol Microcontrol Processer	1 1 1	38 171.4 38.1	2006년 3월 2006년 3월 2006년 3월	2005년 8월 2005년 6월 2005년 6월	KFX KFX KFX
계				3	248

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
환경부 환경부 환경부 환경부	영산강물 환경연구소 영산강물 환경연구소 영산강물 환경연구소 영산강물 환경연구소	Total Organic Carbon Analyzer GC GC/MS DNA 증폭기	하천수 호소수 등의 총유기탄소 분석, UV 습식산화방식 미량 유기오염물질분석 미량 유기오염물질분석, 이성 질체 분리능 우수, Triple Quadrupole 생태계 군집 분석	1 1 1 1	30 40 170 50	2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월 2006년 4월	2005년 6월 2005년 6월 2005년 6월 2005년 6월	KFX KFX KFX KFX
계				4	290
산림청 산림청 산림청 산림청	산림항공 관리소 산림항공 관리소 산림항공 관리소 산림항공 관리소	M/R BLADE외 T/R BLADE 외 TRUNNION 외 M/R BLADE외	대형헬기(KA-32T) 부속품 구매 중형헬기(AS350B2) 부속품 구매 중형헬기(B206L-3) 부속품 구매 중형헬기(ANSAT) 부속품 구매	138품목 46품목 37품목 142품목	2,400 200 150 110	2월 4월 2월 4월	2006, 07년도 2006, 07년도 2006, 07년도 2006, 07년도	KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
산림청 산림청 산림청 산림청 산림청 산림청 산림청 산림청 산림청	산림항공 관리소 산림항공 관리소 산림항공 관리소 산림항공 관리소 산림항공 관리소 산림항공 관리소 산림항공 관리소 산림항공 관리소 산림항공 관리소	GEAR BOX외 ENGINE외 INDICATOR 외 FLIGHT COMPUTER 외 INVERTER 외 FUEL PUMP 외 SPIDER ASSY 외 X-MSN 외 T/R BLADE 외	대형헬기(KA-32T) 부속품 수리 및 오바홀 중형헬기(AS350B2) 부속품 수리 고정익(M20R) 부속품 구매 초대형(S-64E) 부속품 구매 고정익(L-410UVP) 부속품 구매 대형헬기(KA-32T) 부속품 구매 중형헬기(AS350B2) 부속품 구매 중형헬기(B206L-3) 부속품 구매 중형헬기(ANSAT) 부속품 구매	45품목 21품목 27품목 93품목 62품목 95품목 39품목 34품목 126품목	2,000 200 16 450 158 2,500 150 200 100	3월 5월 9월 5월 7월 8월 10월 8월 10월	2006, 07년도 2007년도 2007년도 2006, 07년도 2006, 07년도 2006, 07년도 2007년도 2007년도 2007년도	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
산림청	산림항공 관리소	HYD' PUMP 외	대형헬기(KA-32T) 부속품 수리 및 오바홀	32품목	2,000	9월	2007년도	KFX
계				937	10,634
건설교통부	항공사고 조사위원회	사고조사장비	사고조사장비	1set	300	2006.4～5	2006.9～10	KFX
계				1	300
건설교통부	부산지방 항공청	계기착륙시설	항공기안전운항	1식	1,300	2006.5	2007.2	KFX
계				1	1,300

2. 지 방 자 치 단 체

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시	보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원	TES Screening Preparation system Automatic Distillation System Gravimetric Dilutor With Pulsifier Forced Air Circulation Oven Refrigerator Filter Holder With Reservoir COOLED INCUBATOR Laboratory Freezer HEATED INCUBATOR	광우병검사 전처리 장비 Homogenizer외 9종 축산물 및 축산식품에서 Sorbic acid 분석 전처리장비 미생물검사 시료전처리 과정중 자동희석하여 시료의 균질화 처리 초자 건조 시약 보관 검체 여과 저온 세균 증식 시약 보관 미생물 증식	1set 1set 1set 1 2 1 1 2 1	76 10 30 2.5 13.2 4.2 3.7 6.3 2	06.1~2월 06.2~3월 06.2~3월 2006.1 2006.1 2006.1 2006.1 2006.1 2006.1	’06.3월 ’06.4월 ’06.4월 2006.2 2006.2 2006.2 2006.2 2006.2 2006.2	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시	보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원	BALANCE TOP BALANCE Ultrapure Water Purification System Automatic Washing and Drying Machine APPLIED BIOSYSTEMS 2720 THERMAL CYCLER Microplate Spectrophotometer AUTO BLOT 20 SYSTEM CO2 INCUBATOR Autoclave	무게 측정 무게 측정 증류수 제조 초자 세척 및 건조 유전자 증폭 UV/Visible 영역의 파장 측정 에이즈 검사 장비 미호기성 세균 증식 고온 고압으로 살균	1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.9 2 16 26 6.6 25.2 19.27 7 9	2006. 1 2006. 1 2006. 1 2006. 1 2006. 1 2006. 1 2006. 1 2006. 1 2006. 1	2006. 2 2006. 2 2006. 2 2006. 2 2006. 2 2006. 2 2006. 2 2006. 2 2006. 2	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시 인천광역시	보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원	전기식지시저울(정밀) Micro Balance GasChromatography/ MassSelectiveDetector GasChromatography UV-VIS Spectrophotometer Air Quality Monitoring System VOC Monitor Mercury Analyzer Floor Shaker	의약품 및 식품 분석시 시약 및 시료의 정밀칭량 자동온도 조정, 수평조정, 정밀도 0.01mg까지 잔류농약분석용 (HP5973, Varian1200) 잔류농약분석용 (HP6890N, Varian3800) 잔류농약분석용 (cary-100/300, Evollution-300/500) 자연환경중 대기질 측정, 실내공기중 휘발성유기화합물 측정 환경시료의 수은분석 환경시료(폐기물, 토양)의 전처리	1 1 5 1 5 1 1 1	9.5 150 250 30 571 9.5 38 19	’06. 2 1/4 1/4 1/4 2월 2월 2월 2월	2006. 4 1/4 1/4 1/4 2006년 6월 2006년 6월 5월 5월	KFX (일반회계) KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
인천광역시 인천광역시 인천광역시	보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원	Spectrophotometer Water Purification System Glass Washer	시안, 폐놀 등 흡광발색물질 검사(Cary 300) 증류수 제조(LS6-T20) 초자류 등 세척 (Lancer 820LX)	1대 1대 1대	23.8 15.2 19	3월 3월 3월	2006년 6월 2006년 6월 2006년 6월	KFX KFX KFX	단가품목 비단가 퓸목 비단가 퓸목
계				39	1,397
인천광역시 인천광역시	인천광역시 도시철도 건설본부 인천광역시 도시철도 건설본부	변전설비 (Substation Facility) 전차선설비 (Overhead Facility)	＊인천도시철도1호선 송도연장선 ＊AC 24 kV 특고압반, 정류기용 변압기 등 ＊인천도시철도1호선 송도연장선 ＊지지 애자, 휘더 브랜치 등	1식 1식	5,770 358	2월 2월	2008년 2008년	KFX KFX
계				2	6,128
경기도 경기도	보건환경 연구원 보건환경 연구원	Autoblot system Plate Washer	에이즈 확진 검사, 에이즈항체 분석 에이즈검사 96well	2 1	34 10	1월 1월	4월 4월	KFX KFX	보건 연구부 보건 연구부

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경기도 경기도 경기도 경기도 경기도 경기도 경기도 경기도 경기도	보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원	Elisa Reader Gel Analysis System Vitec Balance Stack Sampler Spectrophotometer Gas Analyzer Vibration Level Meter Sound Level Meter	에이즈검사 96well 전염병 유전자분석 미생물동정, 30plate용 검체무게측정 굴뚝내 먼지측정 굴뚝내 암모니아등 가스성분 분석 배출가스중 산소 질소산화물등 측정 진동 측정 소음 측정	1 1 1 1 1 1 1 2 1	13 15 60 2.5 28 28 19 19 9	1월 1월 1월 1월 2월 2월 2월 2월 2월	4월 4월 4월 4월 9월 9월 9월 9월 9월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX	보건 연구부 보건 연구부 보건 연구부 보건 연구부 환경 연구부 환경 연구부 환경 연구부 환경 연구부 환경 연구부

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경기도 경기도 경기도 경기도 경기도 경기도 경기도 경기도 경기도	보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원 보건환경 연구원북부지원 (식품분석팀)	Gas Chromatography Automatic Washing And Drying Machine DO Meter SS Funnel Set Spectrophotometer Electronic Balance Ultrapure Water System STACK SAMPLER Liquid Chromatography	폐수중 VOCs분석(ECD) 초자류 세척 건조 BOD 검사용 DO측정기, YSI 5100 SS 검사용, 6구 PE재질 여과기 세트, STU-6P 음용수 시험검사용 음용수 시험검사용 수질측정망 운영 대기배출가스중 입자상물질의 시료채취장비 식품중비타민, 잔류농약, 당류, 말라카이트그린검사 RI, UV, 형광 검출기 부착	1 1 1 1 1 1 1 1 1SET	57 28 3 5 28 19 19 28 142	1월 1월 1월 1월 2월 2월 2월 3월 3월	5월 5월 3월 3월 5월 5월 5월 6월 6월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX	환경 연구부 환경 연구부 환경 연구부 환경 연구부 환경 연구부 환경 연구부 환경 연구부 환경 연구부

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경기도 경기도 경기도 경기도	보건환경 연구원북부지원 (대기보전팀) 보건환경 연구원북부지원 (수질보전팀) 보건환경 연구원북부지원 (수질보전팀) 보건환경 연구원북부지원 (수질보전팀)	TMA(트리메칠아민)분석기 유도결합프라즈마(ICP) 분광광도계 (UV Spectrophotometer) PCB 간이측정기 (PCB Analyzer)	목적：악취방지법의 지정악취 물질분석 용도：트리메칠아민측정 주요규격 1. SPME AUTO SAMPLER 2. GC/NPD 3. GC Work station 폐수, 하천수, 침출수 토양, 수질감시망 등의 중금속검사 측정파장 165～1050nm 68개 원소 이상 분석 폐수, 하천수, 침출수 토양, 수질감시망 등의 음이온계면 활성제, 색도, CN, Cr+6 등의 검사 측정파장 200～900nm 변압기 중 PCBs 함유량 조사	1set 1 1 1	62 143 38 8	2월 3월 3월 3월	3월 9월 9월 9월	KFX KFX KFX KFX
계				24	817

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경기도 경기도 경기도	축산위생 연구소 축산위생 연구소 축산위생 연구소	Real Time PCR ELISA Reader Microplate Washer	주요 가축전염병의 신속한 진단 type：96 well format plates, 0.2ml tube Assay probes：Tagman, SYBR green Run time：less than 2 hours 주요 가축전염병의 혈청검사 Absorbance range ：400~700nm (gradient filter) Plate format：6~96well microplate Measurement range ：0 ~ 4 OD 엘라이자 가축혈청검사시 다량의 플레이트를 신속, 정확히 세척 Type：96 channel (Automatic) Volume of washing solution ：50 - 3,000ul Residual Volume per well ：less than 2 ul	2 2 1	90 28 14	2월 2월 2월	4월 4월 4월	KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경기도 경기도 경기도	축산위생 연구소 축산위생 연구소 축산위생 연구소	Gas Chromatograph High Performance Liquid Chromatogragh Ultra Pure Water Purification System	잔류농약 및 미량성분 분석장비 GC Mainframe, Capillary inlet, FID, NPD, ECD, Autosampler, PC & S/W 항생제, 항균제 및 미량성분 분석장비 Pump, Autosampler, Columm oven, RID, DAD, PC & S/W 표준품, 시약 및 배지 제조 MQ century gradient, Part No. ZMQS 5V 001 Elix-5, 220v, 60Hz ZLXS500 O Y TOC<5ppb, Bacteria < 1 CFU/ml Bacterial endotoxin <0.01 EU/ml	3 1 1	228 114 22	2월 2월 2월	4월 4월 4월	KFX KFX KFX
계				10	496

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도	농업기술원 농업기술원 농업기술원 농업기술원 농업기술원 농업기술원 농업기술원	ICP-MS시스템 Micro-wave Soil Flow Steam Differential Interference Contrast Microscope Plant Monitoring System Spectrophotometer Topical Microsyringe Applicator	유해중금속 극미량 분석, 40MHZ free-running generator Dynamic Reaction Cell sys Dynamic bandpass Turning 토양 및 식물체 분해, 16 Vessels pressure(70~140bar) Max Temp(240℃) 환경친화적 토양살균, 370 LBS/HR, 55GALLONS 미생물, 세포, 병원등 검경분석, USI Optical System 식물 비파괴 연속 생육테이터 측정용 휴대용(무선자료수집장치외 센서 5종) 미백활성검정, 천연물질탐색, 190-800nm 곤충살충활성검정, 0.1~1,000㎕	1 1 1 1 1 1 1	229 57 65 51 83 38 12	2006년 4월 2006년 4월 2006년 3월 2006년 3월 2006년 2월 2006년 3월 2006년 3월	2006년 7월 2006년 7월 2006년 6월 2006년 6월 2006년 4월 2006년 7월 2006년 7월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX
계				7	535

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경상북도 경상북도	보건환경연구원 북부지원 보건환경연구원 북부지원	원자흡광장치 가스크로마토그래프 (HPLC)	먹는물 검사 (중금속 분석) 먹는물 검사 (포름알데히드분석)	1 1	76 57	2006년 3월 2006년 3월	2006년 6월 2006년 6월	KFX KFX
계				2	133
경상북도 경상북도	가축위생 시험소 가축위생 시험소	신속미생물검사장비 (Instantly Detects System of Organic Contamination) HPLC (High Performance Liquid Chromatography)	병원성세균과 같은 유기오염물을 즉시 검출 도축과정 및 육가공품에서 사용 분광학의 파장과 화상처리시스템을 이용 축산물내 항생항균물질검출 축산물내 미량성분 분석 크로마토그래피 원리 이용	4 1	107 96	3월 4월	2006년 5월 2006년 6월	KFX KFX
계				5	203
경상북도 경상북도	포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관	Main Speaker System Flying Bumper	- 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완	12EA 2EA	571	02월 02월	05월 05월	KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도	포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관	Chain Host Power Amplifier (Hi-Mid) Power Amplifier (Low) Sub-Woofer Speaker Sub-Woofer Speaker Power Amplifier Amplifier Rack Mount Case Center Speaker System Flying Bumper Speaker Rigging Tools	- 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완	4EA 6EA 6EA 8EA 2EA 1EA 6EA 1EA 1set		02월 02월 02월 02월 02월 02월 02월 02월 02월	05월 05월 05월 05월 05월 05월 05월 05월 05월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도	포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관	Chain Host Center Speaker Amplifier Amplifier Rack Mount Case Stage Monitor Speaker Power Amplifier Processor ＆ Outboard Power Supply(PM5DRH) Power Supply Link Cable Audio Mixing Console(Analog 24/4) AudioDigitallnterface	- 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완	1EA 3EA 1EA 8EA 4EA 1EA 1EA 1EA 2EA		02월 02월 02월 02월 02월 02월 02월 02월 02월	05월 05월 05월 05월 05월 05월 05월 05월 05월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도	포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관	Digital Processor CD Player(2Track) MD Player(2Track) Cassette Player (2Track) CDRW DAT Mic Pre Amplifler (64Ch) Remote Control Of the M16 Rack Mount Case	- 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설 보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설 보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설 보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설 보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설 보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완	4EA 1EA 2EA 2EA 2EA 1EA 4EA 1EA 1EA		02월 02월 02월 02월 02월 02월 02월 02월 02월	05월 05월 05월 05월 05월 05월 05월 05월 05월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도	포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관	Audio Mixing Console Desk Network Switching HUB Network Switching HUB(C/R) Power Remote Station(Amp Room) Remote Control Tablet PC Wireless Network Access Point Stage Multi Pane Cable ＆ Plug Slying Kit Set Up	- 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완 - 전국무용제 개최관련 음향시설보완	1EA 5EA 2EA 2EA 1EA 1EA 1set 1set 1set		02월 02월 02월 02월 02월 02월 02월 02월 02월	05월 05월 05월 05월 05월 05월 05월 05월 05월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도 경상북도	포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관	Digital Control Console Dimmer Unit System Prism-Convex Spotlight Prism-Convex Spotlight Fresnel Spotlight Zoom Profile Spotlight Zoom Profile Spotlight Strobe	전국무용제 개최관련, 공연장주콘솔Backup, Pmx512, 규격CE.VL ＆ CVL 전국무용제 개최관련, 공연장조도조절시스템 SSR방식, 규격CE.VL ＆ CVL 전국무용제 개최관련, 무대조명 2000W 전국무용제 개최관련, 무대조명 1000W 전국무용제 개최관련, 무대조명 1000W 전국무용제 개최관련, 무대전면조명 2000W 전국무용제 개최관련, 무대전면 및 프론트 800W 전국무용제 개최관련, 무대효과용 300W	1대 500대 30대 100대 160대 25대 55대 2대	667	02월 02월 02월 02월 02월 02월 02월 02월	05월 05월 05월 05월 05월 05월 05월 05월	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
경상북도 경상북도	포항시 문화예술회관 포항시 문화예술회관	Follow Spotlights Source Four Zoom	전국무용제 개최관련, 특정인물집중조명용 XENON 2000W 전국무용제 개최관련, 무대조명 750W	2대 100대		02월 02월	05월 05월	KFX KFX
계				1,060	1,238
전라남도보건환경연구원		NBC Detection		1	816	2006. 2	3/4분기	KFX
계				1	816
전라북도 순창군장류 개발사업소 전라북도 순창군장류 개발사업소		Gas Chromatography SEMI AUTO KJELDAHL NITROGEN ANLYZER		1 7	10 176	2006. 1 2006. 1	2/4분기 2/4분기	KFX KFX
계				8	186
충청남도 부여군		Mondo Track		1	1,004	2006. 1	2/4분기	KFX
계				1	1,004

3. 기  타  기  관

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사	차량기술단 차량기술단 차량기술단 차량기술단 차량기술단 차량기술단 차량기술단 차량기술단	EMD/GMC Locomotive Engine Ass'y EMD/GMC Locomotive Engine Turbocharger Spare Parts EMD/GMC Locomotive Engine Spare Parts EMD/GMC Locomotive Electrical Spare Parts EMD/GMC Locomotive Truck Spare Parts EMD/GMC Locomotive Air Brake & Aircompressor Spare Parts EMD/GMC Locomotive Speed Recorder Spare Parts EMD/GMC Locomotive Bearing Spare Parts	Engine Ass'y 40052270 Turbocharger 8358500 등 Shell Bearing 8136114 등 Motor Ass'y 1109629 등 Gear 40006705 등 Compressor 9572056 등 Event Recorder ER26 등 Bearing 9557789 등	1품목 64품목 77품목 238품목 27품목 82품목 11품목 3품목	4,094 820 5,453 1,269 1,081 355 204 525	1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4	4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사	차량기술단 차량기술단 차량기술단 차량기술단 차량기술단 차량기술단 차량기술단	Diesel Rail Car (NDC, CDC) Engine Spare Parts Diesel Rail Car(PMC) Engine Ass'y & Spare Parts Diesel Rail Car Transmission & Cooling Unit Spare Parts Diesel Rail Car Brake System Spare Parts Diesel Rail Car(PMC) Engine Fuel System Spare Parts Diesel Rail Car Speed Record Spare Parts Diesel Rail Car Bearing Spare Parts	Pully, Crankshaft(214927) & E/G Overhall Set (Lower) 3801468 등 Oil Nozzle(422 108 0543) & Piston Screw(555 990 1919)등 Coupling Weel(H21.440020) & Float Switch(H90.7505 20) 등 EP Brake Unit(I/85415/ 0024A) & Brake Cylinder (I/70103/1707) 등 Shaft Seal(2 410 283 020) & Start Motor (0 001 601 025) 등 Base Fram(EZ83a) & EPI 67/1.50.16A, 3：1 24V 0-200km/H 등 Cyl. Roller Bearing (NU307EN MIA C3 F59) 등	75품목 81품목 72품목 56품목 13품목 8품목 22품목	417 1,205 595 289 135 131 220	1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기	4/4분기 4/4분기 4/4분기 4/4분기 4/4분기 4/4분기 4/4분기	KFX 세출 KFX 세출 KFX 세출 KFX 세출 KFX 세출 KFX 세출 KFX 세출

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사	차량기술단 차량기술단 차량기술단 차량기술단 차량기술단 차량기술단 차량기술단	Diesel Rail Car Bogie Spare Parts Diesel Rail Car Water Closet Spare Parts Diesel Rail Car(CDC) Engine Spare Parts Diesel Rail Car(PMC) Engine Ass'y & Spare Parts Diesel Rail Car Transmission & Cooling Unit Spare Parts Diesel Rail Car Brake System Spare Parts Diesel Rail Car(PMC) Engine Fuel System Spare Parts	Yaw Damper(04R-1113) & Primary Incline Damper (02A-1388) 등 Line Strainer(5472746) & Pressure Regulator (5473062) 등 Engine Overhaul Set (3801468) 등 Engine Ass'y(8V183TE12) & 16V396TC14 Engine Ass'y 등 Transmission(H23.318540) & Turbin Wheel (23 3587 11) 등 Pressur Governor (I/84649/03525) 등 Delivery Valve (3 413 371 600) 등	4품목 4품목 52품목 56품목 53품목 16품목 4품목	105 3 542 2,365 1,721 278 134	1/4분기 1/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기 2/4분기	4/4분기 4/4분기 익년2/4분기 익년2/4분기 익년2/4분기 익년2/4분기 익년2/4분기	KFX 세출 KFX 세출 KFX국고채 KFX국고채 KFX국고채 KFX국고채 KFX국고채

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사	차량기술단 차량기술단 광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부	Electro Magnet Valve Traction Motor Driver's Cab Door Engine Main Circuit Breaker Arrester Main Transformer Main Rectifier Traction Motor Battery Recorder	Type：W2D VERT DRG:X676 22REP10 Z OR NEW TYPE isW3D Pinion Gear 등 16MB ATA(32MB ATA) Flash Memory Card Piston Cup Hi-Lube 280, etc AC Lightning Arrester Ass'y, etc Oil Cooler(40kw), etc Condenser Roller Bearing, etc Battery Ass'y 60AH/5H Speed Generator(AG20A), etc	60품목 24품목 1품목 1품목 2품목 2품목 3품목 1품목 5품목 1품목 2품목	1,200 430 15 9 3 94 87 16 136 60 55	’06월 1일 ’06월 1일 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기	4/4 4/4 2006.12 2006.12 2006.12 2006.12 2006.12 2006.12 2006.12 2006.12 2006.12	KFX KFX KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수)

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사	광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부	Main Air Compressor Reducing Valve M60 Control Valve U-5-A Variable Load Valve Actuator Detector Valve Air & Pipe Train Information System Traction Motor (Alternating Current) PWM Converter & VVVF Inverter	Air/Oil Separator Element Valve PC No. R40102, etc Diaphragm PC No. R52101, etc Bellofram, etc Dynamic Brake Actuator, etc Valve Complete AIR Pressure Switch(MRPS), etc LSI Card(RR-128KB) ROLLER BEARING 304-6-2-H1B5469002 Cooling Fan	4품목 3품목 3품목 4품목 3품목 1품목 5품목 1품목 3품목 1품목	194 72 55 66 54 18 156 28 275 69	1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기	2006.12 2006.12 2006.12 2006.12 2006.12 2006.12 2006.12 2006.12 2006.12 2006.12	KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수)

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사	광역사업본부 광역사업본부 광역사업본부 차량기술단 차량기술단 전기기술단 전기기술단 전기기술단 전기기술단 전기기술단	ATC Equipment Brake Operating Device Inverter Equipment Diesel Engine(NTA855G3, NT855G6) Spare Parts Diesel Engine(NTA855G3, NT855G6) Spare Parts Measuring Device Support Insulator Support Insulator Section Insulator Section Insulator	ATC Pick Up Coil, etc Valve(EBV) K89192, etc Fuse(IVF) 170E7835 AC 2500V 315A, etc Cylinder Heard(G3)(3411805) & Gasket set lower (3801468) 등 Short Block(G3)(3801073) & Gasket set lower (3801468) 등 for height and deflection of trooly wire SP-6 SP-60 AC 25kV Same Phase AC 25kV FRP 110㎟ 8m Difference Phase	12품목 15품목 3품목 55품목 27품목 15 10 160 45 7	125 248 90 480 256 34 0.65 25 92 49	1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 2/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기 1/4분기	2006.12 2006.12 2006.12 4/4분기 익년2/4분기 3/4분기 3/4분기 3/4분기 3/4분기 3/4분기	KFX(보수) KFX(보수) KFX(보수) KFX 세출 KFX국고채 KFX KFX KFX KFX KFX	전철팀 전철팀 전철팀 전철팀 전철팀

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사 한국철도공사	전기기술단 전기기술단 전기기술단 시설기술단 시설기술단 시설기술단 시설기술단 시설기술단	Section Insulator Accessories of the Gate (Print Head FC34-300) Accessories of the Tom (Print Motor Escape 43/L/12/216P) 멀티플타이탬퍼 Multiple Tie Tamper 밸러스트클리너 Ballast Cleaner 밸러스트콤펙터 Track Stabilizer 분진흡입차 Crushedrock Inhalation Machine 앰프리파이어외 Amplifier	AC 25kV FRP 170㎟ 22m Difference Phase Print Head FC34-300 Print Motor Escape 43/L/12/216P 작업능력 1500m/h이상 스크린 용량 21㎥이상 궤도안정기, 자중 60톤 이상 작업속도：0～5km/h 주행속도：80km/h 이상 OP11GP	2 190 160 2대 1대 2대 2대 82점	32 17 34 6,327 4,187 3,854 4,230 600	1/4분기 1/4분기 1/4분기 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006. 3 2006.3	3/4분기 2/4분기 2/4분기 2007. 7 2007. 7 2007. 7 2007. 7 2006.12	KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX KFX	전철팀 정보통신팀 정보통신팀 국고채 국고채 국고채 국고채 세출

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
한국철도공사	시설기술단	밸브 Valve	EL-T76.00MC	3점	72	2006.3	2006.12	KFX
계				1,950	42,686
재단법인 전주기계산업 리서치센터		Carbon Fiber Production System		1	7,000	2006. 1	익년1/4분기	KFX
계				1	7,000
재단법인대구테크노파크 재단법인대구테크노파크		Large Capacity Centrifuge Others Freezing Microtome		1 1	41 115	2006. 1 2006. 1	2/4분기 2/4분기	KFX KFX
계				2	156
(재)대구테크노파크나노부품실용화센터 (재)대구테크노파크나노부품실용화센터		Universal Testing Machine Probe Station		1 1	525 171	2006. 1 2006. 2	2/4분기 2/4분기	KFX KFX
계				2	696

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
재단법인중구문화재단 재단법인중구문화재단 재단법인중구문화재단		Stage Lighting Equipment Grand Piano Stage Audio System		1 1 1	140 109 577	2006. 1 2006. 1 2006. 1	1/4분기 1/4분기 2/4분기	KFX KFX KFX
계				3	826
(재)한국전기전자시험 연구원		Test Receiver		1	128	2006. 1	2/4분기	KFX
계				1	128
(재)전라남도생물산업 진흥재단 (재)전라남도생물산업 진흥재단		Freeze Dryer Spray Dryer for Development		1 1	321 87	2006. 2 2006. 2	3/4분기 2/4분기	KFX KFX
계				2	408

총 괄 기관명	단 위 기관명	품 명	수요목적․용도 및 주요규격	수 량	배정금액 (천불)	구 매 요청시기	소 요 시 기	자금명	비 고
서울메트로		GTO THYRISTOR		1	96	2006. 2	4/4분기	KFX
계				1	96
사단법인제주영상위원회		Digital Image Education System		1	1,200	2006. 2	2/4분기	KFX
계				1	1,200