2007년도 공사(용역)발주 계획

【사업비용】

(단위:천원)

연번	사 업 명	사업개요	사업비	사업기간 (발주시기)	비 고
1	배수지 청소	유인 N=12 무인 N=8	220,000	07.4 ~ 11 07. 4
2	시내일원 노후관 갱생공사	3,500m	595,000	07.3 ~ 12 07. 3
3	누수수리	300mm이상 N=120	300,000	07.1 ~ 12 07. 3
4	철개높이 조정	N=250	200,000	07.1 ~ 12 07. 3
5	부평2배수지 외 3개소 배관 도색	A=717㎡	47,410	07.3 ~ 6 07. 3
6	서울 원수관로 지하철 9호선 곡관 보강	N=12개소	48,246	07.2 ~ 4 07. 2
7	학익배수지 법면도로 및 배수로 보수	A=1,421㎡	78,848	07.3 ~ 6 07. 3
8	계량기실내 급수장치 교체	50~300mm N=800	336,000	07.1 ~ 12 07. 3
9	상수도관 이설공사	300mm이상	200,000	07.1 ~ 12 07. 3

【자본적지출】

(단위:천원)

연번	사 업 명	사업개요	사업비	사업기간 (발주시기)	비 고
1	신흥동 3가 7-235번지 일원 노후관 교체사업	500mm, L=320m	162,560	07.3 ~ 6 07. 3
2	가좌동 158번지 일원 노후관 교체사업	300mm, L=590m	179,360	07.3 ~ 6 07. 3
3	용현4동 312번지 일원 노후관 교체사업	400mm, L=500m	232,000	07.3 ~ 6 07. 3
4	신흥동 3가 7-235번지 외 2개소 절삭복구사업	A=4,230㎡	71,910	07.8 ~ 10 07. 8
5	용현,수봉공원배수지 유량계 및 전동밸브 설치사업	각2개소	83,853	07.3 ~ 6 07. 3
6	수도계량기 시험실 기차검사대 교체	1식	55,110	07.3 ~ 6 07. 3

2007년도 물품구입 계획

【사업비용】

(단위:천원)

연번	사 업 명	자재내역	사업비	사업기간 (발주시기)	비 고
1	교체용 수도계량기 구입	15~300mm 28,000개	1,540,000	07.1 ~ 12 07. 3
2	신설용 수도계량기 구입	15~300mm 22,000개	684,520	07.1 ~ 12 07. 3

※ 발주시기 및 공사관련 문의 : 032-720-2325(공무팀)

032-720-2343(양수기팀)

※ 사업소의 사정에 따라 계획이 변경될 수 있습니다.