2007 주요투자사업발주계획

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	사업개요	총사업비	사업기간	구분
	합 계		566,080
1	염소용기계량저울 교체	ㆍ 전자저울 2대 - 로드셀형 디지털식 8,000kg	25,000	‘07.3~6	물품
2	관리동 냉온수배관교체	ㆍ 냉ㆍ온수관 배관교체 1식	20,000	‘07.3~5	공사
3	수질자동측정기구입설치	ㆍ 무시약식 유리염소측정기 1대 - 0 ~ 2/3 ㎎/ℓ	15,000	‘07.3~6	물품
4	병방동 원수관로제어반 교체공사	ㆍ 원수관로제어반교체 1식	20,000	‘07.4~5	공사
5	침전지수로 및 노출부 도장공사	ㆍ 도장공사 총 2호지 - 면적 1,042㎥	70,000	‘07.3~6	공사
6	약품투입기 제어반 교체공사	ㆍ 약품투입기 제어반 교체 1식	20,000	‘07.3~5	공사
7	응집기및혼화지수선공사	ㆍ 응집기 수선 18대 ㆍ 혼화기 수선 2대	15,000	‘07.5~11	공사
8	실험실바닥 라이닝공사	ㆍ 바탕만들기 150㎡ ㆍ 라이닝처리 150㎡	18,000	‘07.3~6	공사
9	슬러지 수집기수선공사	ㆍ 슬러지 수집기 수선공사 8대	15,000	‘07.10~11	공사
10	탈수기설비 수선공사	ㆍ 탈수기 수선공사 4대	10,000	‘07.8~9	공사
11	탈수기 약품투입기 제어반 교체공사	ㆍ 탈수설비 약품투입기 제어반 교체공사 1식	15,000	‘07.5~6	공사
12	시설물(토목,건축) 보수공사	ㆍ 여과지동외 14개소	100,000	‘07.3~6	공사
13	중앙감시반 인테리어 및 CCTV 보수공사	ㆍ cctv보수공사 및 인테리어 1식	100,000	‘07.1~6	공사
14	송수펌프모터 절연 보강공사	ㆍ 3.3KV 1100HP 3대 570HP 2대	55,000	‘07.1~6	공사
15	여과지송풍기 기동반 인버터 설치공사	ㆍ 인버터기동반 설치 3대	62,000	‘07.1~6	공사
16	무전기 및 탈수기여과포구입	ㆍ 무전기 6대 ㆍ 탈수기 여과포 1롤	6,080	‘07.1~3	물품