’07년 분기별 공사 발주계획

단위 : 천원

사 업 명	내 용	금 액	기 간	비 고
시설대대 /중기반 신축	2동/1,948㎡	1,599,503	3/4분기	신영공사
281비행대대 신축	1동/1,398㎡	1,147,898	3/4분기	신영공사
기지병원 증축	1동/225㎡	197,426	3/4분기	신영공사
유류저장시설 개선	#33탱크(3,000배럴) 전면 보수	미 정	3/4분기	신영공사
감염성폐기물 보관시설	1동	14,854	3/4분기	신영공사
폐기물처리	1식	68,250	3/4분기	신영공사
조종학생숙소 다, 라동 리모델링	2동/2,056㎡	미정	3/4분기	신영공사

단위 : 천원

사 업 명	내 용	금 액	기 간	비 고
보일러 세관	◦와룡스포츠센터 7TON ◦52전대 1.5TON ◦장교회관 30만kcal/h ◦에너지관리공단 검사대상	17,500	2/4분기	대규모 보수
냉동기 세관 및 펌프 교체	◦학생조종숙소 40R/T × 4대 ◦학술대대 60R/T × 1대 ◦한국가스안전공사 검사대상
POL시설 보수	◦매립식 드레인 탱크 : 1기 - 1,500G/L : 1기 ◦밸브박스개선 2기 - 밸브박스 뚜껑 : 철재 → 슬라이딩 게이트 ◦설치년도 1987년, 부식 및 매립형으로 기름누유시 환경오염 발생	100,000	3/4분기	대규모 보수
POL탱크 세척 및 보수	◦C역사 #103탱크 세척주기 -관련시설 보수 필요 ◦세척 실시 : ‘07. 11이전 ◦#103탱크 브리드 밸브 위치 조정	35,000	3/4분기	대규모 보수
지붕방수 작업	◦토성회관 지붕(600㎡) 부식 및 누수 ◦정훈실 지붕(370㎡) 부식 및 누수	65,000	2/4분기	대규모 보수
유해환경작업장 환경개선	◦유해환경 작업장 배기시설및 집진시설 설치 - 야대 용접반, 타이어반 - 시설대대 목공반, 용접반 ◦ 05년 항공의료원 ‘유해환경 작업장 검사결과’ 지적사항	40,000	3/4분기	대규모 보수
소방중대 OVER HEAD DOOR 교체	◦잦은 고장으로 인한 작전시 에로 - A차고 : 4 SET 교체	23,100	2/4분기	대규모 보수
보일러 및 난방 시설교체	◦학생조종숙소 가․나동, 다․라동 50만kal/h×2대 (설치년도 95년식) ◦진공보일러 및 순환펌프교체	50,000	3/4분기	대규모 보수
냉․난방기 교체 (온수순환식 난방)	◦장교회관 1,2호기 20R/T×2대 (93년식)
기지내 노후 변압기 교체공사	◦안정적 전력 지원을 위해 20년 이상 노후 변압기 교체 ◦05년 공본지휘검열(안전분야) 지적사항	165,000	3/4분기	대규모 보수
노후 분전반 교체공사	◦기지내 매입 분전반 교체
A지구주변전실 계약용량 증설작업	◦계약용량 : 1500kw(기존) → 3000kw(증설) ◦예비선로 분담금 포함
급수관로 개선	◦동문～교회 급수관로 교체 ◦급수관로 노후로 인한 잦은 관로 파손으로 교체 필요	205,000	3/4분기	대규모 보수
생활급수용 심정시설 개선	◦오염방지시설 개선(1, 2, 3심정) ◦내부 관로 교체 : SUS관 50mm, 370M ◦수중모터교체 : 10HP 1대, 15HP 2대, 20HP 1대
사천비행장선 궤도 보강공사	◦보통침목 교체 465개, 분기침목 18개	40,000	철도공사 위탁