’08년 분기별 공사 발주계획

단위 : 천원

사 업 명	내 용	금 액	기 간	비 고
유해작업장 개선	집진시설 1식	32,000	3/4분기	신영공사
보일러 세관	00스포츠센터 7TON, 00전대 1.5TON세관,	8,000	2/4분기	대규모공사
냉동기 세관 및 펌프 교체	00대대 60R/T/1대, 00전대 및 00비행대대 70R/T/각 1대 00스포츠센터 200R/T/1대, 학생조종숙소 40R/T/4대	9,000	2/4분기	대규모공사
POL탱크 세척	A지구 #102탱크 세척	35,000	3/4분기	대규모공사
고압선로 가공피뢰지선 설치	00장/중건대/골프장지역 가공피뢰지선 설치(3.8㎞)	45,000	3/4분기	대규모공사
관사외벽도장	10~15동 외벽도장	60,000	1/4분기	대규모공사
R/M기둥 보수	A/B지구 주기장 R/M기둥 보강 콘크리트 설치	30,000	2/4분기	대규모공사
사출반 사무실 개선	샌드위치 판넬 건물 신축 및 콘테이너 철거	94,000	3/4분기	대규모공사

사 업 명	내 용	금 액	기 간	비 고
노후 변압기 교체	A지구 POL지원 변압기 외 25개소 교체	130,000	3/4분기	대규모공사
POL 배수시설 개선	수문(4개소)설치 및 침투저지망 설치	20,000	2/4분기	대규모공사
시뮬레이터장비실 천정 및 벽면 보수	장비실/천정 벽면 압변 유공 흡음판 교체	80,000	2/4분기	대규모공사
급수시설 개선	C역사 급수관로 교체, B지구 메인 급수관로 교체	120,000	3/4분기	대규모공사
산소공장 시설개선	샌드위치 판넬 지붕 설치, 건물배수시설 교체	50,000	2/4분기	대규모공사
지붕방수작업	00대대 통신반, 기상대 2․3층, 00전대 상황실 지붕방수	70,000	2/4분기	대규모공사
용접반 주변 배수시설 개선	용접반 주위 배수로 확장 및 배수라인 변경	20,000	3/4분기	대규모공사
체력단련장 관리도로 및 보경로 포장공사	보경로 1,010㎡, 1,208㎡	104,550	3/4분기	대규모공사