’08년 발주계획

일반경쟁

구 분	대상부대	사업범위							계획예산 (천원)	발주시기
		계		신축			개수
		동	㎡	동		㎡	동	㎡
생 활 관	00부대	1	220	1		220			289,000	2/4분기
	00부대	1	428	1		428			973,000	2/4분기
	00부대	1	680	1		680			890,000	2/4분기
	00부대	1	637	1		637			1,399,191	2/4분기
구 분	대상부대	사 업 범 위							계획예산 (천원)	발주시기
		동			신축 (㎡)
부대시설 (정비고)	00부대	1			396				799,539	2/4분기
부대시설 (면회실)	00부대	1			199				410,200	2/4분기
시설 유지보수	00부대	- 세척 및 코팅(2,3,601호기) : 3기 - 송유관 교체 : 490M - 누유밸브(7조), 게이지(3조) - 미터기 교체(14조)							306,443	2/4분기

전자공개 수의

구 분	대상부대	사업범위		계획예산 (천원)	발주시기
		동	신축 (㎡)
급수시설	00부대	1	ㆍ	84,945	2/4분기
부대시설 (창고)	00부대	1	172	123,581	2/4분기
	00부대	2	180	133,310	2/4분기
	00부대	1	40	88,647	2/4분기
부대시설 (무기고)	00부대	3	45	55,575	2/4분기
부대시설 (급유시설)	00부대	1	ㆍ	66,000	2/4분기
도로포장	00부대	포 장 400m		67,000		2/4분기

구 분	대상부대	사업범위	계획예산 (천원)	발주시기
시설 유지보수	00부대	- 난방/급수배관교체 1,250m - 동관D50:650m,D32:200, D20:400m - 방열기 교체 50개소	50,348	2/4분기
	00부대	- 난방/급수배관교체 1,200m - 동관D50:600m,D32:200, D20:400m - 방열기 교체 64개소	50,824	2/4분기
	00부대	- 취사식당(248㎡) 전기시설 교체 - 목욕탕(281㎡) 전기시설 교체	30,912	2/4분기
	00부대	- 외선전기 승압 / 선로교체 - 변압기 교체30→50kva - 선로 6스판 교체	29,598	2/4분기
	00부대	- 난방배관(D65,D50,D40) 교체 : 550M - 침상 배관 및 분배기(4조) 교체 - 방열기교체: 9조	36,000	2/4분기
	00부대	- 옥상방수 330㎡ - 기타시설보수 1식	26,333	1/4분기
	00부대	- 옥상방수 524.8㎡ - 기타시설보수 1식	41,877	1/4분기
	00부대	- 쇠고리 철망 50스판 교체	35,217	1/4분기
	00부대	- 내부 텍스교체 1,698㎡ - 기존텍스 철거 / M-Bar,텍스교체	86,853	2/4분기
	00부대	- 영내 노후급수관로 교체 2.5km - D50mm	35,217	2/4분기
	00부대	- 영내 노후급수관로 교체 3km - D75mm	66,109	2/4분기
	00부대	- 영내 노후급수관로 교체 5km - D50mm	54,036	2/4분기
	00부대	- 지붕방수 / 내외부 마감재 교체 1식 - 난방 및 급수 배관교체 - 전기시설 교체 1식	38,000	2/4분기
	00부대	- 물탱크(SMC50톤) 교체 : 1대 - 급수관 교체(D65) : 30M - 수위 제어케이블 교체	30,110	2/4분기

전자공개 수의