2008년도 분기별 공사 발주계획

※ 발주계획은 부대 사정상 사전 공지없이 변경 또는 취소될 수 있으니 양지하시기 바랍니다.

단위 : 천원

사 업 명	내 용(규모/물량)	예산액	예정시기 (분기)	비 고
독신자숙소 신축	∘기혼독신자숙소(30인용) : 1동 ∘미혼독신자숙소(50인용) : 2동	4,508,460	4	신영
생활관 개선	∘통합생활관 “다”동 : 리모델링 침대형 개선(1,378㎡) ∘00000 생활관 : 리모델링 (256㎡) 및 증축(206㎡) ∘00000 교육소대 생활관 : 리모델링(256㎡) 및 증축(206㎡) ∘00000 본부생활관 : 리모델링(181㎡)	1,710,528	4	신영
00부대/00대대 신축	∘00부대 신축 : 1동/1층 440㎡ ∘00대대 신축 : 1동/1층 520㎡	1,238,360	4	신영
배전선로 교체 및 전기시설 개선	∘수전선로(22.9KV) 보완 : 전주(28본)교체 및 선로 재구성 ∘배전선로(3.3KV) 보완:전주(31본) 교체 및 선로 재구성 ∘수배전반 1,500KVA 증설 : 22.9KV→3.3KV	790,588	2	신영
토양오염 방지시설	∘토양오염 방지시설 : 3식	109,120	2	신영
00회관 리모델링	∘00홀/VIP실/화장실/주방	240,000	1	신영
00로 줄눈교체	∘00로, 00로 줄눈 교체 : 51,500 m	500,000	2	신영
00000 차양대(간이차고) 신축	∘차양대(간이차고) : 353㎡ ∘대기실 : 20㎡	169,139	4	신영
아파트 도장	∘장미1,2,3,5동,목련16,17,18,19동	35,120	3	대보수
00000 통제탑 보수	∘철골구조물 도장	26,370	3	대보수
00회관 지붕방수	∘지붕방수(740㎡)	55,500	2	대보수
000000 지붕방수	∘지붕방수(50㎡)	3,750	2	대보수
00000 보수	∘천정텍스(90㎡), 등기구(6EA)	7,800	3	대보수
000 장판교체	∘장판교체(270㎡)	9,150	2	대보수
00000 지붕방수	∘지붕방수(310㎡)	26,350	2	대보수
0000000 건물보수	∘외단열(400㎡), 창호(44㎡)	34,560	3	대보수
화장실 개선	∘00대(20㎡), 00대(6㎡)	24,700	2	대보수

단위 : 천원

사 업 명	내 용(규모/물량)	예산액	예정시기 (분기)	비 고
ASR 지붕방수	∘지붕방수(200㎡)	15,000	2	대보수
00000 급수시설개선	∘SMC 물탱크설치(20ton)	21,600	3	대보수
ATS 설치	∘00회관, 0000조립장	14,000	3	대보수
설비시설개선	∘00000 화장실/ 샤워실(20㎡), 보일러 개선	25,000	3	대보수
유류탱크 세척 및 검사	∘J-1(5만BBL):비파괴검사, 탱크세척	27,000	2	대보수
보일러세관	∘0000(7ton), ∘000(1ton), ∘00000(0.5ton 2대)	17,500	2	대보수
자동화재탐지설비	∘목련16동:자동화재 탐지설비	16,000	2	대보수
보일러 교체	∘00000(15만㎉/h), ∘00000(20만㎉/h), ∘00000(10만㎉/h)	49,000	3	대보수
노후 변압기 교체	∘30KVA 1대, ∘50KVA 3대, ∘200KVA 3대	23,000	3	대보수
보일러 교체	∘00회관:30만㎉/h, 팽창탱크(밀폐형)	27,000	2	대보수
소방시설개선	∘000 가압송수장치	14,500	3	대보수
전기시설개선	∘00실, PAR, ASR : 분전함교체(3개소), 등기구교체	24,150	2	대보수
상수관로 교체	∘내충격 염화비닐관(D100, 950m)	47,500	3	대보수
전기시설개선	∘C.O.S 교체	28,850	3	대보수
000 조도개선	∘000 4동	80,000	2	대보수
배수시설개선	∘00000 법면 배수로 설치(60m)	23,000	3	대보수
000 보수	∘법면 옹벽 설치(70m) ∘배수관 설치	51,000	3	대보수
오수시설개선	∘일반물자저장반 오수관로 연결 화장실 조성	26,150	2	대보수
000보수	∘구동장치 보호커버 설치 :57EA	11,400	3	대보수
0000 보수	∘철재문 교체, 00망 보완	24,050	3	대보수