‘08년도 시설공사 발주계획

(단위:천원)

사 업 명	내 용	금 액	공고예정시기
병사목욕탕, 시설운영중대 설계용역	○ 병사목욕탕 설계 252㎡ ○ 시설운영중대 설계 516㎡	58,550	1/4분기
배수암거 보수보강 설계용역	○ 배수암거 보수보강 설계 275m	15,786	“
○○○○ 출구 처마 신설공사	○ 출구 차양대 설치	13,000	“
○○부대 급수시설 및 샤워장 보수공사	○ 샤워장 보수 ○ 급수라인, 오수관로 교체	26,000	“
야외 빨래건조장 설치공사	○ 빨래건조장 5개소 설치	47,000	“
○○부대 지붕방수공사	○ 지붕방수	30,000	“
항온항습기 교체공사	○ 항온항습기 교체	22,000	2/4분기

(단위:천원)

사 업 명	내 용	금 액	공고예정시기
○○○○ 냉동기 오버홀공사	○ 터보냉동기 오버홀 1대	12,000	2/4분기
○○○○ 기계실 배관보수공사	○ 고압냉동기와 공랭식 냉동기 배관 병렬 연결	28,000	“
청사 대회의실 시스템 냉난방기 설치공사	○ 시스템 냉난방기 설치	7,500	“
유해환경작업장 시설개선공사	○ 작업장 국소배기장치 및 유해가스 정화설비 설치	41,000	“
○○창 컴프레셔실 지원 변압기 교체공사	○ 변압기 교체 ○ COS 24KV 교체	30,000	“
○○창 뒤편 노후 고압선로 교체공사	○ 전주 8본 ○ 고압절연전선 교체	40,000	“
유류시험소 방폭형 콘센트 설치공사	○ 방폭형 콘센트 설치 ○ 스틸 전선관 배관	13,356	“
변전실 인출 케이블 교체공사	○ 고압케이블 교체	30,000	“

(단위:천원)

사 업 명	내 용	금 액	공고예정시기
○○건물 울타리 설치공사	○ 신축시 군사보호시설 미지정에 따른 시설 보완	34,000	2/4분기
생활관 방음벽 설치공사	○ 생활관이 엄체호와 인접하여 소음으로 인한 피해 심각	21,000	“
콘크리트 포장공사	○ 차량 주차고앞 비포장 으로 차량정비/관리애로	12,000	“
○○건물 도로포장공사	○ 진입도로 확장포장 및 주차장 포장	92,760	“
○○부대 버스승강장 설치공사	○ 버스승강장 제작 및 설치	38,610	“
도서관 개선공사	○ 천정텍스 및 내벽 보수	29,000	“
○○창 ○○공장 노후 창호교체공사	○ 이중창 설치 및 철거	48,132	“
○○창 ○○공장 주출입구 교체공사	○ 행가도어 및 상부레일 설치	5,092	“

(단위:천원)

사 업 명	내 용	금 액	공고예정시기
○○창 ○○공장 작업장 출입문교체공사	○ 전동식 셔터문 설치	18,518	2/4분기
○○대대 노후전주 및 변압기 교체공사	○ 전주 교체 및 변압기 설치	40,000	“
○○창 기관공장 정밀작업장 지붕방수공사	○ 지붕방수	14,652	“
○○건물 외벽균열 보수 및 도장공사	○ 블록 균열 보수 및 도장	9,907	“
○○창 ○○창고 설치공사	○ 샌드위치판넬 창고 추가확장	20,900	“
○○창 전동차량 충전소 개선공사	○ 샌드위치판넬 창고 개선 ○ 출입문 설치	12,000	“
법면 보완공사	○ 체육공원 법면 유실 위험에 따른 보완	45,000	“
배수로/제방 보수공사	○ ○○창 ○○공장 노후 배수로 보강 및 제방 보수	46,000	“

(단위:천원)

사 업 명	내 용	금 액	공고예정시기
엄체호 후면 셔터교체공사	○ 후면 셔터 교체	180,000	2/4분기
냉난방기 세관공사	○ 냉난방기 세관	15,000	“
유류탱크 세척공사	○ 탱크 세척	13,000	“
유류탱크 무연 급유대 로딩암교체공사	○ 로딩암 교체	30,000	“
○○창 ○○공장 냉난방기 항온항습기 교체공사	○ 냉난방기 및 항온항습기 교체	25,740	“
○○창 ○○공장 소화전 물탱크 교체공사	○ 소화전 및 물탱크 설치	62,634	“
○○창 연료정비고 항온항습기 설치공사	○ 항온항습기 및 방화문 설치	24,896	“
○○창 행가지원 노후 변압기 교체공사	○ 노후변압기 교체	15,000	“

(단위:천원)

사 업 명	내 용	금 액	공고예정시기
○○창 ○○공장 항온항습기 설치공사	○ 항온항습기 및 환풍시설 설치	31,488	2/4분기
연못석축공사	○ 골프장 그린연못테두리석축쌍기 ○ 분수3개설치	165,000	2/4분기
물탱크설치공사	○ 코스관리동 옆 물탱크설치	117,000	″
관리동주변 포장공사	○ 예지물저장소 주변포장	30,000	″
5번그린(우)재조성	○ #5번그린(우) 재조성(확장)	35,000	″
○○창 ○○공장 포장공사	○ ○○공장 옥외작업장 포장 공사로 근무환경 개선	31,163	“
유류탱크 모터실 분전함 교체공사	○ NFB 및 M/C 분전함 교체 ○ 인입케이블 및 전선관 교체	40,000	“
유류탱크 무연탱크 피뢰침 교체공사	○ 피뢰침 및 전주 설치 ○ 접지동판 매설 및 전선배선	9,000	“

(단위:천원)

사 업 명	내 용	금 액	공고예정시기
배수암거 보수보강공사	○ 배수암거 보수보강 공사 275m	300,000	3/4분기
병사목욕탕 신축공사	○ 병사목욕탕 신축 (1동/252㎡)	488,313	“
시설운영중대 신축공사	○ 시설운영중대 신축(1동/516㎡)	691,544	“

※ 발주계획은 부대 사정상 사전공지 없이 변경 또는 취소될 수 있으니 양지하시기 바랍니다.