2008. 2/4분기 발주(계약변경) 계획

□ 발주계획

사 업 명	발주물량 또는 규모	예 산 액	비 고
북면 내곡리 배수관 매설공사	∘상수관 매설 L=2,800m	474,000천원
북면 중리마을 지관매설공사	∘상수관 매설 L=1,600m	145,000천원
명곡배수지 인입 송수관로 교체공사	∘상수관 매설 L=286m	305,000천원
용호동 일원 노후관 교체공사	∘노후관 교체 L=1,000m	230,000천원
팔용동 일원 노후관 교체공사	∘노후관 교체 L=1,680m	340,000천원
불곡배수지 보강공사	∘배수지 보수보강 1지	350,000천원
북면지역 지하수 이용실태조사용역	∘지하수관정 - 370공 (미신고시설)	20,000천원
지하수오염 관측정 설치공사	∘지하수오염 관측정 - 2개소	50,000천원
대산정수장 전등설비용 배전설비 개선공사	∘배전반(VCB반) : 1면 ∘TR(1000KVA) : 1대 ∘장비 및 케이블설치 : 1식	60,000천원
중앙동 주택지일원 오접정비공사	∘오접정비 153가구	300,000천원
신월동 주변 우수관 개량공사	∘우수관매설 L=200m	50,000천원
만호제강 주변 우수관 개량공사	∘우수관매설 L=470m	100,000천원
시가지 준설공사	∘준설물량 : 1,000㎥	100,000천원