강화군 강화위생처리장 정비사업

기본계획 건설기술공모 요강

2010. 08.

목     차

Ⅰ.  총    칙

Ⅱ.  사업개요

Ⅲ.  기술공모 작성지침

Ⅳ.  기술공모요강

1. 일반사항

2. 기술사항

3. 특기사항

Ⅴ.  유의사항

◎ 수행실적평가서 작성양식 및 지침

◎ 기술공모제안서 작성요령 및 지침

Ⅰ. 총    칙

1. 공 모 명 : 강화군 강화위생처리장 정비사업 기본계획 건설기술공모

2. 공모배경

본 사업은 강화군 일원에서 발생되는 분뇨를 처리하기 위하여 기존 가동중인 분뇨처리시설 부지에 신규로 강화위생처리장을 설치하는 사업으로서, 동사업은 종합플랜트로서 고도의 처리기술 및 효율적인 운영관리가 필요한 시설이며, 강화 공공하수처리장 연계처리를 위해 질소․인 영양염류 제거를 위한 고도처리공법 도입 등 각종 신기술이 요구됨에 따라 각계 전문가의 의견을 수렴하여 분뇨를 효율적으로 처리할 수 있는 선진기술을 공개적으로 선정할 수 있는 건설기술공모방식을 채택함.

3. 공모목적

최신의 선진기술과 공법을 적용한 분뇨처리시설의 기본 및 실시설계를 실시하고자 함.

4. 공모기술 참여대상

분뇨를 적정 처리하는데 적용할 수 있는 모든 기술

Ⅱ. 사업개요

1. 사 업 명 : 강화군 강화위생처리장 정비사업

2. 위    치 : 인천광역시 강화군 용정리 878-7번지(기존 위생처리장내)

3. 사업규모 : 설계용역 결과에 따라 변경될 수 있음

o 시설용량 : 30㎥/일

o 압송관로 : 2km

4. 사업기간

o 공모기간 : 공고일로부터 30일

5. 사업범위

o 분뇨처리시설 기본 및 실시설계

o 관련 인허가 사항

Ⅲ. 기술공모 작성지침

1. 처리시설 설치

◦ 시설규모 및 용량

기술공모제안서 작성요령 및 지침에서 제시된 조건을 숙지하여 종합적으로 조사 분석 후 용량의 적정성검토 및 오염부하량에 대하여 합리적으로 대응할 수 있는 시설설치계획을 제시.

◦ 수처리 공정

강화공공하수처리시설로 연계처리하기 위한 분뇨의 연계처리 기준을 충분히 만족하면서 가장 안정적이고 경제적인 처리계획을 제시하여야 함.

		계획유량 (㎥/일)	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)
설계수질	유입수	30	11,800	14,900	18,100	3,000	470
	처리수 (연계)	30	100 이하	250 이하	150 이하	170 이하	15 이하

※ 다만, 협의과정에서 기본방향을 단독처리로 변경시 추가설비를 설치를 통하여 법적방류수질 이하로 처리가 가능하여야 함.

◦ 슬러지처리 공정

처리시설에서 발생되는 슬러지는 최대한 발생량과 함수율을 낮추어 최종처분비용이 경감되도록 하고 슬러지의 농축, 탈수 및 반출공정에서 발생하는 악취, 설비부식 등 2차 오염 문제가 발생하지 않도록 적정한 처리공정계획 및 지역 특성에 적합하고 적용 가능한 최종처분 방안을 제시.

◦ 탈취 공정

본 시설은 취기가 발생되는 사업장으로서 취기강도, 악취포집량, 취기포집방법 등을 검토하여 민원발생을 근본적으로 차단할 수 있도록 처리장에서 발생하는 모든 악취는 전량 포집 하여 악취방지법 배출허용기준 이내로 처리하여 쾌적한 생활환경이 유지될 수 있는 경제적이고 효율적인 처리계획을 제시.

◦ 기기선정 및 운영관리시스템

처리시설의 주요 기자재 선정 및 운영관리시스템 구성은 조작의 용이성, 계통의 신뢰성, 비상시 대처능력 확보 및 경제성이 발휘되는 최소한의 인원으로 운전 가능한 운영시스템 구성계획을 제시.

2. 시설 구조물 설치

◦ 처리장의 시설 구조물은 주변 자연환경과의 조화와 쾌적한 환경을 이루어 생활환경에 미치는 영향이 최소화 되도록 하고, 처리장 종사자 및 방문객들의 편익제공 및 휴식공간 등 기능성이 발휘되는 건축 및 조경모델을 제시하되, 과도한 계획이 되지 않도록 해야 함. 모든 시설물은 2계열 및 장래 확장이 가능하도록 배치 함.

3. 경제성 검토

◦ 시설공사비 및 시설유지관리비는 각 처리방식별로 유지관리의 용이성과 경제성을 검토하여 과다한 예산이 투입되지 않도록 기술적이고 경제적인 측면을 고려하여야 함.

◦ 정확한 근거에 의해 산출된 공종별(토목, 건축, 기계, 전기/계측제어, 조경 등) 시설공사비 및 유지관리비를 제시하여야 함.

◦ 연간 소요되는 수거비, 동력비, 약품비, 수리비, 인건비, 슬러지 처리비등을 고려하여 유지관리비를 산정 하여야 함.

Ⅳ. 기술공모 요강

1. 일반사항

가. 공모내용 : 강화군 강화위생처리장 정비사업 기본계획

나. 공모기관 : 한국환경공단

다. 공모방법

◦ 공단 홈페이지 및 국가종합전자조달시스템(g2b)에 공고

◦ 일반경쟁 현상 기술공모

◦ 공모 내용 심사는 별도의 심사위원회를 구성하여 평가 결정

라. 응모자격 : 공고서에 따름

마. 응모도서 접수

◦ 기    간 : 공고서에 따름

◦ 장    소 : 한국환경공단 경영관리처 계약팀 [Tel : 032-590-3265]

◦ 접수방법 : 직접제출(우편제출 불가)

◦ 구비서류

- 응모신청서(소정양식)           1부.

- 사업자 등록증사본             1부.

- 법인등기부등본                1부.

- 인감증명 및 사용인감계        1부.

- 응모자격을 증빙하는 서류      1부.

바. 제출도서

◦ 수행실적평가서         1부(원본 1부)

◦ 기술공모제안서         40부 (발주처보관용 1부. 평가용 39부)

사. 비용의 부담

◦ 응모 신청서류의 작성 및 제출 등에 관계되는 모든 비용은 응모자의 부담으로 함.

아. 기술공모 심사

◦ 심사는 업체현황평가서와 기술공모제안서 내용을 종합적으로 평가함.

◦ 기술공모제안서는 심사의 공정성을 기하기 위하여 별도의 심사위원회를 구성하여 평가함.

◦ 심사위원은 본 사업 공모와 관련하여 어떠한 경우에도 응모사의 개별 질의에 응할 수 없으며, 본 사업 공모제안에 참가할 수 없음.

◦ 기술공모 심사는 본 지침에서 정한 제반사항을 준수하여 작성한 기본계획 중 공정하게 심사하여 입상작을 선정함.

◦ 다음의 경우에는 응모자격이 실격 처리됨.

- 자격기준에 미달되거나 제출서류가 허위인 때

- 심사에 영향을 주는 불공정 행위 등을 한때

자. 입상작 발표

◦ 심사 후 기술공모 입상작 제출업체에 서면 통보

차. 입상작 특전 : 강화군 강화위생처리장 정비사업 기본 및 실시설계 권리 부여

카. 공모근거 : 건설기술관리법 제21조의2, 동법 시행령 제38조의2, 동법 시행령 제38조의3

타. 계약체결

기술공모 최우수업체의 세부과업은 한국환경공단의 강화위생처리장 정비사업 기본 및 실시설계 과업지시서를 충분히 숙지한 후 도급계약체결

파. 과업수행계획 제출

건설기술공모 최우수업체는 계약체결 후 한국환경공단에서 제시한 강화위생처리장 정비사업 기본 및 실시설계에 대한 과업지시서 내용을 충분히 반영하여 세부 과업수행계획서를 작성하고 한국환경공단의 승인을 받은 후 과업에 착수한다.

2. 기술사항

가. 응모도서 자료 제출

1) 업체현황평가서

업체현황평가서에는 다음 사항이 포함되어야 함.

◦ 회사의 일반현황

◦ 참여기술자 조직 및 자격, 경력사항

◦ 회사의 유사용역 수행실적

◦ 입찰참가 제한기간

◦ 재정상태 건실도

◦ 기술개발 및 투자실적

◦ 현재 업무 중첩도

2) 기술공모제안서

기술공모제안서에는 한국환경공단에서 제시한 기술공모(안)을 기준으로 기술공모제안서 작성요령 및 지침에 의하여 다음사항이 포함되어야 한다.

◦ 과업의 개요

◦ 과업수행계획 및 체계

- 과업수행의 기본방향

- 과업수행 세부계획 및 공정계획

- 과업수행조직 및 인력투입계획

◦ 과업수행 접근방법 및 기법

- 기초자료조사 및 관련계획 조사

- 현장조사, 배치계획

- 기본설계

- 실시설계

◦ 경제성 검토

◦ 기타 신기술 및 신공법 착안사항

◦ 기타 필요한 사항

나. 제출자료 작성지침

◦ 제안서 중 1부는 표지 다음 간지를 삽입하여 신청서를 기재, 날인하여 제출함

◦ 용지크기 : A4(210㎜×297㎜), 부득이 한 경우 A3(420㎜×297㎜)를  접어 사용 가능

◦ 지 질

- 표  지 : 백색아트지, 무광택

- 내  지 : 백상지

◦ 인쇄방법

- 업체현황평가서 : 무선상철

- 기술공모제안서 : 무선좌철, 양면인쇄

- 문자는 한글로 하고 필요에 따라 한문 또는 영문사용 가능

- 숫자는 아라비아 숫자를 사용함

- 단위는 미터법을 사용함

- 기술공모제안서 목차 앞쪽에 조감도 축소본(A3규격이하)을 삽입해서 제출 (칼라인쇄 가능)

- 사진을 직접(부착) 사용해서는 안되며, 흑백으로 인쇄하여 사용하는 것은 가능 (기술공모제안서의 칼라인쇄는 불가(조감도 삽입분 제외)하며, 일부분이라도 Color를 사용한 때에는 Color면으로 간주 하며, 색지사용 불가, 색깔있는 간지 사용 불가))

- 수행실적평가서 간지는 색지사용 가능

◦ 면   수

- 면수표기 : 중앙하단에 표시하며 기술공모제안서는 40페이지 이내로 하고, 페이지 초과시 감점 적용

- 면수제한

․ 수행실적평가서 : 제한없음

․ 기술공모제안서 : 총40면 이내 (표지 이외에 내지, 목차, 요약, 간지 등은 모두 쪽수에 포함한다. 조감도 및 증빙서류는 면수에서 제외)

․ A3를 접어서 사용할 경우에는 2면으로 간주

다. 제출자료 작성지침 위배시 감점 기준

◦ 기술공모제안서의 작성지침 위배 시에는 감점 기준은 다음과 같다.

구 분			감점기준
기술공모제안서	규격 및 기준 쪽수 위반 (1점 한도)	용지크기 위반	0.05점/쪽당
		지질 위반	0.05점/쪽당
		쪽수 초과	0.05점/쪽당
	색상사용 (1점 한도)	Color면 사용	0.1점/쪽당
		색지사용	0.1점/쪽당

◦ 감점한도는 2점이내 임.

3. 특기사항

가. 저작권 및 사용권

입상작에 대한 저작권, 사용권은 한국환경공단에 귀속되며, 한국환경공단은 기술공모(안)의 수정, 보완, 변경지시 등에 관한 일체의 권한을 가짐.

나. 분쟁조정

본 응모와 관련하여 발생하는 이의사항은 협의하여 결정하되, 협의가 이루어지지 않을 때에는 발주기관의 해석에 따르며 계약전 관련법규 및 규정 등이 개정되는 경우에는 정부의 해석에 따라 조정

다. 응모신청

공모참가신청서(소정양식) 접수업체에 한하여 응모할 수 있음.

Ⅴ. 유의사항

◦ 공사비는 3,048백만원(폐기물 철거/처리비, 분뇨 이송관거 공사비 제외) 범위내에서 제안하여야 함.

◦ 성능보증확약서 제출(양식13)

- 기술공모제안서 제출시 대표자의 인감이 날인된 성능보증 확약서를 제출하여야 함

- 성능보증에 대한 신뢰성 시험은 시운전(6개월) 기가 내에 공법보유사가 제공하는 기수로 운전요원이 수행한 설계보증 내용으로 최소한 30일이상 연속 운전되어야 함.

◦ 정상가동 실적증명서 및 신기술 지정(검증)서 제출

- 제시한 공법이 국내의 분뇨, 가축분뇨 또는 분뇨․가축분뇨합병시설, 공공하수처리시설 및 폐수종말처리시설에서 정상가동되고 있음을 증명(해당 발주처의 확인 필)하여야 하며, 정상가동실적은 월별 최대․최소 유입수질, 방류수질 및 수온 등을 포함한 구체적 평가가 가능한 자료를 제시하여야 함.(양식14) 판단자료 미비시 불이익이 있을 수 있음.(첨부양식)

- 국내 신기술인 경우「공공시설의 환경신기술적용 촉진을 위한 업무처리 규정(환경부훈령 제859호)」에 의한 실적 인정 대상으로서 실적을 증명하여야 하며 신기술 지정(검증)서를 첨부하여야 함.

◦ 본 평가서는 우리공단에서 배부한 기재순서 및 양식에 따라 반드시 작성

◦ 기술공모 내용은 처리시설의 기본 및 실시설계 자료로 이용할 수 있도록 충분한 내용을 제시하여야 함.

◦ 최우수작으로 선정된 업체는 계약체결에 따르는 결격사유가 없어야 하고 결격사유가 있을 시에는 당선을 취소하며 차점자에게 설계권을 부여하고 계약체결 시에는 한국환경공단 회계규정의 적용을 받음.

◦ 제출된 서류는 수정, 가필할 수 없으며 심사 후에도 반환치 않음.

◦ 최우수작으로 선정된 업체는 설계권을 제3자에게 양도 할 수 없음.

◦ 본 사업의 하도급은 한국환경공단이 부득이 필요하다고 인정하는 경우 일정 범위에 한하여 할 수 있음.

◦ 업체현황평가서와 기술공모제안서는 별책으로 작성

◦ 계획 처리공정은 경제성 및 처리수질의 안정성 등을 고려하여 제시

◦ 응모참가자가 건설기술공모요강 등의 내용상 모순, 누락, 또는 불분명한 사항을 발견하였거나 문의 사항이 있는 경우에는 응모자 접수 마감일로부터 14일 이내에 그 사항을 서면으로 발주처에 질의 해야 함.

◦ 모든 협의는 서면으로 해야하며 구두로 협의한 내용에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않음.

◦ 응모자는 입찰공고조건, 공모요강, 관계법령 및 기타 필요한 사항을 완전히 숙지하여 응모에 참여하여야 하며 이를 숙지하지 못한 책임은 응모자에게 있음.

◦ 선정된 응모내용을 설계권자가 임의로 변경 할 수 없으며, 특별한 경우 응모취지에 부합되는 범위 내에서 발주기관과 협의 하에 응모내용의 일부를 보완 할 수 있음.

◦ 선정된 공법의 설계용역 완료 후 시설공사비가 발주처의 요구사항 등 특별한 사유가 없이 공모 당시 제시한 시설공사비 대비 30%이상 초과 할 경우 계약된 설계 용역비의 공사비 요율에 의해 산정된 금액의 10%가 삭감되며, 유지관리비의 경우 향후 사후평가제도 도입시 불이익을 당할 수 있음.

◦ 선정된 공법의 설계용역 완료 후 시설공사비가 발주처에서 제시한 금액 이하일 경우에도 당초 설계 용역비의 공사비 요율에 의해 산정된 금액은 정산하지 않음.

◦ 수행실적평가서의 경우 “자체평가서” 작성 후 전산화일을 별도로 제출하여야 함.

◦ 기술공모제안서의 경우 전산화일을 별도로 제출하여야 함(USB 메모리 또는 CD)

◦ 전산화일의 제출시 USB 메모리 또는 CD(업체명 기입)를 사용한다.

◎ 수행실적평가서 작성요령 및 지침

※ 수행실적평가서는 붙임 양식을 참조하여 상세히 기록하여야 하며, 필요한 증명서류만 첨부

1. 회사의 현황

- 회사의 일반현황 (양식1)

- 회사의 기구 및 조직표

- 엔지니어링 활동주체신고 및 기술자보유현황

(엔지니어링 활동주체 신고증 사본 첨부)

※ 사업책임기술자 및 분야별 책임기술자는 조직표에 반드시 명기

2. 참여기술자 현황

- 참여기술자 조직표 (양식2)

- 참여기술자 자격 및 경력 요약 (양식3)

- 참여기술자 경력 및 실적 (양식4)

3. 유사용역사업 수행실적

- 수행실적은 공고일 기준 최근 5년간 준공실적 (양식5)

- 분뇨, 가축분뇨 또는 분뇨․가축분뇨합병시설, 공공하수처리시설 및 폐수종말처리시설 관련 용역실적(기본설계, 실시설계, 기본 및 실시설계)

- 증빙서류(한국엔지니어링진흥협회 확인, 해당기관 및 업체의 용역실적 증명서, 계약서 사본 등)를 첨부한 경우에 한함.

4. 신용도

- 공고일 기준 최근 1년간 관계법령에 따라 용역업자가 입찰참가 제한을 받은 기간 기준 (양식6)

- 입찰 참가제한 기간은 1개월 단위로 기재

- 최근1년간(공고일 기준) 참여기술자가 자격 및 업무정지를 받은 사실 (양식7)

- 회사 경영실적은 최근 3년간 자기자본비율 및 유동비율로 표시(양식8)

5. 기술개발 및 투자실적

- 공고일 기준 신기술 개발 및 기술개발 실적 (양식9)

- 최근 3년간 (공고일 기준) 기술개발 투자실적 (양식10)

6. 현재 업무 중첩도

- 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여 기술자의 잔여 과업기간(양식11)

7. 가감점 (양식12)

- 최근 3년간 (공고일 기준) 건설기술관리법 제6조 제2항의 규정에 의한 교육훈련을 받은 사실

- 최근 5년간 (공고일 기준) 국내 설계업체가 외국에서 발주한 당해 설계용역과 같거나 유사한 설계용역을 수행한 실적

- 용역업체 및 참여기술자가 설계용역과 관련하여 건설기술관리법 시행규칙 제13조의6 규정에 의하여 부실벌점을 받은 사실

- 최근 1년간 입찰질서 위반과 입찰불참으로 인한 감점

업체현황평가서 표지양식

3	3 3
			3
	5
강화군 강화위생처리장 정비사업 수 행 실 적 평 가 서 2010. 08. ◦◦◦ 사

주) 1. 단위는 cm임.

2. 표지는 백색표지에 인쇄체로 작성하되, 그림을 넣어서는 안됨.

■ 유의사항

1. 참여기술자의 해당분야 경력은 월단위로 산정하되, 매월 첫째날 또는 마지막날에 속하는 달은 1달로 보며, 입찰 공고일을 기준으로 산정한다.

2. 참여기술자의 해당분야경력 및 실적은 관련협회(한국건설기술인협회 등)의 확인서류 등 증빙서류를 첨부한 경우 인정한다. (전 직장 포함)

3. 참여기술자의 해당분야의 경력 및 실적에서 국가, 지방자치단체의 공무원, 공공기관의 임직원으로 해당분야의 설계업무에 참여한 경우 이 경력 및 실적을 인정함.

4. 용역사업수행인정 실적은 1)항의 내용과 동일하며, 발주처에서 확인한 용역실적, 한국엔지니어링진흥협회의 확인 등 해당 용역실적 증명서를 첨부한 경우 인정한다.

5. 공동도급으로 용역을 수행할 경우에는 평가항목 중 “유사용역수행실적”, “기술개발 및 투자실적의 개발실적”은 공동수급체 구성원 각각의 실적에 참여 지분율을 곱하여 산정한 후 이를 합산하여 평가한다. 평가항목 중 신용도의 “재정상태건실도”, 기술개발 및 투자실적의 “투자실적”, 가점 및 감점의 “해외설계수행실적”은 각각의 평가점수에 참여지분율을 곱하여 합산한다.

6. 참여기술자의 해당분야 용역참여 실적은 공고일 기준 최근 5년간 정부 또는 공공기관, 지방자치단체가 발주한 준공금액 60백만원이상 분뇨, 가축분뇨 또는 분뇨․가축분뇨합병시설, 공공하수처리시설 및 폐수종말처리시설 관련 용역실적(기본설계, 실시설계, 기본 및 실시설계)으로 평가한다.

7. 유사용역사업 수행실적은 최근 5년간 해당용역사업의 용역실적증명서 등 확인서류를 첨부한 경우에만 인정한다.

8. 참여분야별로 다음과 같은 가중치에 의하여 평가한다.

구 분	상하수도 분 야	토목구조 분 야	토질 및 기초 분 야	건 축 분 야	기 계 분 야	전기 및 계측 분 야	조 경 분 야
가 중 치	30%	15%	15%	10%	10%	10%	10%

9. 평점 계산시 소수 3째 자리에서 반올림 한다.

10. 본 과업을 공동도급할 경우 분야별 책임기술자 중 1개 분야 이상 종회사의 기술자가 참여하여야만 한다.

11. 참여기술자가 사업수행실적을 제출하지 않을 경우 실적점수는 0점 처리한다.

[ 양식 1 ]

회사의 일반현황

1. 회 사 명		2. 대표자
3. 주 소
4. 전 화 번 호
5. 회 사 설 립 년 도	년 월
6. 면 허 증, 허 가 증, 등 록 증 현 황
7. 조직표 (부서별 인원기재)

주) 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본을 첨부한다.

[ 양식 2 ]

참여기술자 조직표

									사업책임기술자
상하수도 분야			토목구조 분야				토질및기초 분야				건축 분야				기계 분야					전기및계측 분야				조경 분야
분야별 기술자			분야별 기술자				분야별 기술자				분야별 기술자				분야별 기술자					분야별 기술자				분야별 기술자

주) 1. 사업책임기술자는 상하수도 기술사로 한다.

2. 사업책임기술자는 분야별 책임기술자 및 분야별 참여기술자와 중복되지 않아야 한다.

3. 분야별 참여기술자는 실제 투입이 가능한 기술자로 하여야 하며, 참여지분율과 같은 비율로 인원이 투입되어야 한다.

[ 양식 3 ]

참여기술자의 자격 및 경력 요약

분야별	성 명	생년 월일	직 위	최 종 학 교 (학위)	기술자 등 급	자 격 증		해당 분야 경력
						종 류	취득일
사업책임 기술자
상하수도
토목구조
토질및기초
건축
기계
전기및계측
조경

주)  1. 양식 2에 포함된 기술자에 대하여 기재한다.

2. 해당분야 근무 경력은 공고일 기준으로 년, 월까지 기재하며, 자격 취득시기와 관계없이 실제 근무경력을 기재한다.

3. 기술자 등급은 엔지니어링 사업 대가기준에 의거 구분한다.

4. 기재 순서는 사업책임기술자, 분야별 책임기술자, 분야별 참여기술자 순으로 한다.

[ 양식 4 ]

참여기술자 경력 및 실적

1. 자격 및 경력

성명				소속						직위			본 과업 참여직위
연령	만 세			최종학교			학 교						전 공 (학 위)
							졸업일
자격증 (분야 및 종류)									취득일					해당분야 경력			년 개월
해당분야 용역참여 실 적		분뇨처리시설						가축분뇨처리시설							분뇨 및 가축분뇨합병시설
		기 본 설 계 : 건 실 시 설 계 : 건 기본및실시설계 : 건						기 본 설 계 : 건 실 시 설 계 : 건 기본및실시설계 : 건							기 본 설 계 : 건 실 시 설 계 : 건 기본및실시설계 : 건
		공공하수처리시설						폐수종말처리시설
		기 본 설 계 : 건 실 시 설 계 : 건 기본및실시설계 : 건						기 본 설 계 : 건 실 시 설 계 : 건 기본및실시설계 : 건
해 당 분 야 경 력
기 간			년 월		회 사					근 무 부 서			직 위			비 고

2. 해당분야 용역참여실적

구분	용역명	용역 개요	용역비	참여기간 ( - )	담당 업무	참여 등급	참여당시		발주처
							소속회사	직 위

주)	1. 개인별 증빙서류를 첨부(자격증, 졸업증 사본 등) 한다.

2. 해당분야 용역참여실적은 사업책임기술자, 분야별 책임기술자 및 참여기술자에 대해 작성한다.

3. 해당분야 용역참여실적은 공고일 기준 최근 5년간 분뇨, 가축분뇨 또는 분뇨․가축분뇨합병시설, 공공하수처리시설 및 폐수종말처리시설 관련 용역실적(기본설계, 실시설계, 기본 및 실시설계 순으로 구분)을 기재한다.

4. 해당분야 용역참여실적 기재사항 중 용역개요는 시설용량을 기재한다.

5. 해당분야 경력 및 용역참여실적은 한국건설기술인협회의 확인 등 증빙서류를 첨부하여 제출하며, 한국건설기술인협회의 확인이 불가능한 전기분야 기술자는 한국전력기술인 협회의 확인을 받아 제출하는 경우에만 인정한다.

6. 당해 회사에 기본계획 건설기술공모 공고일 이전에 입사한 자에 한 한다.

[ 양식 5 ]

회사의 유사용역사업 수행실적

구 분	용 역 명	용역개요 (시설용량)	용역기간	계약금액 (천 원)	발주처	비 고
기본설계
	소 계
실시설계
	소 계
기본 및 실시설계
	소 계
계

주)  1. 용역 개요는 시설용량을 기재한다.

2. 공고일 기준 최근 5년간의 실적 중 분뇨, 가축분뇨 또는 분뇨․가축분뇨합병시설, 공공하수처리시설 및 폐수종말처리시설 관련 용역실적(기본설계, 실시설계, 기본 및 실시설계)에 한하여 연도순으로 기재한다.

3. 공동도급일 때는 비고란에 명시하고 해당 지분비율을 기재한다.

4. 발주처에서 확인한 용역실적증명서를 첨부한다. (한국엔지니어링진흥협회의 확인도 유효함)

[ 양식 6 ]

입 찰 참 가 제 한 기 간

구분 연도별	입찰참가 제한내용	제 재 기 간	비 고
계
‘07
‘08
‘09

주)	1. 공고일 기준 3년간 예산회계법 및 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률에 의하여 입찰참가 제한을 받은 기간을 기재한다.

2. 없는 경우는 ꡒ 해당 없음 ꡓ으로 기재하여 제출한다.

양식 7 : 부정당업자 지정도

최근 1년간입찰참가 제한 업자로 지정 여부			제 재 기 관		제 재 사 유	제 재 기 간		비 고
유 : 무 :
최근 1년간 사업책임기술자, 분야별 책임기술자, 분야별 참여기술자의 업무 및 자격정지 지정 여부
분 야		성 명		업무정지 기간			자격정지기간
사업책임자
상하수도	분야책임
	참여
토목구조	분야책임
	참여
토 질 및 기 초	분야책임
	참여
건 축	분야책임
	참여
기 계	분야책임
	참여
전 기 및 계 측	분야책임
	참여
조 경	분야책임
	참여
계		총 개월

주) 1. 공고일 기준으로 최근 1년간 설계업무와 관련하여 관계 법령에 의한 입찰참가제한 및 업무정지 또는 자격정지를 받은 기간을 기재하며, ‘계’란에는 업체 및 참여기술자의 제재기간의 합계를 기재한다.

2. 해당 사항이 없는 회사 및 기술자는 “해당 사항 없음” 표시

3. 기간은 년. 월. 일∼년. 월. 일(○○개월)로 기재한다.

[ 양식 8 ]

회 사 의 경 영 실 적

(단위 : 백만원)

구 분	2007	2008	2009	합계(평균)
1. 총 자 산 2. 자 기 자 본 3. 유 동 부 채 4. 고 정 부 채 5. 유 동 자 산 6. 매 출 액
7. 자 기 자 본 율 자기자본 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 총 자 산
8. 유 동 비 율 유동자산 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 유동부채

주)  1.  결산 공고된 대차대조표, 손익계산서등 증빙서류 첨부한다.

2.  합계(평균)는 금액에 대한 비율을 말한다.

[ 양식 9 ]

기술개발실적

년 도	건 명	내용	취득일	유효기간	비 고
신기술
	( ) 건
특허 및 실용신안
	( ) 건
계	( ) 건

주) 1. 개발실적은 건설기술관리법 및 환경기술개발 및 지원에 관한 법률에 의하여 지정된 신기술 또는 건설기술에 관한 특허 및 실용신안으로 유효한 건수를 기재하며, 증빙서류를 첨부한다.

2. 신기술, 특허, 실용신안은 설계 등 용역업자(대표자 포함) 명의로 지정 또는 등록된 경우에 대하여 인정 (설계 등 용역업자에 소속된 직원이 개발․보유하고 있는 기술개발은 제외)한다.

3. 실적이 없는 회사는 동 양식에 “실적없음”으로 기재하여 제출

[ 양식 10 ]

투 자 실 적

년 도	총 기술개발 투자금액	건설부분 총매출액	투자금액/총매출액 (%)
2007
2008
2009
계	(백만원)	(백만원)	평균 : %

주)  1. 투자실적은 최근 3년간 기술개발 투자실적의 건설부문 총매출액에 대한 비율 (건설기술개발투자액/건설부문 총매출액)에 따라 계산하며, 조세특례제한법 제2장 2절 “기술 및 인력개발에 대한 조세특례” 및 건설기술관리법 17조에 의해 신고 또는 지정된 사항에 한하여 증빙서류 첨부

2. 실적이 없는 회사는 동 양식에 ꡒ실적 없음ꡓ으로 기재하여 제출한다.

[ 양식 11 ]

업무의 중첩도

용역명	용역기간	계약금액	발주처	참여분야	비 고

주)  1. 사업책임기술자 및 분야별책임기술자별로 작성.

2. 준공일 기준 잔여기간이 3개월 이상인 설계용역에 한함.

3. 현재 진행중인 용역에 대하여 빠짐없이 기재하고, 발주처 및 한국엔지니어링 진흥협회에서 발행한 증빙자료(계약서(원본대조필)와 과업참여기술자 명단 등)를 첨부하여야 하며, 허위사실 발견시 0점 처리함.

4. 업무중첩도는 입찰참여 업체간 상호확인 절차를 거친 후 상대사의 이의가 없을 경우 공단에서 평가한 점수로 평가하되, 상대사의 이의 제기시 해당업체의 사실확인을 거쳐 허위사실 발견시 0점처리 및 부정당업자의 입찰참가자격 제한 제재 조치

5. 현재 수행중인 용역사업이 없을 경우 본 양식에 “해당없음”으로 기재

[ 양식 12 ]

가 감 점

1. 가 점

가. 교육훈련 관련사항

성 명	교육내용	교육훈련기간	교육기관 (수여자)	비 고

주) 최근 3년간 참여기술자의 건설기술관리법 제6조제2항의 규정에 의한 교육훈련을 1주 이상 받은 경우 기재

나. 해외설계용역 수행실적

구 분	용 역 명	용역개요	용역기간	계약금액 (천 원)	발주처	비 고
해외용역
	소 계

주) 해외설계용역 수행실적은 최근 5년간 축산 및 분뇨처리시설 설계 관련하여 사실여부를 판단할 수 있도록 해외건설협회가 확인한 용역계약서류 또는 해당 국가의 발주 기관의 확인서 등 증빙서류 제출

2. 감 점

가. 부실벌점

성 명	처 분 내 용				본 과 업 참여직위
	내 용	업무자격 정지기간	부실벌점	처분기관

주) 참여업체 및 참여기술자가 최근 1년간 설계용역과 관련하여 규칙 제13조의6의 규정에 의하여 부실벌점을 받은 경우 기재

나. 계약(입찰)질서문란

업 체 명	처 분 내 용
	서면주의	서면경고
	회	회

주) 1. 최근 1년간 입찰질서 위반업체

2. 공동도급으로 입찰에 참가하여 위반 또는 불참한 경우 공동수급체 구성원의 대표자에 한정하여 평가

[ 양식 13 ](기술제안서 원본에만 첨부)

수 질 성 능 보 증 서

한국환경공단 이사장 귀하

당사는 강화군 위생처리장 정비사업을 시행함에 있어 아래의 방류수질을 보증하며, 보증수질 미달 시에는 시설비와 철거비를 모두 부담하겠음을 확약합니다.

- 아     래 -

보  증  내  용

․처 리 장 명 : 강화군 위생처리장

․시 설 용 량 : 30㎥/일

․처 리 공 법 : “(           )”

․보 증 수 질

구 분	단위	유입수질			목표수질	방류수	비 고
		설계농도	고농도	저농도
BOD	㎎/ℓ
COD	㎎/ℓ
SS	㎎/ℓ
T-N	㎎/ℓ
T-P	㎎/ℓ
대장균군수	개/㎖

* 1) 방류수 보증수질은 목표수질 수질기준 이하로 제시하여야 함.

2) 유입수질(범위)은 제안자가 제시하여야 함.

3) 질소, 인 항목의 동절기 수질은 관계법을 준수하여 입찰자가 동절기 보증수질을 제시하여야 함.

4) 수질보증을 위한 시험방법은 “수질오염공정시험기준(환경부 고시 제2008-99호)”으로 함.

201 년    월    일

주     소 :

상     호 :

대  표  자 :                       (인)

전 화 번 호 :

[ 양식 14 ](기술제안서 원본에만 첨부)

정상가동실적 증명서

기술공모제안서 제출자는 기본계획에 적용된 공법에 대하여 현재 국내․외에서 500㎥/일 규모미만의 수처리 시설에서 1년 이상(동절기 포함) 연속가동 실적을(아래 양식 기준)증명하여야함(단, 환경기술개발 및 지원에 관한 법률시행령 제18조에 의거 환경기술검증서가 발급된 50㎥/일 규모 이상의 환경기술은 입찰공고일 기준 유효기간 이내일 경우 환경기술 검증서로 대체 가능함)

1. 시 설 명												2. 구 분
3. 위 치
확 인 내 용
4. 용량(㎥/일)										5. 준공일자				년 월 일
6. 연속정상운전기간				년 월 ~ 현재 (만 개월)
7. 적용공법									8. 기술보유사
9. 시 공 사									10. 공사기간					년 월 일 ~ 년 월 일
11. 연속정상 운전기간 중 월별 처리현황(동절기를 포함한 6개월 이상의 운영실적 수록)
기간	처리량 (㎥/일)	수온 (℃)	구분		유입수질(㎎/L)										방류수질(㎎/L)
					BOD		COD	SS			T-N		T-P		BOD	COD	SS	T-N	T-P
․ ․	․ ․	․ ․	․ ․		․ ․		․ ․	․ ․			․ ․		․ ․		․ ․	․ ․	․ ․	․ ․	․ ․
12. 신 청 인			회사명 :
상기 내용으로 준공, 신고를 완료하여 정상가등 중에 있음을 확인하여 주시기 바랍니다. 2010 년 월 일 신청인 (인)
13. 발 주 처			기관명 :
상기 내용으로 준공하여 정상가동하고 있음을 확인합니다. 2010 년 월 일 (인)
14. 허가기관			기관명 :
상기 내용으로 인가, 허가, 신고 및 가동개시 신고 하였음을 확인합니다. 2010 년 월 일 (인)
15. 배출부과금 부과 확인서						기관명 :
상기의 연속 정상운전기간 중 수질초과로 인한 배출부과금 부과 실적이 없음을 확인합니다. 2010 년 월 일 (인)

※ 작성기준

․ 하․폐수종말처리장의 경우는 발주처의 확인만 요함.

․ 공공시설의 환경신기술적용촉진을 위한 업무처리규정(환경부 훈령 제859호, ′09.08.18) 제6조 ②, ③항의 관련서류 첨부

․ 2.구분은 하수, 폐수, 오수 및 공공시설, 민간시설로 작성 <예) 폐수(민간)>

․ 11.연속 정상운영기간 중 월별처리현황의 수질란은 해당항목만 기재

․ 외국실적의 경우는 반드시 위 양식을 준수하지 않아도 됨

◎ 기술공모제안서 작성요령 및 지침

기술공모제안서는 강화군 강화위생처리장 정비사업의 기본 및 실시설계 용역의 목적달성을 위해 구체적이고 체계적으로 기술하여야 하며, 아래 사항을 참고하여 작성하여야 한다.

1. 과업의 개요

◦ 시설용량 : Q=30㎥/일, 압송관로 2km

◦ 처리방식 : 전처리 + 1차처리 + 2차처리 → 하수처리장 연계처리

(처리공정은 제안자에 의해 변경가능)

2. 과업수행계획 및 체계

◦ 과업수행의 기본방향 및 단계별 일정계획 등을 기술한다.

◦ 과업수행 조직구성과 전문분야별, 단위업무별 인력투입계획 등을 기술한다.

3. 과업수행 방법

다음 사항에 대한 응모자의 과업수행방법 및 계획 등 설계의도를 기술한다.

가. 기초자료조사 및 관련계획 조사

◦자연적 조건에 관한 조사

◦관련계획에 관한 조사

◦발생원의 부하량에 관한 조사

◦연계처리 대상 강화공공하수처리시설에 관한 조사

나. 현장조사

◦토질조사 및 지형측량에 관한 조사계획

◦처리대상 분뇨 성상 및 발생현황

다. 처리공정 제시

◦수처리 공정

◦슬러지처리 공정(최종 처리방안 포함)

◦탈취공정 등

각 단위공정별로 상호연관성, 유지관리의 용이성, 처리의 안정성, 시공성, 경제성(건설비, 유지관리측면)의 장단점을 비교하고 결정된 선정기준을 제시하여 가능한 범위 내에서 구체적인 단위공정을 선정한다.

라. 처리장 구조물 설치

◦처리장내 시설구조물의 배치계획

◦지상건축물의 건축모델 제시 등

- 환경부 훈령 제389호에 의거하여 배치계획을 수립하고 소요면적 산출근거를 제시할 것

- 주변자연환경과의 조화될 수 있도록 건축물의 기능성 및 예술성을 고려하여 설계의도를 기술하도록 한다.

마. 운영 시스템

◦처리시설 및 공정의 운영관리를 위한 시스템은 수처리 성능의 안정성, 운영관리의 용이성, 비상대처능력의 신속성, 설비설치 및 유지관리의 경제성이 고려되어야 한다.

바. 경제성 분석

◦기본계획에서 제시된 시설설치에 따른 개략공사비와 유지관리비의 산출근거를 제시하고 설계 및 시설설치 공사에 필요한 공사비 근거자료로 활용 할 수 있도록 공사비의 경제성을 충분히 검토 후 제시한다.

사. 통합관리시스템 구축

◦강화군 강화공공하수처리시설과 연계하여 통합관리시스템이 구축되도록 구성방안을 제시한다.

아. 기  타

◦동 시설계획의 성능보장 및 A/S를 위한 방안(기술지원, 비상시대책), 에너지절감방안 등을 제시한다.

4. 처리공법등 착안사항

◦적용된 처리공법의 기술이전계획 등 구체적인 계획을 제시하여야 한다.

◦처리공법이 국내신기술인 경우(환경부장관이 인정한 환경기술)는 국내신기술 보호를 위하여 가점 부여

5. 기타 참고사항

◦본 기술공모제안서에 적용하는 처리공법의 증빙 혹은 참고자료 등 필요한 기술자료를 첨부한다.

◦본 용역의 과업내용을 충분히 파악한 후, 용역의 목적을 달성하기 위한 업무수행계획 및 방법을 구체적으로 기술하여야 한다.

◦본 사업을 성공적으로 완수하기 위해 설계용역, 공단목적물 등에 대한 적정한 기술적용방안을 수립하여 제시하고, 보유하고 있는 기술자료의 활용방안을 제시한다.

◦과업내용서 분석에 따른 설계, 시공 및 사후관리 등 각 단계별로 예상되는 문제점 및 대책을 제시하여야 한다.

서식 제1호-평가용 기술공모제안서 표지

<-------------------------- 210 mm ----------------------------->

식별번호	평가번호

(크기 : 가로 40mm, 세로 윗열 10mm, 아랫열 20mm, 박스 좌상단 위치 : 종이기준 가로 20mm, 세로 20mm)

강화군 강화위생처리장 정비사업

기술공모제안서

(문단모양: 가운데, 크기: 24, 위치: 종이기준 위에서 100 mm

2010. 08.

(문단모양 가운데, 크기 : 20, 종이기준 위에서 150 mm)

∧

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2

9

7

m

m

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

∨

서식 제2호-발주자 보관용 기술공모제안서 표지

<-------------------------- 210 mm ----------------------------->
강화군 강화위생처리장 정비사업 기술공모제안서 (문단모양: 가운데, 크기: 24, 위치: 종이기준 위에서 100 mm 2010. 08. (문단모양 가운데, 크기 : 20, 종이기준 위에서 150 mm) 업체명 : 대표자 : (인) 주 소 : 전화번호 : FAX번호 : (왼쪽 : 종이기준 40mm, 글씨크기 : 18, 최하단 : 종이 하단 기준 30mm)	∧ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 9 7 m m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ∨

주) 1. 표지는 백색표지에 인쇄체로 작성하되, 그림을 넣어서는 안됨.

강화군 강화위생처리장 정비사업 건설기술공모 참가신청서

○ 접수번호  :

○ 대 표 자  :

회 사 명  :                             (대표자  :            )

주    소  :

전    화  :                        FAX  :

본인은 귀 공단에서 실시하는 강화군 강화위생처리장 정비사업 건설기술공모에 관한 제반사항을 숙지하고 응모참가신청서를 제출합니다.

붙임 : 1. 사업자등록증사본1부.

2. 응모자격을 증빙하는 서류 1부.

2010.   .

대 표 자                 (인)

한 국 환 경 공 단  이 사 장  귀하

----------------------------------------------------------------

강화군 강화위생처리장 정비사업 건설기술공모 참가접수증

○ 접수번호  :

○ 대 표 자  :

귀 사는 우리공단에서 시행하는 강화군 강화위생처리장 정비사업 건설기술공모에 응모참가신청서를 제출하였기에 접수증을 교부합니다.

2010.   .

한 국 환 경 공 단  이 사 장

강화군 강화위생처리장 정비사업 건설기술공모 응모신청서

○ 접수번호  :

○ 대 표 자  :

회 사 명  :                             (대표자  :            )

주    소  :

전    화  :                        FAX  :

본인은 귀 공단에서 실시하는 강화군 강화위생처리장 정비사업 건설기술공모에 관한 제반사항을 숙지하고 응모신청서를 제출합니다.

붙임 : 1. 사업자등록증사본1부.

2. 응모자격을 증빙하는 서류 1부.

2010.   .

대 표 자                 (인)

한 국 환 경 공 단  이 사 장  귀하

----------------------------------------------------------------

강화군 강화위생처리장 정비사업 건설기술공모 응모접수증

○ 접수번호  :

○ 대 표 자  :

귀 사는 우리공단에서 시행하는 강화군 강화위생처리장 정비사업 건설기술공모에 응모신청서를 제출하였기에 접수증을 교부합니다.

2010.   .

한 국 환 경 공 단  이 사 장