사외의견 수렴결과

초음파진단 용역방법 최종변경(안)

□ 계약방법 및 참가자격

❶ 계약의 방법은 일반경쟁에 의하며,

❷ 엔지니어링산업진흥법 제21조 ①항에 의한 엔지니어링 사업자(전기분야) 신고를 필한 업체로서, 초음파 적격 진단 장비를 보유하고 초음파 진단Data 분석ㆍ제출이 가능한 업체

➌「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제2조의2(중소기업자와의 우선조달계약)에 따른 중·소기업·소상공인으로서「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 중·소기업·소상공인 확인서를 소지한 자

○ 관련 법 : 엔지니어링산업 진흥법, 중소기업제품 구매촉진법

○ 적격장비 확인 : 구매규격 6.2 인정시험 항목의 시험성적서

시험항목	시험방법 적용
EMC 시험	IEC61000-4-3(2008)
내한성 및 내열성 시험	KSC 0220, KSC 0221(동작 -10℃∼55℃, 보관 -25℃∼70℃)
측정감도 시험	ASTM E1002-05 / ClassⅠ

○ 추정가격 1억 미만 : 소기업·소상공인, 1억 이상 : 중소기업자

□ 적격 심사기준 : 초음파진단용역 수행능력 + 입찰가격

○ 초음파진단용역 수행능력 평가 기준

구 분		진단인원	수행실적	신용도	가 점	점수한도	비 고
심사요소		등급이상 인원수 담당경력	진단실적	자본비율 유동비율	교육훈련
배점	~2천만	6.0	2.0	2.0	1.0	10.0	추정가격에 따라 배점
	~5천만	12.0	4.0	4.0	〃	20.0
	~1억	18.0	6.0	6.0	〃	30.0
	1억∼	18.0	6.0	6.0	〃	30.0

○ 진단인원 등급 : 초급기술자(또는 중급숙련기술자 경력2년이상) 이상

○ 담당경력 : 엔지니어링협회에서 인정하는 전기분야 경력

○ 가점대상 교육 : 인재개발원 개설 예정(11월중) 초음파진단 전문가반(3일)

배전선로 초음파 진단용역 방법변경 사외업체 의견

회사명	제 시 의 견
(주)○○테크, (주)○○기술단	□ 참가자격 변경 ○ 엔지니어링사업자 □ 비파괴검사업 등록업체 - 관련법 : 비파괴검사기술의 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령 □ 적격 보유장비 규격 ○ 측정감도시험(ASTM E1002-05) □ 건조섬락시험을 통한 성능검증 ○ 형상 : 제시된 도면이 인디스 제품과 동일하므로 개선요청 ○ 상태판정소프트웨어는 전력신기술이므로 삭제요청 ○ 기타 장비의 형상 및 배터리 등에 대한 의견 □ 적격 심사기준 ○ 유사용역수행실적에 열화상진단 용역실적 포함 요청
(주)○○산전	□ 참가자격 변경 ○ 엔지니어링사업자 제한 사유 부족 □ 전기공사업 등록업체만으로 제한 □ 적격 심사기준 ○ 3천만원 미만공사는 유사용역수행실적 평가 제외
(주)○○엔지니어링	□ 참가자격 변경 ○ 전기공사업 등록업체 □ 전기공사업 등록업체 또는 비파괴검사업 등록업체 - 관련법 : 비파괴검사기술의 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령 ○ 소기업·소상공인 제한 □ 참가자격 예외적용으로 삭제 - 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의3 □ 적격 심사기준 ○ 유사용역수행실적에 열화상진단 용역실적 및 비파괴검사 초음파 탐상실적 포함 요청 ○ 초음파탐상검사 국가기술자격증 보유자도 가점 항목 인정

회사명	제 시 의 견
○○텍	□ 참가자격 변경 ○ 엔지니어링사업자 삭제요청 - 전기공사업 등록업체이면 충분함 □ 기타 : 초음파진단 효용성에 대한 재검토 필요
○○전기 ○○건설	□ 적격 심사기준 ○ 사업수행능력평가 배점 상향 - 실제 진단이 가능한 업체만 입찰하도록 변경 ○ 진단인원 : 초급기술자 □ 배전전공으로 변경 ○ 유사용역수행실적에서 변별력 상향 필요 ○ 담당경력 인정기준을 명확하게 제시
○○활선	□ 적격 심사기준 ○ 진단인원 : 초급기술자 □ 초급기술자 or 숙련기술계 엔지니어링 기술자 - 초급기술자는 기사자격증 보유자이므로 현장에서 경력을 쌓은 숙련기술계 엔지니어링 기술자도 진단인원으로 인정 요청 ※ 고급숙련기술자(산업기사자격 이후 4년이상 경력자)
○○CO	□ 참가자격 변경 ○ 전기공사업 등록업체 : 삭제요청 - 초음파진단은 전기공사의 범위에 속하지 않음 ○ 적격장비 : 최소한의 성능 인정 기준만 제시 □ 기타 : 공청회 개최, KEPCO 퇴직직원 우대방안 등
○○	□ 참가자격 변경 ○ 전기공사업 등록업체 □ 전기공사업 등록업체 or 전기감리업 및 전기안전관리 대행업도 포함 - 전력기술관리법
○○ 에너지	□ 참가자격 변경 ○ 소기업·소상공인 제한 □ 참가자격 예외적용으로 삭제 - 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의3 ○ 적격장비 : ASTM E1002-05 통과 장비만 인정

회사명	제 시 의 견
○○에너지	□ 참가자격 변경 ○ 비파괴검사업 등록업체로 제한
○○테크	□ 적격 보유장비 규격 ○ 현 구매규격에 제시된 전체내용(형상 등)을 만족하여야 한다면 인디스 제품이 유일하므로 개선 요청
(주)○○	□ 적격 심사기준 ○ 일정 추정가격 미만공사는 한시적으로 유사용역수행실적 평가 제외 ○ 교육훈련 명확하게 제시(교육 일정, 기간 등)
○○테크	□ 적격 보유장비 규격 ○ 2010.5~8월(3개월)간 ○○에서 납품한 초음파진단장비를 활용하여 시범사용하였고, 성능이 인정되었으므로 당사 진단장비를 적격 장비로 인정해 줄 것을 요청
○○	□ 적격 심사기준 ○ 진단인원수 평가는 부적합하므로 열화상진단과 같이 적격 인원 보유여부로만 평가 요청
○○검사(주)	□ 참가자격 변경 ○ 전기공사업 등록업체 □ 전기공사업 등록업체 또는 비파괴검사업 등록업체 - 관련법 : 비파괴검사기술의 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령 ○ 소기업·소상공인 제한 □ 참가자격 예외적용으로 삭제 - 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의3 □ 적격 심사기준 ○ 일정기간 유사용역수행실적 평가 보류(최초 진입장벽 완화)
○○테크	□ 적격 심사기준 ○ 일정기간 유사용역수행실적 평가 보류(최초 진입장벽 완화) ○ 열화상, VLF진단 등도 유사용역실적으로 인정