입찰전 사전 공고

1. 사업명 : 안양센터 전산실 운용

2. 주요업무내용

업무	수행내역
시스템 모니터링	- 시스템 운용 ․ 시스템 가동상태 점검 ․ 24*365 모니터링 체제 유지 (3개 전산실) ․ 업무운용일지 및 통계자료 작성 . B동 2층 전산실은 매일 6회 이상 순찰하여 별도 모니터링 - 장애대응 ․ 모니터링 및 장애감지 통보,확인 업무 ․ 비상운용 및 비상연락체제 상시 가동 ․ 부적합사항 및 관련 일지 관리(고객방문일지, 점검일지 등)
지진계 모니터링	- A동에 설치된 지진계 수시 모니터링
장비 관리	- 고객자산 보관상태 관리 ․ 케이지 잠금상태 및 출입키 관리 - 전산기기 설치 및 철거 확인 ․ 장비 반․출입 통제 및 확인 ․ 반․출입 대장 관리
전산실 관리	- 전산실 환경관리 ․ 전산실내 청결 유지 ․ 먼지 및 오염물질 감시 - 전산실내 환경감시 ․ 적정 온/습도, 누수, 정전 등 감시 - 출입자 통제 ․ 전산실 출입자 통제(국가보안목표 시설에 따른 통제) ․ 출입대장 관리
TAPE 소산업무	- 대상 회사수 : 17개사 - M/T 랙 : 34개 - B동 3층

3. 입찰형태 : 제한경쟁(협상에 의한 계약)

4. 참가조건

① “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법류” 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)에 의한 소정의 자격을 갖춘 업체

② “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률” 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당 되지 않는 업체로서

③ 제안요청 설명회에 참석한 업체

④ 최근 3년간(공고일기준) 당사 또는 금융업종 운용실적(SM) 있는 업체

5. 입찰일정 : 2018. 00월 중 입찰공고 및 제안평가 진행 예정

6. 계약기간 : 2018. 5. 1 ~ 2019. 4. 30 (1년)

7. 기타사항

상기 사항은 본건에 대하여 사전 정보제공을 통하여 관련업체들의

입찰준비를 지원하기 위한 것으로 상세한 사항은 입찰 공고시 확정

됩니다.

8. 문의안내

가. 업무문의

- 데이터센터부 BCP팀 김상운 차석(02-767-7224, ksw6205@koscom.co.kr)

나. 입찰행정문의

- 구매업무실 *** 차석(02-767-****, *****@koscom.co.kr)

위와 같이 공고함

2018. 00

주식회사 코스콤