## 계근단
2020년 대규모보수 집행계획
단위 : 백만원
순번 | 전력단위부대 | 보수분야 | 사업명(공사명) | 사업 내용 |  |  | 사업비 * 설계 + 공사 + 감리 + 부대비 | 집행기관 (국직부대) | 비 고
|  |  |  | 주요공정 | 물량 | 단위 (m,㎡,대)
1 | 계룡대근무지원단 | 전기 | 노후 변압기 교체 | 변압기 교체(6대): 100KVA 3, 75KVA 1, 50KVA 2) | 6 | 대 | 148 | 계룡대근무지원단
2 | 계룡대근무지원단 | 전기 | 노후 분전반 교체 | 노후 분전반 교체 | 16 | 면 | 188 | 계룡대근무지원단
3 | 계룡대근무지원단 | 전기 | 노후 승강기 교체 | 5대 교체(17인승 4대, 10인승 1대) | 5 | 대 | 470 | 계룡대근무지원단
4 | 계룡대근무지원단 | 전기 | 노후 전력케이블 교체 | 15,893M 교체 | 15893 | M | 188 | 계룡대근무지원단
5 | 계룡대근무지원단 | 설비 | 냉난방기 세관 | 냉동기 세관 19대, 보일러 세관 46대, 열교환기 세관 38대 | 103 | 대 | 352 | 계룡대근무지원단
6 | 계룡대근무지원단 | 설비 | 본청 전산소 냉동기 교체 | 냉동기 2대, 냉각탑 2대, 기타설비 교체 | 4 | 대 | 582 | 계룡대근무지원단
7 | 계룡대근무지원단 | 설비 | 문서고 냉동기 교체 | 냉동기 1대, 냉각탑 1대, 기타설비 교체 | 2 | 대 | 842 | 계룡대근무지원단
8 | 계룡대근무지원단 | 설비 | 노후 냉난방시설 교체 | 시스템 냉난방기 교체(20대) | 20 | 대 | 299 | 계룡대근무지원단
9 | 계룡대근무지원단 | 설비 | 노후 소화전 배관교체 | 스테인레스 D100 480M, 게이트밸브 10개, 보조펌프 3HP 1대 | 10 | 개 | 178 | 계룡대근무지원단
10 | 계룡대근무지원단 | 기타 | U-3 터널 제습기가습기 교체 | 제습기 6대, 가습기 5대 교체 | 11 | 대 | 218 | 계룡대근무지원단
11 | 계룡대근무지원단 | 기타 | U-3 방폭문 유압장치 교체 | 방폭문 유압유니트 26개 교체 | 26 | 개 | 358 | 계룡대근무지원단
3823