(양식 #1)

제작규격

한전 구매규격 : ES-5925-0002

25.8kV 가스절연 부하개폐기

(가공용, 400A)

※ 품목명은 등록하고자 하는 품목명(규격)과 일치해야 함

0000.  00.  00

㈜ ○○○○

1. 본 제작규격은 한전 구매규격 ES-5925-0002(한전의 최신 개정분)에 따릅니다. 다만, 한전 구매규격과 다른점 및 추가사항은 별도로 기술하였습니다.

2. ㈜○○은 자주적인 품질보증 활동으로 기자재에 대한 품질을 보증하며, 한전이 요구할 경우 관련 품질보증구매시방서에 따르겠습니다.

3. 본 제작규격에 따른 부속서류(설계도면 등 한전 구매규격의 요청사항 포함)는 별도 첨부합니다.

<한전구매규격과 다른점>

한전구매규격	㈜○○제작규격	사유
4.1 개폐장치 개폐장치는 상부개폐형으로 한다.	4.1 개폐장치 개폐장치는 하부개폐형으로 한다.	사용 편리성 향상

※ 다른점이 없는 경우는 글상자 대신에 “- 없음 -”을 표시

<추가사항>

1.

2.

.

※ 구매규격 요구사항 이외에 공급자가 추가하는 사항

※ 추가사항이 없는 경우는 “- 없음 -”을 표시